## 2012
Nota: Per i parametri ove il risultato analitico è pari a zero (0),esso va inteso come valore inferiore al limite di quantificazione del metodo.
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | Alluminio mg/L | Arsenico mg/L | Azoto ammoniacale (come NH4) mg/L | Azoto nitrico (come N) mg/L | Azoto nitroso (come N) mg/L | Azoto totale (come N) mg/L | Benzene µg/L | BOD5 (come O2) mg/L O2 | Cadmio mg/L | Cianuri totali (come CN) mg/L | Cloro attivo mg/L | Cloruri (come Cl) mg/L | COD (come O2) mg/L O2 | Conta di Escherichia coli UFC/100 mL | Cromo totale mg/L | Cromo VI mg/L | Enterococchi UFC/100 mL | Esaclorobutadiene µg/L | Fenoli totali mg/L | Ferro mg/L | Fluoruri mg/L | Fosforo totale (come P) mg/L | Grassi e olii animali/vegetali mg/L | Idrocarburi totali mg/L | Mercurio mg/L | Metil-tert-butil etere (MTBE) µg/L | Nichel mg/L | Percloroetilene µg/L | pH Unità di pH | Piombo mg/L | Rame mg/L | Salmonella Presenza-Assenza /1000 ml | Solfati (come SO4) mg/L | Solidi sospesi totali mg/L | Solventi clorurati mg/L | Solventi organici aromatici mg/L | Stagno mg/L | Stirene µg/L | Tensioattivi totali mg/L | Test di tossicità acuta con batteri bioluminescenti % di inibizione della bioluminescenza | Test di tossicità acuta con Daphnia magna % organismi immobilizzati dopo 24 ore | Tetracloruro di carbonio µg/L | Toluene µg/L | Triclorobenzene µg/L | Tricloroetilene µg/L | Triclorometano µg/L | Xileni µg/L | Zinco mg/L | 1,2 dicloroetano µg/L
DEPURATORE COMUNALE DI ALFEDENA | ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | NO | NO | AQ/ 001268/2012 | 05.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001872/2012 | 19.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000619/2012 | 29.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002509/2012 | 13.SET.2012 | -- | -- | 9 | 0.1 | 0.15 | -- | -- | 6 | 0 | -- | 0.03 | 32 | 19 | 160000 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Presente | 15 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0.7 | 0.58 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000828/2012 | 19.APR.2012 | -- | -- | 7 | 0.1 | 0.05 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 33 | 12 | 676000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.05 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 14 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | FOSSO PUZZILLO | SI | SI | SI | AQ/ 002510/2012 | 13.SET.2012 | -- | -- | 7 | 1 | 0.09 | -- | -- | 55 | 0 | -- | 0 | 21 | 104 | 2800000 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.03 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Presente | 18 | 35 | -- | -- | -- | -- | 6 | 48.49 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO FINALE PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO (ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE) | SI | SI | NO | AQ/ 000829/2012 | 19.APR.2012 | -- | -- | 28.6 | 0.8 | 0.06 | -- | -- | 115 | 0 | -- | 0 | 32 | 300 | 26600000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Presente | 14 | 219 | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001628/2012 | 03.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI AVEZZANO FOSSO 1 | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali industriali (TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO FINALE | SI | SI | SI | AQ/ 000382/2012 | 08.MAR.2012 | -- | -- | 7.3 | 1.2 | 0.13 | -- | -- | 7 | 0 | -- | 0 | 70 | 14 | 5700 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.06 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | -- | 160 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | -3.04 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI AVEZZANO FOSSO 2 | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali industriali (TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO FINALE FOSSO 2 | SI | SI | SI | AQ/ 000383/2012 | 08.MAR.2012 | -- | -- | 0.6 | 0.7 | 0.03 | -- | -- | 2 | 0 | -- | 0 | 120 | 6 | 800 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0.01 | 0 | -- | 163 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.91 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000890/2012 | 03.MAG.2012 | -- | -- | 0.1 | 3.1 | 5.5 | -- | -- | 12 | 0 | -- | 0 | 42 | 27 | 1900 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | SI | AQ/ 002536/2012 | 18.SET.2012 | -- | -- | 0.9 | 12 | 0.1 | -- | -- | 12 | 0 | -- | 0 | 50 | 31 | 64 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0.01 | Assente | 54 | 20 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA VILLETTA BARREA | BARREA | Acque reflue urbane in acque superficiali in aree sensibili 10000-100000 AE (TAB.1 + Tab.2 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001269/2012 | 05.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000178/2012 | 01.FEB.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0 | -- | 15 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003360/2012 | 05.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.11 | -- | 20 | 4182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001861/2012 | 18.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0 | -- | 13 | 31818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003345/2012 | 05.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002389/2012 | 05.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 14 | 17 | < 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.05 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 32 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPESTRANO | CAPESTRANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | VASCA REFLUO IN ENTRATA | SI | NO | NO | AQ/ 000925/2012 | 08.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | 390 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPESTRANO | CAPESTRANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TERMINALE VASCA DI CONTATTO (CAMPIONE IN USCITA) | SI | NO | NO | AQ/ 000926/2012 | 08.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO BY PASSATO PROV. DALLA VASCA DI INGRESSO AL DEPURATORE | SI | SI | NO | AQ/ 001413/2012 | 13.GIU.2012 | -- | 0 | 20.4 | 0.1 | 0.02 | -- | 3 | 44 | 0 | -- | 0 | 25 | 138 | 2180000 | 0 | -- | -- | 0 | 0.3 | 0.08 | -- | 2.4 | -- | -- | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | Presente | 18 | 43 | -- | -- | -- | 6 | 5.5 | 67.95 | 15 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.05 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002156/2012 | 08.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.3 | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 18 | 17 | 6100 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.2 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 003265/2012 | 21.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | -- | 3 | 0 | -- | 0 | 5 | 12 | 14000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 7 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO BYPASSATO PROVENIENTE DALLA VASCA DI INGRESSO | SI | SI | NO | AQ/ 000016/2012 | 16.GEN.2012 | -- | -- | 8.7 | 1.1 | 0.13 | -- | -- | 10 | 0 | -- | 0 | 25 | 38 | 23200 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.06 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | 53 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1.9 | 33.34 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO BYPASSATO PROVENIENTE DALLA VASCA DI INGRESSO | SI | SI | NO | AQ/ 001101/2012 | 22.MAG.2012 | -- | -- | 0.4 | 2.6 | 0.16 | -- | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 10 | 15 | 4800000 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.01 | Assente | 27 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO (CAMPIONE IN INGRESSO) | SI | NO | NO | AQ/ 003299/2012 | 27.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215 | -- | -- | 0 | -- | 630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO (CAMPIONE IN USCITA) | SI | SI | NO | AQ/ 003300/2012 | 27.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 23 | 13545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO (CAMPIONE IN INGRESSO) | SI | NO | NO | AQ/ 001306/2012 | 07.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO (CAMPIONE IN USCITA) | SI | SI | NO | AQ/ 001307/2012 | 07.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 0.03 | -- | 35 | 48000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002896/2012 | 16.OTT.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002728/2012 | 02.OTT.2012 | -- | -- | 1.6 | 1.8 | 0.1 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 25 | 15 | < 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | 15 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 2.05 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001754/2012 | 10.LUG.2012 | -- | -- | 5.8 | 1.6 | 0.25 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 28 | 11 | < 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | 20 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002763/2012 | 03.OTT.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003516/2012 | 18.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000298/2012 | 28.FEB.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001180/2012 | 29.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000359/2012 | 06.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.03 | -- | 22 | < 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001665/2012 | 05.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.03 | -- | 15 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002575/2012 | 20.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 19 | 9500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO SAN BASILIO | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO FINALE | SI | SI | SI | AQ/ 000360/2012 | 06.MAR.2012 | -- | -- | 0 | 2.2 | 0.02 | -- | -- | 10 | 0 | -- | 0 | 90 | 24 | 18700 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.09 | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | 70 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 2.05 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO SAN BASILIO | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO FINALE | SI | SI | NO | AQ/ 002576/2012 | 20.SET.2012 | -- | -- | 9.6 | 25 | 0.9 | -- | -- | 20 | 0 | -- | 0 | 210 | 59 | 1300 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.02 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0.02 | Assente | 17 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 6.93 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000013/2012 | 12.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.08 | -- | 21 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.28 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000809/2012 | 18.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.04 | -- | 17 | 9200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002551/2012 | 19.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.03 | -- | 16 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001871/2012 | 19.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000620/2012 | 29.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000049/2012 | 18.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.2 | -- | 17 | 0 | -- | 0 | 57 | 50 | 5400 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0.01 | Presente | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002211/2012 | 21.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | -- | 7 | 0 | -- | 0 | 14 | 26 | 49000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.07 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 9 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 003343/2012 | 04.DIC.2012 | -- | -- | 0 | 9 | 0.01 | -- | -- | 2 | 0 | -- | 0.06 | 21 | 6 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.03 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Assente | 24 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -1.69 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000965/2012 | 10.MAG.2012 | -- | -- | 0 | 2.6 | 0.01 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 32 | 10 | 73 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 17 | 6 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali industriali (TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | SI | AQ/ 001836/2012 | 17.LUG.2012 | -- | -- | 0.2 | 7.6 | 0.02 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.05 | 20 | 12 | 236 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.03 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 26 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000578/2012 | 27.MAR.2012 | -- | -- | 0 | 8.7 | 0.02 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 30 | 10 | 300 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Assente | 28 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -2.68 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000301/2012 | 29.FEB.2012 | -- | -- | 0 | 5.3 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0 | 35 | 11 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | 31 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | -0.75 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000171/2012 | 31.GEN.2012 | -- | -- | 0 | 7.4 | 0.01 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 28 | 10 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | 19 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 002407/2012 | 06.SET.2012 | -- | -- | 0 | 6 | 0.02 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 32 | 12 | 140 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 16 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -1.36 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 003435/2012 | 11.DIC.2012 | -- | -- | 0.3 | 17 | 0.5 | -- | -- | 3 | 0 | -- | 0 | 80 | 15 | 59091 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | Assente | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002237/2012 | 22.AGO.2012 | -- | -- | 0 | 19 | 0.12 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 60 | 0 | 4200 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.14 | -- | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 21 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -0.11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002991/2012 | 23.OTT.2012 | -- | -- | 0 | 19.9 | 0.04 | -- | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 62 | 24 | 24000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.08 | -- | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0.01 | Presente | 24 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -1.12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002762/2012 | 03.OTT.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0.03 | -- | 31 | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000683/2012 | 04.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 0.03 | -- | 52 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003517/2012 | 18.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 0.05 | -- | 53 | 49091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001181/2012 | 29.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | 0.03 | -- | 60 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 003229/2012 | 15.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.4 | -- | 3 | 0 | -- | 0 | 12 | 10 | 63000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003433/2012 | 11.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 0 | -- | 36 | 59091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002238/2012 | 22.AGO.2012 | -- | -- | 0.1 | 17.5 | 0.03 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 42 | 0 | 28000 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 | 0 | Assente | 26 | 30 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 6.46 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 003434/2012 | 11.DIC.2012 | -- | -- | 0 | 10.7 | 0.17 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0 | 56 | 16 | 60 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.04 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0.01 | Assente | 22 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002992/2012 | 23.OTT.2012 | -- | -- | 0.7 | 18.8 | 0.56 | -- | -- | 10 | 0 | -- | 0 | 62 | 38 | 20 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.06 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Assente | 30 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1.6 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICCHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003228/2012 | 15.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002009/2012 | 01.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | -- | 4 | 0 | -- | 0 | 10 | 11 | 17000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000526/2012 | 21.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | -- | 3 | 0 | -- | 0.03 | 10 | 10 | 160000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 7 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002137/2012 | 07.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000208/2012 | 21.FEB.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001387/2012 | 12.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000527/2012 | 21.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | 45 | 0 | -- | 0 | 56 | 144 | 6500000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.17 | -- | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Presente | 32 | 65 | -- | -- | -- | -- | 5.2 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICCHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002138/2012 | 07.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICCHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001527/2012 | 21.GIU.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICHHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000207/2012 | 21.FEB.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001528/2012 | 21.GIU.2012 | -- | -- | 0.7 | 7 | 0.22 | -- | -- | 8 | 0 | -- | 0.03 | 70 | 19 | 580 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 65 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -2.24 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000545/2012 | 22.MAR.2012 | -- | -- | 6.8 | 3.2 | 0.23 | -- | -- | 9 | 0 | -- | 0.08 | 65 | 28 | < 1000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.05 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 140 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 14.96 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000165/2012 | 26.GEN.2012 | -- | -- | 5.6 | 7.7 | 0.4 | -- | -- | 8 | 0 | -- | 0.03 | 65 | 28 | 165 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.03 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | 22 | 5 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002285/2012 | 30.AGO.2012 | -- | -- | 0 | 7.6 | 0.03 | -- | -- | 8 | 0 | -- | 0.03 | 80 | 18 | 2000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.03 | -- | 2.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 24 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -2.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003227/2012 | 15.NOV.2012 | -- | -- | 0.1 | 9 | 0.13 | -- | -- | 7 | 0 | -- | 0.03 | 65 | 19 | 130 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.01 | -- | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0.01 | Assente | 40 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -2.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002008/2012 | 01.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 14 | 20 | 12000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | 11 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000166/2012 | 26.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 18 | 0 | -- | 0 | 65 | 63 | 7200 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.13 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 29 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002440/2012 | 11.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000030/2012 | 17.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001627/2012 | 03.LUG.2012 | -- | 0 | 4.7 | 4.6 | 0.08 | -- | -- | 8 | 0 | -- | 0 | 375 | 31 | 1000 | 0 | -- | -- | 0 | 0.2 | 0.05 | -- | 7.1 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0.01 | Assente | 46 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | -2.16 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 0
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000014/2012 | 12.GEN.2012 | -- | -- | 1.1 | 8.5 | 0.34 | -- | -- | 9 | 0 | -- | 0.03 | 310 | 33 | < 100 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.03 | -- | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 20 | 14 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -1.39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000808/2012 | 18.APR.2012 | -- | -- | 1.1 | 5.1 | 0.1 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0 | 138 | 16 | < 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 17 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002537/2012 | 18.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0 | -- | 12 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 002155/2012 | 08.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 003241/2012 | 20.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE (CAMPIONE IN INGRESSO) | SI | NO | NO | AQ/ 002209/2012 | 21.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196 | -- | -- | -- | -- | 606 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE (CAMPIONE IN USCITA) | SI | NO | NO | AQ/ 002210/2012 | 21.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002831/2012 | 10.OTT.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002491/2012 | 12.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000464/2012 | 15.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003301/2012 | 27.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001666/2012 | 05.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 19 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000830/2012 | 19.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0.03 | -- | 28 | < 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000068/2012 | 19.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.03 | -- | 28 | 2300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002552/2012 | 19.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 19 | 13000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003303/2012 | 28.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.03 | -- | 17 | 15182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000663/2012 | 03.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.03 | -- | 7 | < 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002051/2012 | 01.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.4 | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 32 | 20 | 9500 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.09 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 17 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 003267/2012 | 22.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | 5 | 0 | -- | 0 | 10 | 18 | 100000 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.12 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | 32 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000727/2012 | 11.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO CLORAZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000003/2012 | 10.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 0 | -- | 53 | 24000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO DOPO VASCA DI STRAMAZZO | SI | SI | NO | AQ/ 000725/2012 | 11.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.05 | -- | 6 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO BYPASS (ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE) | SI | SI | NO | AQ/ 000726/2012 | 11.APR.2012 | -- | -- | 2.6 | 0.3 | 0.02 | -- | -- | 12 | 0 | -- | 0 | 19 | 30 | 1700000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.06 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 0 | Presente | 15 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002729/2012 | 02.OTT.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 17 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000662/2012 | 03.APR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.03 | -- | 13 | < 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001755/2012 | 10.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.03 | -- | 13 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003266/2012 | 22.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002286/2012 | 30.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 002050/2012 | 01.AGO.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 003264/2012 | 21.NOV.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO ROCCAVIVI | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000891/2012 | 03.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001154/2012 | 24.MAG.2012 | -- | -- | 0.3 | 15.6 | 0.07 | -- | -- | 9 | 0 | -- | 0.03 | 30 | 27 | < 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.05 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | 18 | 6 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002361/2012 | 04.SET.2012 | -- | -- | 0.1 | 11.8 | 0.07 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 50 | 18 | 370 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.05 | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | 74 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 3.73 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001780/2012 | 12.LUG.2012 | -- | -- | 0 | 13 | 0.08 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 42 | 13 | 5000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.05 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | 37 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001144/2012 | 23.MAG.2012 | -- | -- | 0.2 | 15 | 0.03 | -- | -- | 6 | 0 | -- | 0 | 30 | 19 | 4530 | 0 | -- | 900 | -- | 0.1 | 0.08 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | -- | 20 | 4 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000607/2012 | 28.MAR.2012 | -- | -- | 3.4 | 10.4 | 0.6 | -- | -- | 9 | 0 | -- | 0.03 | 35 | 24 | < 100 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | 24 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | -6.81 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000177/2012 | 01.FEB.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 25 | < 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003361/2012 | 05.DIC.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0.09 | -- | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001050/2012 | 17.MAG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.03 | -- | 7 | 3254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001860/2012 | 18.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002685/2012 | 27.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.03 | -- | 15 | 4700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 003344/2012 | 04.DIC.2012 | -- | -- | 0 | 10.4 | 0.02 | -- | -- | 3 | 0 | -- | 0.1 | 25 | 13 | 20 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.06 | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | 16 | 6 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 8.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 001837/2012 | 17.LUG.2012 | -- | -- | 0 | 11.2 | 0.2 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 38 | 17 | 29090 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 1.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | 21 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 001051/2012 | 17.MAG.2012 | -- | -- | 0.1 | 5.3 | 0.6 | -- | -- | 7 | 0 | -- | 0 | 64 | 21 | 4600 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.04 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | Assente | 30 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000579/2012 | 27.MAR.2012 | -- | -- | 0 | 10.7 | 0.18 | -- | -- | 20 | 0 | -- | 0 | 57 | 60 | 700 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0.04 | -- | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | 60 | 32 | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -2.33 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002686/2012 | 27.SET.2012 | -- | -- | 0.4 | 7.7 | 0.06 | -- | -- | 7 | 0 | -- | 0.03 | 50 | 20 | 120 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.07 | -- | 2.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Assente | 17 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -0.05 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000302/2012 | 29.FEB.2012 | -- | -- | 0.1 | 11.3 | 0.02 | -- | -- | 9 | 0 | -- | 0 | 51 | 25 | 2300 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.08 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | Presente | 31 | 8 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 5.83 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 000172/2012 | 31.GEN.2012 | -- | -- | 0 | 13.3 | 0.02 | -- | -- | 7 | 0 | -- | 0.04 | 40 | 25 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.07 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Assente | 18 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002441/2012 | 11.SET.2012 | -- | -- | 0.3 | 5.1 | 0.12 | -- | -- | 4 | 0 | -- | 0.03 | 25 | 15 | 2100 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Presente | 12 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 5.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + Tab.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003302/2012 | 28.NOV.2012 | -- | -- | 1.9 | 4.5 | 0.2 | -- | -- | 5 | 0 | -- | 0.03 | 30 | 17 | 168182 | 0 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.08 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | 13 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -2.68 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000069/2012 | 19.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | -- | -- | -- | -- | 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002362/2012 | 04.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001781/2012 | 12.LUG.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000608/2012 | 28.MAR.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002490/2012 | 12.SET.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.3 | -- | 87 | 0 | -- | 0 | 25 | 160 | 3600000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.07 | -- | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0.01 | Presente | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | 7.5 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000050/2012 | 18.GEN.2012 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.6 | -- | 84 | 0 | -- | 0 | 26 | 168 | 900000 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.03 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0.01 | Presente | 17 | 25 | -- | -- | -- | -- | 6.1 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --