## 2013
Nota: Per i parametri ove il risultato analitico è pari a zero (0),esso va inteso come valore inferiore al limite di quantificazione del metodo.
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | Alluminio mg/L | Arsenico mg/L | Azoto ammoniacale (come NH4) mg/L | Azoto nitrico (come N) mg/L | Azoto nitroso (come N) mg/L | Azoto totale (come N) mg/L | BOD5 (come O2) mg/L O2 | Boro mg/L | Cadmio mg/L | Cloro attivo mg/L | Cloruri (come Cl) mg/L | COD (come O2) mg/L O2 | Conta di Escherichia coli UFC/100 mL | Cromo totale mg/L | Cromo VI mg/L | Fenoli totali mg/L | Ferro mg/L | Fluoruri mg/L | Fosforo totale (come P) mg/L | Grassi e olii animali/vegetali mg/L | Idrocarburi totali mg/L | Mercurio mg/L | Nichel mg/L | Odore Nessuna | pH Unità di pH | Piombo mg/L | Rame mg/L | Salmonella Presenza-Assenza /1000 ml | Selenio mg/L | Solfati (come SO4) mg/L | Solidi sospesi totali mg/L | Solventi clorurati mg/L | Solventi organici aromatici mg/L | Stagno mg/L | Tensioattivi totali mg/L | Test di tossicità acuta con batteri bioluminescenti % di inibizione della bioluminescenza | Test di tossicità acuta con Daphnia magna % organismi immobilizzati dopo 24 ore | Zinco mg/L
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003045/2013 | 20.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001387/2013 | 23.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001054/2013 | 27.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000282/2013 | 30.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000801/2013 | 06.MAR.2013 | -- | -- | 0.1 | 4.8 | 0.03 | -- | 3 | -- | -- | 0 | 14 | 10 | <10 | -- | -- | 0 | 0.06 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | -- | -- | Assente | -- | 42 | 2 | -- | -- | -- | 0.4 | -1.86 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003206/2013 | 03.SET.2013 | -- | -- | 10 | 0 | 0.01 | -- | 6 | -- | 0 | 0 | 35 | 21 | 170 | 0.02 | -- | 0.1 | 0.03 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 15 | 3 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000089/2013 | 10.GEN.2013 | -- | -- | 10 | 0 | 0.03 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 28 | 16 | 160909 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | -- | 16 | 3 | -- | -- | -- | 0.8 | -4.61 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001809/2013 | 23.MAG.2013 | -- | -- | 7.5 | 0.1 | 0.06 | -- | 7 | -- | 0 | 0 | 32 | 20 | 380 | 0 | -- | 0 | 0.06 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | -- | 21 | 5 | -- | -- | -- | 1 | -0.96 | 6.67 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | FOSSO PUZZILLO | SI | SI | SI | AQ/ 003202/2013 | 03.SET.2013 | -- | -- | 11.9 | 0 | 0.01 | -- | 34 | -- | 0 | 0 | 25 | 135 | 3200000 | 0.02 | -- | 0.2 | 0.02 | -- | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0.02 | Presente | -- | 16 | 85 | -- | -- | -- | 1.8 | 22.47 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO FINALE PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO | SI | SI | NO | AQ/ 000090/2013 | 10.GEN.2013 | -- | -- | 18.8 | 1.2 | 0.1 | -- | 110 | -- | 0 | 0 | 28 | 187 | 1954545 | 0 | -- | 0.4 | 0.04 | -- | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0.01 | 0 | Assente | -- | 18 | 85 | -- | -- | -- | 4.3 | 52.8 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO FINALE PROVENIENTE DAL BYPASS DELL'IMPIANTO | SI | SI | SI | AQ/ 001810/2013 | 23.MAG.2013 | -- | -- | 5.7 | 0.6 | 0.06 | -- | 18 | -- | 0 | 0 | 18 | 50 | 700000 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0.02 | Assente | -- | 19 | 34 | -- | -- | -- | 1.3 | -1.45 | 6.67 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002539/2013 | 10.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000937/2013 | 14.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000125/2013 | 15.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | NO | SI | NO | AQ/ 003692/2013 | 07.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | SI | AQ/ 003715/2013 | 08.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.06 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002540/2013 | 10.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 0 | -- | 90 | 17000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000866/2013 | 12.MAR.2013 | -- | -- | 4.8 | 2.3 | 0.22 | -- | 270 | -- | 0 | 0 | 50 | 605 | 290000 | 0 | -- | 0.3 | 0.05 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | -- | 37 | 2810 | -- | -- | -- | 2 | 25.23 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | BYPASS IMPIANTO | SI | SI | NO | AQ/ 003610/2013 | 30.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 0 | -- | 80 | 2000000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | SI | AQ/ 000142/2013 | 16.GEN.2013 | -- | -- | 0 | 3.6 | 0.02 | -- | 3 | -- | 0 | 0.03 | 20 | 13 | 182 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Presente | -- | 11 | 5 | -- | -- | -- | 0.3 | -2.26 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000973/2013 | 19.MAR.2013 | -- | -- | 0.1 | 2.9 | 0.01 | -- | 4 | -- | 0 | 0.03 | 12 | 13 | 45 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 10 | 2 | -- | -- | -- | 0.3 | -0.61 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 001733/2013 | 21.MAG.2013 | -- | -- | 0 | 3.4 | 0.02 | -- | 7 | -- | 0 | 0.03 | 14 | 17 | <40 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 9 | 15 | -- | -- | -- | 0.4 | 4 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 003112/2013 | 27.AGO.2013 | -- | -- | 5.9 | 0.4 | 0.3 | -- | 9 | -- | 0 | 0.03 | 14 | 25 | 950 | 0 | -- | 0.3 | 0.05 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 0 | Assente | -- | 8 | 5 | -- | -- | -- | 0.7 | 12.14 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003769/2013 | 10.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO | BARISCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002239/2013 | 20.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARISCIANO | BARISCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002240/2013 | 20.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.4 | 7 | -- | 0 | 0 | 10 | 19 | 3900 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 11 | 13 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA-VILLETTA BARREA | BARREA | Acque reflue urbane in acque superficiali in aree sensibili 10000-100000 AE (TAB.1 + Tab.2 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000777/2013 | 05.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 3 | -- | -- | 0 | -- | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -0.32 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA-VILLETTA BARREA | BARREA | Acque reflue urbane in acque superficiali in aree sensibili 10000-100000 AE (TAB.1 + Tab.2 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | NO | SI | SI | AQ/ 003277/2013 | 09.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA-VILLETTA BARREA | BARREA | Acque reflue urbane in acque superficiali in aree sensibili 10000-100000 AE (TAB.1 + Tab.2 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003296/2013 | 10.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 7 | -- | -- | 0 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002600/2013 | 16.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0 | -- | 28 | 1400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000579/2013 | 20.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 0.1 | -- | 32 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001386/2013 | 23.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 28 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001055/2013 | 27.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 0.05 | -- | 27 | 910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANSANO | CANSANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001951/2013 | 30.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 6 | -- | 0 | 0 | 17 | 27 | <1000 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | -- | 13 | 8 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 002035/2013 | 05.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | 0 | -- | 0 | 0 | 7 | 5 | 30000 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | -- | 6 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 40 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 000494/2013 | 14.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | 0 | 0 | 7 | 8 | 7700 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 7 | 2 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000368/2013 | 06.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.05 | -- | 24 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000997/2013 | 20.MAR.2013 | -- | -- | 5.1 | 0.8 | 0.08 | -- | 24 | -- | 0 | 0 | 32 | 54 | 330000 | 0 | -- | 0.2 | 0.02 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | -- | 27 | 33 | -- | -- | -- | 2 | 35.61 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (CAMPIONE IN INGRESSO) | CARSOLI | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003147/2013 | 29.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | -- | -- | -- | -- | 1260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI CAPOLUOGO (CAMPIONE IN USCITA | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003148/2013 | 29.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 23 | 880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CARSOLI POGGIO CINOLFO | CARSOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000996/2013 | 20.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000830/2013 | 07.MAR.2013 | -- | -- | 0 | 3 | 0.02 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 11 | 7 | < 40 | -- | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | -- | -- | Assente | -- | 30 | 2 | -- | -- | -- | 1.4 | -1.71 | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003559/2013 | 24.SET.2013 | -- | -- | 0.3 | 1.9 | 0.02 | -- | 2 | -- | 0 | 0 | 18 | 0 | <10 | 0 | -- | 0 | 0.05 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | -- | 16 | 2 | -- | -- | -- | 0.3 | 26.22 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002325/2013 | 25.GIU.2013 | -- | -- | 2.3 | 0.8 | 0.03 | -- | 2 | -- | 0 | 0.03 | 25 | 9 | 17000 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 36 | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0.53 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | CASTELVECCHIO CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002906/2013 | 06.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 11 | -- | 0 | 0 | 18 | 20 | 110000 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Presente | -- | 7 | 14 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | CASTELVECCHIO CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 001160/2013 | 09.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 6 | -- | 0 | 0 | 10 | 22 | 160000 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Presente | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002599/2013 | 16.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | 0 | -- | 49 | 13000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000578/2013 | 20.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001043/2013 | 26.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003588/2013 | 26.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 0 | -- | 55 | 190 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000356/2013 | 05.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 0.1 | -- | 41 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002504/2013 | 09.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0.03 | -- | 30 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000865/2013 | 12.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 0.06 | -- | 13 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003836/2013 | 15.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 0.03 | -- | 13 | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002505/2013 | 09.LUG.2013 | -- | -- | 10 | 0.1 | 0.04 | -- | 8 | -- | 0 | 0.03 | 14 | 24 | 1100000 | 0 | -- | 0.1 | 0.1 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | -- | 10 | 15 | -- | -- | -- | 1.2 | -1.42 | 30 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001019/2013 | 21.MAR.2013 | -- | -- | 37 | 0.5 | 0.02 | -- | 125 | -- | 0 | 0 | 70 | 346 | 1100000 | 0 | -- | 0 | 0.36 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 | 0 | Presente | -- | 15 | 124 | -- | -- | -- | 9.3 | -- | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO SAN BASILIO | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | SCARICO FINALE | SI | SI | NO | AQ/ 003636/2013 | 01.OTT.2013 | -- | -- | 263 | 0.4 | 0.6 | -- | 758 | -- | 0 | 0 | 744 | 2960 | 8800 | 0.02 | -- | 0.7 | 1.92 | -- | 13.5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0.02 | Assente | -- | 44 | 435 | -- | 0 | -- | 18 | 97.65 | 100 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002398/2013 | 02.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0 | -- | 15 | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CERCHIO CAPOLUOGO | CERCHIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000059/2013 | 09.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | 0 | -- | 49 | 175455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001783/2013 | 22.MAG.2013 | -- | -- | 10.6 | 0.8 | 0.4 | -- | 12 | -- | 0 | 0 | 28 | 39 | 92000 | 0 | -- | 0.2 | 0.05 | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | -- | 17 | 18 | -- | -- | -- | 1.2 | 34.41 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003371/2013 | 12.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.03 | -- | 23 | 1300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001878/2013 | 28.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0.03 | -- | 14 | < 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001785/2013 | 22.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003114/2013 | 27.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001665/2013 | 16.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003046/2013 | 20.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | 290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001069/2013 | 28.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000270/2013 | 29.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TRATTO FINALE VASCA DI CONTATTO PRIMA DELL'IMMISSIONE NEL TUBO DI SCARICO FINALE | SI | NO | NO | AQ/ 002503/2013 | 09.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002400/2013 | 02.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 6 | -- | 0 | 1.03 | 53 | 25 | <40 | 0 | -- | 0 | 0.06 | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | -- | 24 | 4 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000357/2013 | 05.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.7 | 5 | -- | 0 | 0.03 | 60 | 17 | 73 | 0 | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 14 | 4 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 001193/2013 | 10.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 | -- | 0 | 0 | 10 | 21 | 4100000 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0.01 | Presente | -- | 7 | 10 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 004129/2013 | 05.NOV.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6 | 4 | -- | 0 | 0 | 10 | 10 | 640000 | 0 | -- | 0 | 0.09 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 7 | 3 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 001528/2013 | 09.MAG.2013 | -- | -- | 0 | 5.7 | 0.01 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 35 | 10 | <40 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 16 | 0 | -- | -- | -- | 0.6 | -3.67 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | SI | AQ/ 002640/2013 | 18.LUG.2013 | -- | -- | 0 | 2.5 | 0.02 | -- | 4 | -- | 0 | 0.03 | 32 | 12 | <40 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 17 | 3 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.64 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000547/2013 | 19.FEB.2013 | -- | -- | 0 | 11.8 | 0.02 | -- | 8 | -- | 0 | 0 | 35 | 17 | <40 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 27 | 0 | -- | -- | -- | 0.3 | -3.39 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 004301/2013 | 19.NOV.2013 | -- | -- | 0 | 6.4 | 0.02 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 32 | 11 | 240 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | -- | 25 | 3 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 002355/2013 | 26.GIU.2013 | -- | -- | 0 | 6.3 | 0.02 | -- | 5 | -- | 0 | 0.03 | 32 | 14 | <40 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | -- | 18 | 6 | -- | -- | -- | 0.2 | -0.92 | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | STRAMAZZO DOPO VASCA DI CONTATTO | SI | SI | NO | AQ/ 000310/2013 | 31.GEN.2013 | -- | -- | 0 | 11.5 | 0.02 | -- | 0 | -- | 0 | 0.03 | 42 | 7 | 30 | 0 | -- | 0 | 0.06 | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 25 | 3 | -- | -- | -- | 0.3 | 2.35 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001300/2013 | 17.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- | 8 | 19000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002728/2013 | 23.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0 | -- | 24 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA CAPOLUOGO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000197/2013 | 23.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 0 | -- | 42 | 245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 003679/2013 | 03.OTT.2013 | -- | -- | 0 | 8.9 | 0.04 | -- | 4 | -- | 0 | 0 | 28 | 12 | 43000 | 0 | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 23 | 8 | -- | -- | -- | 0 | 15.79 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002018/2013 | 04.GIU.2013 | -- | -- | 0 | 1 | 0.01 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 7 | 6 | 11000 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 7 | 0 | -- | -- | -- | 0.1 | 3.24 | 20 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002907/2013 | 06.AGO.2013 | -- | -- | 0.5 | 16.5 | 0.05 | -- | 6 | -- | 0 | 0 | 67 | 27 | 40000 | 0 | -- | 0.2 | 0.15 | -- | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Presente | -- | 23 | 5 | -- | -- | -- | 0 | 2.51 | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 000175/2013 | 22.GEN.2013 | -- | -- | 0.4 | 8.3 | 0.42 | -- | 15 | -- | 0 | 0 | 46 | 50 | 9909 | 0 | -- | 0.3 | 0.02 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0 | 0 | Assente | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.76 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA SAN LORENZO | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 000629/2013 | 26.FEB.2013 | -- | -- | 5.3 | 10.6 | 1.1 | -- | 13 | -- | 0 | 0 | 50 | 32 | 182 | 0 | -- | 0.3 | 0.03 | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0.02 | Assente | -- | 27 | 5 | -- | -- | -- | 0.9 | 0.54 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002598/2013 | 16.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 0 | -- | 43 | 310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000577/2013 | 20.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.08 | -- | 36 | 520 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI | GORIANO SICOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001044/2013 | 26.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 0 | -- | 37 | 210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARISCHIA | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002232/2013 | 19.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 6 | -- | 0 | 0 | 14 | 24 | 27000 | 0 | -- | 0 | 0.03 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | -- | 15 | 6 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 001214/2013 | 11.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.3 | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 5 | 270000 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Presente | -- | 7 | 3 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 003983/2013 | 24.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 | 0 | -- | 0 | 0 | 14 | 7 | 350000 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.02 | Assente | -- | 7 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002875/2013 | 01.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 0.04 | -- | 30 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 003678/2013 | 03.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 0 | -- | 36 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002876/2013 | 01.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0 | -- | 19 | 1200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 000174/2013 | 22.GEN.2013 | -- | -- | 3.5 | 5.3 | 0.25 | -- | 8 | -- | 0 | 0 | 53 | 17 | 32727 | 0 | -- | 0.3 | 0.03 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Presente | -- | 19 | 3 | -- | -- | -- | 0.7 | -1.93 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 002017/2013 | 04.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0 | -- | 15 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | NO | AQ/ 000628/2013 | 26.FEB.2013 | -- | -- | 10.5 | 4.8 | 1.2 | -- | 12 | -- | 0 | 0 | 42 | 30 | 51000 | 0 | -- | 0.4 | 0.12 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 0 | Assente | -- | 17 | 5 | -- | -- | -- | 1 | -1.31 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 004039/2013 | 29.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 23 | -- | 0 | 0 | 50 | 65 | 38000 | 0 | -- | 0 | 0.13 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 23 | 25 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICCHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000187/2013 | 23.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA MONTICCHIO | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002751/2013 | 24.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001215/2013 | 11.APR.2013 | -- | -- | 0.8 | 6.1 | 0.2 | -- | 5 | -- | 0 | 0 | 60 | 19 | 2300 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | -- | 20 | 5 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000173/2013 | 22.GEN.2013 | -- | -- | 2.2 | 4.1 | 0.1 | -- | 10 | -- | 0 | 0.04 | 53 | 35 | 30 | 0 | -- | 0.2 | 0.02 | -- | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0 | 0 | Assente | -- | 24 | 17 | -- | -- | -- | 1 | 14.8 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002727/2013 | 23.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 002750/2013 | 24.LUG.2013 | -- | -- | 12.8 | 6.4 | 0.26 | -- | 4 | -- | 0 | 0 | 18 | 13 | -- | 0 | -- | 0.4 | 0.05 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | -- | -- | 20 | 3 | -- | -- | -- | 0.3 | -2.62 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001216/2013 | 11.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 3 | -- | 0 | 0 | 14 | 7 | 160000 | 0 | -- | 0 | 0.06 | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0.02 | Presente | -- | 9 | 2 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ROIO COLLE | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 002752/2013 | 24.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 5 | -- | 0 | 0 | 69 | 17 | 5700 | 0 | -- | 0.1 | 0.06 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Assente | -- | 10 | 8 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE L'AQUILA BAGNO-PIANOLA | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001251/2013 | 16.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0 | -- | 7 | 64000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE L'AQUILA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | SI | AQ/ 001330/2013 | 18.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | 2 | -- | 0 | 0 | 14 | 7 | 1500 | 0 | -- | 0 | 0.02 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 8 | 2 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000126/2013 | 15.GEN.2013 | -- | -- | 8.9 | 0.6 | 0.1 | -- | 14 | -- | 0 | 0.06 | 35 | 67 | 727 | 0 | -- | 0.2 | 0.06 | -- | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0.01 | 0 | Assente | -- | 10 | 19 | -- | -- | -- | 1.7 | 42.13 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO | MAGLIANO DE' MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003115/2013 | 27.AGO.2013 | -- | -- | 15 | 0.3 | 0.6 | -- | 15 | -- | 0 | 0 | 42 | 85 | 32000 | 0 | -- | 0.4 | 0.08 | -- | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0 | 0 | Presente | -- | 18 | 35 | -- | -- | -- | 1 | 32.28 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 002207/2013 | 18.GIU.2013 | -- | -- | 1.1 | 2.7 | 0.02 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 21 | 15 | 13000 | 0 | -- | 0 | 0.05 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 21 | 5 | -- | -- | -- | 0.4 | -9.91 | 27 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 003936/2013 | 22.OTT.2013 | -- | -- | 0 | 0.6 | 0.01 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | -- | 0 | 0.12 | -- | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.1 | 0 | 0.03 | Assente | -- | 24 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -4.87 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000141/2013 | 16.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 20 | 373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000974/2013 | 19.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.03 | -- | 16 | 11000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001734/2013 | 21.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 20 | 36000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003113/2013 | 27.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.03 | -- | 10 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 004130/2013 | 05.NOV.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 002086/2013 | 06.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 000467/2013 | 13.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 002962/2013 | 07.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 001192/2013 | 10.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000366/2013 | 06.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PERETO | PERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003149/2013 | 29.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001879/2013 | 28.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0 | -- | 14 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000776/2013 | 05.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0.01 | -- | 29 | 473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI SAN DONATO | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003340/2013 | 11.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 21 | 3700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002399/2013 | 02.LUG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0 | -- | 29 | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 000060/2013 | 09.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 0.08 | -- | 29 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000936/2013 | 14.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0.03 | -- | 20 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003835/2013 | 15.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.03 | -- | 9 | 650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003560/2013 | 24.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | 0 | -- | 90 | 59000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001578/2013 | 14.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO CAPOLUOGO | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003587/2013 | 26.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI ULTRAVIOLETTI | SI | NO | NO | AQ/ 002231/2013 | 19.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI ULTRAVIOLETTI | SI | NO | NO | AQ/ 003935/2013 | 22.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 002036/2013 | 05.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 0 | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 6 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 5 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 004166/2013 | 06.NOV.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7 | 0 | -- | 0 | 0 | 9 | 5 | 14000 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 7 | 3 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO FISCALE | SI | SI | SI | AQ/ 000493/2013 | 14.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | 3 | -- | 0 | 0 | 14 | 12 | 63000 | 0 | -- | 0.1 | 0.03 | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Presente | -- | 11 | 2 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001331/2013 | 17.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0 | -- | 6 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA PIA | ROCCA PIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001840/2013 | 27.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 7 | -- | 0 | 0 | 10 | 24 | 9500 | 0 | -- | 0 | 0.07 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | -- | 21 | 11 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000829/2013 | 07.MAR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 0 | -- | 14 | 409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003558/2013 | 24.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 0 | -- | 13 | <40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002326/2013 | 25.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0 | -- | 9 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000309/2013 | 31.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 0.03 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003768/2013 | 10.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000672/2013 | 27.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 000466/2013 | 13.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 002087/2013 | 06.GIU.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | NO | NO | AQ/ 004165/2013 | 06.NOV.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO ROCCAVIVI | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001784/2013 | 22.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 001250/2013 | 16.APR.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | -- | 0 | 0 | 10 | 14 | 15000 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e industriali (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 004038/2013 | 29.OTT.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 | 0 | -- | 0 | 0 | 10 | 6 | 35000 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 6 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001530/2013 | 09.MAG.2013 | -- | -- | 0 | 7.8 | 0.01 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | 32 | 11 | <10 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 13 | 4 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.01 | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 003048/2013 | 20.AGO.2013 | -- | -- | 1 | 4.1 | 0.06 | -- | 8 | -- | 0 | 0 | 60 | 22 | <10 | 0 | -- | 0.1 | 0.04 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0 | Assente | -- | 27 | 7 | -- | -- | -- | 0.7 | 4.13 | 20 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000268/2013 | 29.GEN.2013 | -- | -- | 7.6 | 4.6 | 0.6 | -- | 6 | -- | 0 | 0.03 | 38 | 20 | 123 | 0 | -- | 0.3 | 0.06 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Assente | -- | 18 | 4 | -- | -- | -- | 1 | 13.43 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 002233/2013 | 19.GIU.2013 | -- | -- | 2.4 | 1 | 0.2 | -- | 2 | -- | 0 | 0 | 14 | 10 | 53000 | 0 | -- | 0 | 0.01 | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Presente | -- | 8 | 2 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 13 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 004362/2013 | 21.NOV.2013 | -- | -- | 0 | 0.6 | 0.01 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | Assente | -- | 7 | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO | SCOPPITO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento (TAB.4 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO FINALE | SI | SI | SI | AQ/ 003569/2013 | 25.SET.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 34 | -- | 0 | 0 | 7 | 84 | 8600000 | 0 | -- | 0 | 0.1 | -- | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0 | 0 | Presente | -- | 11 | 30 | -- | -- | -- | 3.9 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCOPPITO - ACQUE BYPASSATE NON DEPURATE | SCOPPITO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | TUBO DI SCARICO BYPASS | SI | SI | NO | AQ/ 004363/2013 | 21.NOV.2013 | -- | -- | 1.5 | 0.3 | 0.04 | -- | 5 | -- | 0 | 0 | 14 | 17 | 160000 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | Presente | -- | 16 | 6 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCURCOLA MARSICANA CAPOLUOGO | SCURCOLA MARSICANA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000091/2013 | 10.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001664/2013 | 16.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 20 | 26000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Presente | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 004302/2013 | 19.NOV.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 0 | -- | 20 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000548/2013 | 19.FEB.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 0.04 | -- | 26 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 000311/2013 | 31.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | 0.03 | -- | 28 | 245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Assente | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 001653/2013 | 15.MAG.2013 | -- | -- | 0 | 3.8 | 0.07 | -- | 11 | -- | 0 | 0 | 50 | 24 | 19000 | 0 | -- | 0 | 0.05 | -- | 1.5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 7.4 | 0 | 0 | Presente | -- | 12 | 11 | 0 | 0 | -- | 0.6 | -2.53 | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI ISPEZIONE | SI | SI | NO | AQ/ 003442/2013 | 17.SET.2013 | -- | -- | 0 | 3.6 | 0.06 | -- | 4 | -- | 0 | 0.03 | 28 | 18 | 3700 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 2.4 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 14 | 2 | 0.002 | 0 | -- | 0 | -0.62 | 33 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 003207/2013 | 03.SET.2013 | -- | -- | 11.7 | 0.2 | 0.02 | -- | 11 | -- | 0 | 0.03 | 28 | 40 | 9500 | 0.02 | -- | 0.1 | 0.06 | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 | 0 | 0.01 | Assente | -- | 16 | 11 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | SI | AQ/ 001811/2013 | 23.MAG.2013 | -- | -- | 6 | 0.4 | 0.1 | -- | 13 | -- | 0 | 0.03 | 25 | 32 | 100 | 0 | -- | 0 | 0.09 | -- | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | Assente | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | 1.3 | 1.34 | 0 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1 + TAB.3 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | SI | NO | AQ/ 001020/2013 | 21.MAR.2013 | -- | -- | 9.7 | 0.3 | 0.03 | -- | 170 | -- | 0 | 0 | 42 | 394 | 2600000 | 0 | -- | 0 | 0.04 | -- | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0.02 | Presente | -- | 18 | 80 | -- | -- | -- | 11.1 | -- | 73 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 001529/2013 | 09.MAG.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 003047/2013 | 20.AGO.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche (TAB.1 - All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06) | POZZETTO DI PRELIEVO | SI | NO | NO | AQ/ 000269/2013 | 29.GEN.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --