## 1°2°3° trimestre 2020
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | I-II-III trimestre 2020 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | NO |  | AQ/000299/20 | 2020-01-13 | 7.2 | [5 empty] | 3 | 5 | 25 |  |  | <0,03 | 0.11 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.04 | 0.011 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 19 | 46 |  | 1.8 | -- | 1.4 | 0.15 | 8.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -3.38 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | NO | SI |  | AQ/000300/20 | 2020-01-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 190 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | NO |  | AQ/000383/20 | 2020-01-14 | 7.8 | [5 empty] | <2 | 5 | 15 |  |  | <0,03 | 0.08 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.029 | 0.01 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | <0,01 |  | <0.03 | -- | -- | 16 | 32 |  | 1.4 | -- | <0.1 | 0.12 | 5.9 | -- | -- | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | 0.43 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | NO | SI |  | AQ/000384/20 | 2020-01-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | NO |  | AQ/000385/20 | 2020-01-14 | -- | [5 empty] | 4 | 21 | 72 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | NO | SI |  | AQ/000387/20 | 2020-01-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 640 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | NO |  | AQ/000515/20 | 2020-01-15 | 7.9 | [5 empty] | 2 | 17 | 61 |  |  | <0,03 | 0.04 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.036 | <0,006 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | <0,01 |  | <0.03 | -- | -- | 18 | 21 |  | 0.04 | -- | 15.0 | 0.03 | 0.8 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | -- | -- | 29.45 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | NO | SI |  | AQ/000517/20 | 2020-01-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 270000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | SI | NO |  | AQ/000665/20 | 2020-01-20 | -- | [5 empty] | 2 | 3 | 11 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO (IT1366013A011C01) | CAGNANO AMITERNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°27'46.8'' N 13°14'06.3'' E | NO | SI |  | AQ/000669/20 | 2020-01-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 40 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE 42°29'11.2'' N 13°13'58.0'' E | SI | NO |  | AQ/000735/20 | 2020-01-21 | 7.8 | [5 empty] | 10 | 4 | 12 |  |  | <0,03 | 0.13 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.129 | 0.01 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | <0,01 |  | < 0.03 | -- | -- | 19 | 28 |  | 0.7 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 6.1 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -10.15 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE 42°29'11.2'' N 13°13'58.0'' E | NO | SI |  | AQ/000736/20 | 2020-01-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°24'48.66'' N 13°20'25.74''E | SI | NO |  | AQ/000737/20 | 2020-01-21 | 7.5 | [5 empty] | 33 | 25 | 87 |  |  | <0,03 | 0.2 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.095 | <0,006 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 17 | 25 |  | 3.4 | 30.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ARISCHIA (IT1366049A02C02) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°24'48.66'' N 13°20'25.74''E | NO | SI |  | AQ/000738/20 | 2020-01-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 530000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | SI | NO |  | AQ/000843/20 | 2020-01-22 | 7.0 | [5 empty] | 11 | 11 | 31 |  |  | <0,03 | 0.09 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.035 | 0.01 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.03 |  | <0.03 | -- | -- | 18.2 | 35 |  | 0.7 | -- | 0.70 | 1.5 | 13.0 | -- | -- | <0.1 |  | -- |  | <0.2 | <0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | NO | SI |  | AQ/000844/20 | 2020-01-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 270000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTOPRANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | SI | NO |  | AQ/000845/20 | 2020-01-22 | -- | [5 empty] | 16 | 25 | 72 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | <0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTOPRANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | NO | SI |  | AQ/000846/20 | 2020-01-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTOPRANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE SUL CANALE DENOMINATO LE COSTE | SI | NO |  | AQ/000847/20 | 2020-01-22 | -- | [5 empty] | 23 | 19 | 56.8 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | 0.010 | -- | -- | -- | -- |  | 1.22 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTOPRANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE SUL CANALE DENOMINATO LE COSTE | NO | SI |  | AQ/000848/20 | 2020-01-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SUOLMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | NO | SI |  | AQ/001050/20 | 2020-01-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | NO |  | AQ/001053/20 | 2020-01-27 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 6 | 17 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 35 |  | 0.3 | -- | < 0.1 | 0.03 | 5.0 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -6.08 | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | NO | SI |  | AQ/001055/20 | 2020-01-28 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 340 | -- | -- | Assente
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | NO |  | AQ/001056/20 | 2020-01-27 | 8.1 | [5 empty] | 2 | 5 | 16 |  |  | <0,03 | 0.06 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.036 | <0,006 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | <0,010 |  | < 0.03 | -- | -- | 17 | 32 |  | 1.7 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 11.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -9.31 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | SI | NO |  | AQ/001126/20 | 2020-01-29 | -- | [5 empty] | < 2 | 4 | 13 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BUGNARA (IT13066012A10C01) | BUGNARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°02'45.9'' N 13°52'29.8'' E | NO | SI |  | AQ/001129/20 | 2020-01-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 90 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO |  | AQ/001133/20 | 2020-01-29 | -- | [5 empty] | 3 | 10 | 32 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI |  | AQ/001134/20 | 2020-01-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ANVERSA DEGLI ABBRUZZI (IT13066004A10C01) | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°00'0.13'' N 13°48'37'' E | SI | NO |  | AQ/001197/20 | 2020-01-30 | -- | [5 empty] | 12 | 9 | 28 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COCULLO (IT13066037A10C01) | COCULLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°01'49.8'' N 13°46'48.9'' E | SI | NO |  | AQ/001198/20 | 2020-01-30 | -- | [5 empty] | 3 | 5 | 17 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E | SI | NO |  | AQ/001389/20 | 2020-02-04 | 8.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 17 |  |  | <0,03 | 0.02 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.034 | 0.019 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 28 |  | 0.3 | -- | < 0.1 | 0.07 | 3.1 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SCANNO (IT3066093A01T01) | SCANNO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°54'22.0'' N 13°53'021'' E | NO | SI |  | AQ/001391/20 | 2020-02-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLALAGO (IT13066103A01C01) | VILLALAGO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°56'16.8'' N 13°50'16.0'' E | SI | NO |  | AQ/001392/20 | 2020-02-04 | -- | [5 empty] | 10 | 8 | 28 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | NO |  | AQ/001697/20 | 2020-02-10 | 7.9 | [5 empty] | 12 | 9 | 29 |  |  | <0,03 | 0.06 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.093 | 0.007 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  | < 0.03 | < 1 | 0.6 | 14 | 18 |  | 1.2 | -- | 2.7 | 0.26 | 7.0 | 19 | 9.00 | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 0.27 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | NO | SI |  | AQ/001698/20 | 2020-02-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | SI | NO |  | AQ/001713/20 | 2020-02-10 | -- | [5 empty] | 4 | 5 | 17 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | NO | SI |  | AQ/001714/20 | 2020-02-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | NO |  | AQ/001778/20 | 2020-02-11 | 7.7 | [5 empty] | 4 | 3 | 14 |  |  | <0,03 | 0.05 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.046 | 0.007 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 39 |  | 0.9 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 13.8 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 21.05 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | NO | SI |  | AQ/001779/20 | 2020-02-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°57’54.8” 13°28’27.0” | SI | NO |  | AQ/001780/20 | 2020-02-11 | -- | [5 empty] | 12 | 11 | 37 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | SI | NO |  | AQ/001877/20 | 2020-02-12 | -- | [5 empty] | 5 | 8 | 25 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | NO | SI |  | AQ/001878/20 | 2020-02-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 310 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°04'20.9''N 13°31'24.3''E | SI | NO |  | AQ/001880/20 | 2020-02-12 | -- | [5 empty] | 15 | 14 | 47 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°04'20.9''N 13°31'24.3''E | NO | SI |  | AQ/001882/20 | 2020-02-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | NO |  | AQ/002358/20 | 2020-02-24 | -- | [5 empty] | 26 | 20 | 57 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | NO | SI |  | AQ/002360/20 | 2020-02-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI | NO |  | AQ/003004/20 | 2020-03-05 | -- | [5 empty] | 4 | 25 | 89 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | NO | SI |  | AQ/003005/20 | 2020-03-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°51'05.10" 14°12'13.74" | SI | NO |  | AQ/003006/20 | 2020-03-05 | -- | [5 empty] | 5 | 6 | 23 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ATELETA (IT13066005A10C01) | ATELETA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°51'05.10" 14°12'13.74" | NO | SI |  | AQ/003009/20 | 2020-03-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E | SI | NO |  | AQ/003130/20 | 2020-03-09 | -- | [5 empty] | 12 | 17 | 55 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO (IT13066031A01C01) | CASTELVECCHIO SUBEQUO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°08'04.65'' N 13°44'05.19'' E | NO | SI |  | AQ/003131/20 | 2020-03-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 200 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | NO |  | AQ/005594/20 | 2020-06-16 | 8.1 | [5 empty] | 8 | 7 | 26 |  |  | <0,03 | 0.01 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.2 | 0.02 |  | <0,05 | <0,05 | 0.007 |  |  |  | 0.05 |  | < 0.03 | -- | -- | 14 | 32 |  | 0.5 | -- | < 0.1 | 0.04 | 3.0 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | 9.95 | 20.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | NO | SI |  | AQ/005595/20 | 2020-06-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 580 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE 42°04'46.70''N 13°53'32.31'' E | SI | NO |  | AQ/005599/20 | 2020-06-16 | 7.9 | [5 empty] | 11 | 6 | 20 |  |  | <0,03 | 0.02 |  | <0,002 | <0,007 |  | 0.166 | 0.022 |  | <0,05 | <0,05 | <0,007 |  |  |  | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 32 |  | 0.4 | -- | < 0.1 | 0.02 | 3.0 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | 4.00 | 7.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE 42°04'46.70''N 13°53'32.31'' E | NO | SI |  | AQ/005601/20 | 2020-06-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 680 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | NO |  | AQ/005655/20 | 2020-06-17 | -- | [5 empty] | 2 | 2 | 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | NO | SI |  | AQ/005656/20 | 2020-06-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6900 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE 42°03’36.9’’13°53’38.6’’ | SI | NO |  | AQ/005657/20 | 2020-06-17 | -- | [5 empty] | 2 | < 2 | < 10 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 13.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE 42°03’36.9’’13°53’38.6’’ | NO | SI |  | AQ/005660/20 | 2020-06-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6500 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | SI | NO |  | AQ/007314/20 | 2020-07-21 | -- | [5 empty] | 27 | 25 | 89 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | NO | SI |  | AQ/007316/20 | 2020-07-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 24000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE 41°57'47,5''N 13°22'59,0''E | SI | NO |  | AQ/007727/20 | 2020-07-29 | 7.5 | [5 empty] | 74 | 25 | 90 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 12 | 14 |  | 1.6 | -- | 9.2 | 0.18 | 0.2 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | -- | -- | 5.49 | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO FINALE 41°57'47,5''N 13°22'59,0''E | NO | SI |  | AQ/007733/20 | 2020-07-29 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4500000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°52'39,2''N 13°27'14,4''E | SI | NO |  | AQ/007737/20 | 2020-07-29 | 7.6 | [5 empty] | 41 | 40 | 141 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 35 |  | 2.7 | -- | 24.3 | 0.01 | 0.3 | -- | -- | 0.3 |  | -- |  | < 0.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | [6 empty] | -- | -- | 60.71 | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITA D'ANTINO PERO DEI SANTI (IT1366034A10P01) | CIVITA D'ANTINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°52'39,2''N 13°27'14,4''E | NO | SI |  | AQ/007739/20 | 2020-07-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | SI | NO |  | AQ/007909/20 | 2020-08-03 | -- | [5 empty] | 100 | 95 | 294 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | NO | SI |  | AQ/007910/20 | 2020-08-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 13000000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'05.8'' N 13°15'55.1'' E | SI | NO |  | AQ/008087/20 | 2020-08-05 | 7.6 | [5 empty] | 35 | 18 | 59 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | 0.1 | 17 | 21 |  | 1.3 | -- | 8.7 | 0.08 | 0.6 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'05.8'' N 13°15'55.1'' E | NO | SI |  | AQ/008088/20 | 2020-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 740000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°54'07.4''N 13°25'59.2''E | SI | NO |  | AQ/008093/20 | 2020-08-05 | -- | [5 empty] | 16 | 4 | 16 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | < 0.2 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°54'07.4''N 13°25'59.2''E | NO | SI |  | AQ/008094/20 | 2020-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 3200000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO (IT1366017A01C01) | CANISTRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 41°56'09''N 13°26'03''E | SI | NO |  | AQ/008095/20 | 2020-08-05 | 7.5 | [5 empty] | 12 | < 2 | < 10 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 13 | 14 |  | 0.7 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO(IT1366017A01C01) | CANISTRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 41°56'09''N 13°26'03''E | NO | SI |  | AQ/008096/20 | 2020-08-05 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 24000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ROVETO CAPOLUOGO (IT1366036A01C01) | CIVITELLA ROVETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°54'07.4''N 13°25'59.2''E | SI | NO |  | AQ/008139/20 | 2020-08-06 | -- | [5 empty] | 32 | 25 | 100 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | NO |  | AQ/008855/20 | 2020-08-26 | 7.8 | [5 empty] | 9 | 8 | 29 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.01 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 20 | 28 |  | 1.6 | -- | < 0.1 | 0.01 | 6.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 10.93 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | NO | SI |  | AQ/008856/20 | 2020-08-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | NO |  | AQ/008857/20 | 2020-08-26 | 7.8 | [5 empty] | 6 | 5 | 29 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 39 | 64 |  | 0.8 | -- | 3.1 | 0.29 | 7.6 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 21.40 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | NO | SI |  | AQ/008858/20 | 2020-08-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2800 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | NO |  | AQ/008885/20 | 2020-08-27 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 5 | 18 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.11 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 20 | 42 |  | 3.3 | -- | < 0.1 | 0.01 | 7.2 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 8.61 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | NO | SI |  | AQ/008886/20 | 2020-08-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°48'23.0'' N 13°33'25.7'' E | SI | NO |  | AQ/009114/20 | 2020-09-01 | 7.3 | [5 empty] | 8 | 4 | 14 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 14 | 35 |  | 3.8 | -- | 3.0 | 0.03 | 1.0 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | - 3.63 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BALSORANO CAPOLUOGO (IT13666007A01C01) | BALSORANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°48'23.0'' N 13°33'25.7'' E | NO | SI |  | AQ/009115/20 | 2020-09-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 7000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE-41°51'51.8''N 13°27'42.6''E | SI | NO |  | AQ/009241/20 | 2020-09-02 | -- | [5 empty] | 4 | 5 | 21 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | 1.79 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MORINO FRANTOIO (IT1366057A01C01) | MORINO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°51'51.8''N 13°27'42.6''E | NO | SI |  | AQ/009242/20 | 2020-09-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | NO |  | AQ/009313/20 | 2020-09-03 | 7.9 | [5 empty] | 8 | 10 | 25 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 12 | 12 |  | 0.7 | -- | < 0.1 | 0.05 | 3.3 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 1.86 | 13.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO BYPASSATO ESSENDO L'IMPIANTO NON IN FUNZIONE | SI | NO |  | AQ/009315/20 | 2020-09-03 | 8.0 | [5 empty] | 25 | 12 | 32 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 25 |  | 0.7 | -- | 2.4 | 0.15 | 1.6 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | -- | -- | 7.43 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | SCARICO BYPASSATO ESSENDO L'IMPIANTO NON IN FUNZIONE | NO | SI |  | AQ/009317/20 | 2020-09-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 790000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | NO | SI |  | AQ/009340/20 | 2020-09-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 780 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | NO |  | AQ/009680/20 | 2020-09-09 | -- | [5 empty] | 230 | 150 | 530 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°17'36.52'' N 13°29'39.66'' E | SI | NO |  | AQ/009681/20 | 2020-09-09 | -- | [5 empty] | 7 | 20 | 46 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°17'36.52'' N 13°29'39.66'' E | NO | SI |  | AQ/009682/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | BYPASS IMPIANTO | SI | NO |  | AQ/009684/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | 78 | 42 | 160 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | BYPASS IMPIANTO | NO | SI |  | AQ/009685/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8100000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | NO |  | AQ/009761/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | 4 | 10 | 24 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | NO | SI |  | AQ/009762/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°21'20.0400''N 13°27'07.7400''E | SI | NO |  | AQ/009763/20 | 2020-09-11 | -- | [5 empty] | 6 | 18 | 46 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°21'20.0400''N 13°27'07.7400''E | NO | SI |  | AQ/009764/20 | 2020-09-10 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | SI | NO |  | AQ/010009/20 | 2020-09-16 | -- | [5 empty] | 5 | 20 | 67 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | NO | SI |  | AQ/010010/20 | 2020-09-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI PESCHIERA | PESCASSEROLI | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 - 2 | POZZETTO FISCALE | SI | NO |  | AQ/010433/20 | 2020-09-24 | -- | [5 empty] | 8 | 4 | 16 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | 3.1 | 24.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI PESCHIERA | PESCASSEROLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 | POZZETTO FISCALE | NO | SI |  | AQ/010434/20 | 2020-09-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°46'07.4''N 13°56' 56.1''E | SI | NO |  | AQ/010435/20 | 2020-09-24 | -- | [5 empty] | 7 | 5 | 18 |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CIVITELLA ALFEDENA (IT13066035A10C01) | CIVITELLA ALFEDENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°46'07.4''N 13°56' 56.1''E | NO | SI |  | AQ/010436/20 | 2020-09-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO PRIMA DEL POZZETTO FISCALE 42°04'20.9''N 13°31'24.3''E | SI | NO |  | AQ/010682/20 | 2020-09-30 | 7.8 | [5 empty] | 7 | 10 | 26 |  |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  |  | -- |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 21 |  | 1.8 | -- | 3.2 | 0.53 | 4.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO PRIMA DEL POZZETTO FISCALE 42°04'20.9''N 13°31'24.3''E | NO | SI |  | AQ/010683/20 | 2020-09-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 240 | -- | -- | --