## scarico su suolo
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001967/22 | 2022-02-22 | 7.2 | [5 empty] | 8 | 20 | 57 | -- |  | < 0.01 |  |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.14 |  | < 0.03 |  |  | 17 | 28 |  | 1.7 | 11.6 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | -- |  | 0.00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001971/22 | 2022-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --

## 2° trimestre 2022 VESPA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 2° trimestre 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | -- | SI | -- | AQ/003393/22 | 2022-04-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 73000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/003395/22 | 2022-04-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 19000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI MAGLIANO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366053A01C01) | MAGLIANO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°01'18.9''N 13°21'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/003421/22 | 2022-04-05 | 7.2 | [5 empty] | 10 | 8 | 25 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 13 | 32 |  | 1.3 | -- | < 0.1 | 0.13 | 10.2 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 40.07 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI LUCO DEI MARSI CAPOLUOGO (IT1366051A01C01) | LUCO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/003426/22 | 2022-04-05 | 7.5 | [5 empty] | 15 | 20 | 55 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.10 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 28 |  | 1.8 | -- | 8.4 | 0.18 | 3.9 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 54.25 | 100.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA (IT136610A10C01) | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/003537/22 | 2022-04-06 | 8.2 | [5 empty] | 3 | < 2 | < 10 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | < 0.005 | 0.10 |  | 176.00 | -- | -- | 13 | 269 |  | 0.6 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 100.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI VILLAVALLELONGA (IT136610A10C01) | VILLAVALLELONGA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/003538/22 | 2022-04-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | SI | -- | SI | AQ/003540/22 | 2022-04-06 | 7.2 | [5 empty] | 12 | 7 | 19 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | < 0.005 | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 14 | 42 |  | 1.4 | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLELONGO (IT1366039A01C01) | COLLELONGO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 41°53'36.12''N 13°34'36.61''E | -- | SI | -- | AQ/003542/22 | 2022-04-06 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | SI | AQ/004401/22 | 2022-05-03 | 7.7 | [5 empty] | 18 | 9 | 33 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 18 | 28 |  | 1.4 | -- | < 0.1 | 0.01 | 13.9 | -- | -- | 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 2.73 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/004403/22 | 2022-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2600 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | -- | SI | AQ/004405/22 | 2022-05-03 | -- | [5 empty] | 35 | 12 | 56 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | -- | SI | -- | AQ/004408/22 | 2022-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | -- | SI | AQ/004409/22 | 2022-05-03 | -- | [5 empty] | 16 | 17 | 51 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 15.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | -- | SI | -- | AQ/004410/22 | 2022-05-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 390 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | SI | -- | SI | AQ/004465/22 | 2022-05-04 | 7.8 | [5 empty] | 8 | 4 | 17 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.09 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 22 | 32 |  | 0.5 | -- | 0.5 | < 0.01 | 5.1 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 1.15 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | VASCA DI STRAMAZZO DOPO RAGGI UV PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | -- | SI | -- | AQ/004466/22 | 2022-05-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | SI | -- | SI | AQ/004472/22 | 2022-05-04 | 7.3 | [5 empty] | 15 | 7 | 22 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 19 | 42 |  | 0.2 | -- | 21.4 | 0.05 | 0.9 | < 10 | < 0.05 | 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 3.12 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | -- | SI | -- | AQ/004473/22 | 2022-05-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4300 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'20.0400''N 13°27'07.7400''E | SI | -- | SI | AQ/004474/22 | 2022-05-04 | 7.0 | [5 empty] | 66 | 40 | 123 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.10 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 17 | 18 |  | 2.1 | -- | 18.2 | 0.04 | 1.0 | -- | -- | 0.2 |  |  |  | < 0.2 | 0.8 | 25.8 | 26.6 | [6 empty] | -- | -- | 62.94 | 15.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA TEMPERA (IT1366049A08C10) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'20.0400''N 13°27'07.7400''E | -- | SI | -- | AQ/004475/22 | 2022-05-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 25000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | CONDOTTA DI SCARICO DEL DEPURATORE | SI | -- | -- | AQ/004814/22 | 2022-05-13 | -- | [5 empty] | 302 | 139 | 390 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | 8.2 | 52.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | SI | -- | SI | AQ/005027/22 | 2022-05-17 | 7.7 | [5 empty] | 8 | 3 | 12 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.10 | 0.05 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 15 | 25 |  | 0.4 | -- | 0.7 | 0.05 | 0.8 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 1.73 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI MEZZO (IT1366082A01T01) | ROCCA DI MEZZO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°12'56,4''N 13°31'45,0''E | -- | SI | -- | AQ/005028/22 | 2022-05-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | SI | -- | SI | AQ/005029/22 | 2022-05-17 | 7.4 | [5 empty] | 7 | 2 | < 10 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.22 | 0.05 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | < 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 18 | 32 |  | 1.2 | -- | 3.6 | 0.15 | 2.5 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | 6.4 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCA DI CAMBIO (IT1366081A01C01) | ROCCA DI CAMBIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°14’16.3’’13°29’56.0’’ | -- | SI | -- | AQ/005030/22 | 2022-05-17 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 42000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | SI | -- | SI | AQ/005112/22 | 2022-05-18 | -- | [5 empty] | 30 | 13 | 49 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | 0.04 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO RIO PAGO (IT1366032A01C01) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°04'21.53'' N 13°31'23.87'' E | SI | SI | -- | AQ/005113/22 | 2022-05-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 15000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | SI | -- | SI | AQ/005114/22 | 2022-05-18 | -- | [5 empty] | 3 | 5 | 685 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | 4.00 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 100.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CELANO FOCE (IT1366032A01C02) | CELANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°03'49.10''N 13°32'00.44''E | -- | SI | -- | AQ/005115/22 | 2022-05-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2600 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/005149/22 | 2022-05-19 | 7.1 | [5 empty] | 14 | 25 | 77 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.12 | 0.06 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.03 |  | < 0.03 | -- | -- | 17 | 30 |  | 5.3 | -- | 14.7 | 0.07 | 0.7 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | [6 empty] | -- | -- | 66.02 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 36 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/005152/22 | 2022-05-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 350 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | SI | -- | SI | AQ/005155/22 | 2022-05-19 | 7.2 | [5 empty] | 74 | 72 | 213 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.42 | 0.06 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- |  | -- | 0.05 |  | < 0.03 | -- | -- | 30 | 71 |  | 3.5 | -- | 37.2 | 0.01 | 0.3 | -- | -- | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 8.3 | 9.3 | [6 empty] | -- | -- | 71.77 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TRASACCO STRADA 38 (IT1366102A01C01) | TRASACCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 41°57'54'' N 13°31'25'' E | -- | SI | -- | AQ/005159/22 | 2022-05-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2100000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | SI | -- | SI | AQ/005411/22 | 2022-05-25 | -- | [5 empty] | 5 | < 2 | < 10 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | 0.7 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | -- | SI | -- | AQ/005413/22 | 2022-05-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 230000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | TUBO DI SCARICO FINALE - 42°01'35.5''N 13°55'31.3''E | SI | -- | SI | AQ/005416/22 | 2022-05-25 | -- | [5 empty] | 69 | 25 | 86 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | 1.2 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | TUBO DI SCARICO FINALE - 42°01'35.5''N 13°55'31.3''E | -- | SI | -- | AQ/005417/22 | 2022-05-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1000000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | -- | SI | -- | AQ/005418/22 | 2022-05-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 350 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°00'09.0'' N 13°56'07.7'' E | SI | -- | SI | AQ/005437/22 | 2022-05-26 | -- | [5 empty] | 3 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | 0.5 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/005529/22 | 2022-05-31 | 7.5 | [5 empty] | 8 | 2 | < 10 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | < 0.005 | 0.02 |  | < 0.03 | -- | -- | 11 | 21 |  | 0.8 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | SANTO STEFANO DI SESSANIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/005530/22 | 2022-05-31 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 42000 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/006075/22 | 2022-06-14 | 7.7 | [5 empty] | 8 | 4 | 16 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.04 |  | < 0.03 | -- | -- | 14 | 53 |  | 0.9 | -- | < 0.1 | 0.01 | 3.4 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | <0,01 | -- | 1.76 | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/006076/22 | 2022-06-14 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | -- | SI | AQ/006147/22 | 2022-06-15 | -- | [5 empty] | 3 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | < 0.03 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | -- | SI | -- | AQ/006148/22 | 2022-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 220 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/006149/22 | 2022-06-15 | 7.4 | [5 empty] | 2 | < 2 | < 10 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 28 |  | 0.2 | -- | < 0.1 | 0.02 | 5.9 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- | - 3.96 | 5.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/006150/22 | 2022-06-15 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | -- | SI | AQ/006436/22 | 2022-06-22 | 7.5 | [5 empty] | 19 | 10 | 27 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.02 |  | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 15 | 18 |  | 1.3 | -- | 6.4 | 0.03 | 0.4 | -- | < 0.05 | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | -- | -- | 55.31 | 10.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELLAFIUME (IT366029A01C01) | CASTELLAFIUME | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'09.18''N 13°19'59.04''E | SI | SI | -- | AQ/006437/22 | 2022-06-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'33.06'' N 13°17'22.86'' E | SI | -- | SI | AQ/006438/22 | 2022-06-22 | 7.7 | [5 empty] | 3 | 2 | 11 | -- | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- |  | -- | 0.01 |  | < 0.03 | -- | -- | 16 | 21 |  | 0.3 | -- | < 0.1 | 0.03 | 1.0 | -- | -- | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | - 8.57 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPPADOCIA CAPOLUOGO (IT1366023A01C01) | CAPPADOCIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'33.06'' N 13°17'22.86'' E | -- | SI | -- | AQ/006439/22 | 2022-06-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 190 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE -41°57'47.2200 | SI | -- | SI | AQ/006481/22 | 2022-06-23 | -- | [5 empty] | 15 | 13 | 49 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 0.8 | -- | -- | < 10 | -- | -- |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO CUPONE (IT1366020A01C02) | CAPISTRELLO | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | POZZETTO FISCALE -41°57'47.2200 | -- | SI | -- | AQ/006482/22 | 2022-06-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 780 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO SANTA CROCE (IT1366017A01C01) | CANISTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | BY-PASS ATTIVO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | SI | -- | SI | AQ/006483/22 | 2022-06-23 | -- | [5 empty] | 28 | 25 | 71 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 36.3 | -- | -- | < 10 | -- | -- |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CANISTRO SANTA CROCE (IT1366017A01C01) | CANISTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab.C ab. 251-1999 L.R.31/2010 | BY-PASS ATTIVO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | -- | SI | -- | AQ/006484/22 | 2022-06-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4900000 | -- | -- | --