## Foglio1
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | CHIETI | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa Giovanna Mancinelli | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: | I trimestre 2017 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Perossidi (mg/L)
Depuratore Comunale di ALTINO SELVA (IT1369001A03C01) | ALTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000760/2017 | 23.FEB.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 10 | 20 | 82.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 42.1 |  | 2.9 |  | 26 | 0.12 | 0.4 | [6 empty] | 0.2 | 0.5 | 1.25 | 1.9 | [7 empty] | 570 | 50 | 0 | 0.53
Depuratore Comunale di ARCHI PIANE D'ARCHI (IT1369002A05C01) | ARCHI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000267/2017 | 02.FEB.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 11 | 8 | 23.7 | 0.18 | [7 empty] | 0.17 |  |  | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 56.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.13 | 9.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.4 | <0.5 | [7 empty] | <4 | 12 | 7 | 0.25
Depuratore Comunale di BUCCHIANICO FRONTINO (IT1369008A01C01) | BUCCHIANICO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000977/2017 | 01.MAR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 22.9 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 62.2 |  | 1 |  | 3.7 | 0.63 | 1.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.5 | [7 empty] | 43 | 7 | 0 | 0.09
Depuratore consortile di CASOLI PIANA LE VACCHE (IT1369017A01C03) | CASOLI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 000758/2017 | 23.FEB.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 15 |  |  | 1
Depuratore consortile di CASOLI PIANA LE VACCHE (IT1369017A01C03) | CASOLI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 000759/2017 | 23.FEB.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | inodore |  | Assenti | 6 | 6 | 21.4 | <0.02 |  | <0.03 |  |  | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.05 | 0.07 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.002 |  | <0.020 |  | 0.02 |  |  | <0,1 | <0,1 | 153 | 36.5 |  | <0.05 |  | 0.29 | 0.02 | 0.2 | <1 | <1 | 0.11 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.5 | [8 empty] | 38 | 0
Depuratore comunale di CHIETI BUON CONSIGLIO (IT1369022A01C02) | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001148/2017 | 08.MAR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 13.8 |  | 0.6 |  | 0.05 | 0.04 | 0.2 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [7 empty] | 19000 | 19 | 0 | 0.08
Depuratore comunale di CHIETI VALLE PARA (IT1369022A01C03) | CHIETI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 001210/2017 | 09.MAR.2017 | [56 empty] | 48 |  |  | 0.55
Depuratore comunale di CHIETI VALLE PARA (IT1369022A01C03) | CHIETI | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 001211/2017 | 09.MAR.2017 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 3 | 12.3 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 39.1 |  | <0.05 |  | 1.3 | 0.6 | 0.4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.15 | <0.5 | [8 empty] | 18 | 0
Depuratore comunale di FARA FILIORUM PETRI S. EUFEMIA | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001375/2017 | 16.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 14 | 55.2 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 27.7 |  | 1 |  | 3.6 | 0.37 | 9.6 | [6 empty] | 0.3 | 0.2 | 1.38 | 1.9 | [7 empty] | 110000 | 100 | 100 | 39.4
Depuratore Comunale di FARA FILIORUM PETRI CREPACCE (IT1369030A01C01) | FARA FILIORUM PETRI | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001705/2017 | 30.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 7 | 5 | 20.4 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 17.4 |  | 0.9 |  | 0.5 | 0.1 | 1.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.12 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 24 | 93 | 2.35
Depuratore comunale di FARA SAN MARTINO SANTA CROCE (IT1369031A01C01) | FARA SAN MARTINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000951/2017 | 28.FEB.2017 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 15 | 18 | 57.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 41.7 |  | 1.4 |  | 8 | 0.23 | 2.1 | [6 empty] | <0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | [7 empty] | 900000 | 68 | 0 | 0.03
Depuratore comunale di GUARDIAGRELE SAN LEONARDO | GUARDIAGRELE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000952/2017 | 28.FEB.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 12 | 4 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 18 |  | 0.8 |  | 1.6 | 0.17 | 4 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.3 | <0.5 | [7 empty] | 16000 | 13 | 0 | 0.03
Depuratore comunale di GUARDIAGRELE ANELLO (IT1369043A01C04) | GUARDIAGRELE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000976/2017 | 01.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 7 | 23.9 | 0.16 | [10 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | 78 |  | 0.8 |  | 0.7 | 0.08 | 7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.29 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 17 | 13 | 1.41
Depuratore comunale di GUARDIAGRELE VALLO (IT1369043A01C03) | GUARDIAGRELE | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 001633/2017 | 28.MAR.2017 | [56 empty] | 64 |  |  | 0.77
Depuratore comunale di GUARDIAGRELE VALLO (IT1369043A01C03) | GUARDIAGRELE | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001635/2017 | 28.MAR.2017 | 7.5 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 18.8 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.009 |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 40.3 |  | 2 |  | 0.06 | 0.04 | 15.7 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.37 | <0.5 | [8 empty] | 16 | 0
Depuratore comunale di MIGLIANICO TRIBUNO CERRETO (IT1369050A01C01) | MIGLIANICO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001431/2017 | 20.MAR.2017 | 7.3 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 9 | 6 | 19.2 | [5 empty] | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.24 |  |  | <0.05 | <0.05 | <0.002 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 59.3 | 53.4 |  | 0.6 |  | 0.25 | 0.6 | 5.5 | <1 | <1 |  |  | <0.01 |  | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 110 | 23 | 0 | 0.77
Depuratore consortile di PAGLIETA SALETTI ACQUAVIVA Z.I (IT1369005A02C02) | PAGLIETA | Acque di scarico (aut. AIA n° 51/47) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 000270/2017 | 02.FEB.2017 | [43 empty] | <0.01 | <0.02 | [10 empty] | <0.05 | 15 |  |  | 0.21
Depuratore consortile di PAGLIETA SALETTI ACQUAVIVA Z.I (IT1369005A02C02) | PAGLIETA | Acque di scarico (aut. AIA n° 51/47) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 000272/2017 | 02.FEB.2017 | 7.6 |  | Non percettibile | Inodore |  | Assenti | 4 | 6 | 14 | 0.18 |  | <0.030 | 0.01 | 0.06 | <0.001 | <0.01 | <0.010 | 0.21 | 0.11 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.008 | <0.020 | <0.020 |  | 0.11 | <0,01 |  | <0,1 | <0,1 | 96 | 207 | 1.2 | 0.8 |  | 0.04 | 0.03 | 5 | <1 | <1 |  | <0,05 |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.25 | <0.5 | [8 empty] | 9 | 0
Depuratore comunale di PALENA GUARDAMONTI (IT1369060A01C01) | PALENA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001490/2017 | 21.MAR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 3 | 2 | 13.1 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 13.2 |  | 0.8 |  | 2.2 | 0.24 | 6.5 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.32 | <0.5 | [7 empty] | 39000 | 28 | 0 | 1
Depuratore comunale di PERANO SCOSSE DI ALTINO (IT1369065A05C01) | PERANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 000265/2017 | 02.FEB.2017 | 7.6 |  | Non percettibile |  |  |  | 8 | 10 | 32.6 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 29.5 |  | 0.9 |  | 6 | 0.28 | 3.6 | [6 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.95 | 1.9 | [7 empty] | 450000 | 35 | 0 | 0.11
Depuratore comunale di RAPINO LUCINA (IT1369071A01C01) | RAPINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001374/2017 | 16.MAR.2017 | 7.1 |  | Non percettibile |  |  |  | 9 | 6 | 21.4 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 20.2 |  | 0.7 |  | 0.22 | 0.05 | 4.6 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.17 | <0.5 | [7 empty] | 10 | 100 | 20 | 3.47
Depuratore comunale di ROCCAMONTEPIANO ALENTO | ROCCAMONTEPIANO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001706/2017 | 30.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  |  | 6 | 6 | 20.5 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | <0.01 | [5 empty] | 28.8 |  | 0.8 |  | 0.06 | 0.06 | 7.1 | [6 empty] | 0.2 | <0.2 | 0.53 | 0.7 | [7 empty] | <1 | 16 | 0 | 4.28
Depuratore comunale di TARANTA PELIGNA ORTOLE | TARANTA PELIGNA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001489/2017 | 21.MAR.2017 | 7.7 |  | Non percettibile |  |  |  | 4 | <2 | <10 | [11 empty] | <0.05 |  | 0.003 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 37.9 |  | 0.9 |  | 0.06 | 0.02 | 10.9 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 0.21 | <0.5 | [7 empty] | 16000 | 12 | 0 | 0.07
Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA TORREMONTANARA (IT1369094A01C03) | TORREVECCHIA TEATINA | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | PE/ 001432/2017 | 20.MAR.2017 | 7.2 |  | Non percettibile |  |  | Assenti | 11 | 16 | 54.8 | [11 empty] | <0.05 |  | <0.002 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 74.1 | 53.2 | 0.4 | 2 |  | 2.4 | 0.71 | 14.2 | <1 | <1 |  |  | <0,001 |  | <0.2 | <0.2 | 0.45 | <0.5 | [6 empty] | <0.05 | 15 | 39 | 7 | 0.38
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico (Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | istantaneo | istantaneo | - | PE/ 001628/2017 | 28.MAR.2017 | [56 empty] | 10 |  |  | 0.23
Depuratore comunale di SAN VITO CHIETINO RENAZZE (IT1369086A01C01) | SAN VITO CHIETINO | Acque di scarico (Tab.1 + Tab. 3 All.5 alla parte III D.Lgs. 152/2006) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto di depurazione, immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | temporizzato (24h) | - | temporizzato 24h | PE/ 001630/2017 | 28.MAR.2017 | 7.4 |  | Non percettibile |  |  |  | 2 | <2 | <10 | [6 empty] | <0.01 | <0.010 | 0.11 |  |  | <0.05 | <0.05 | 0.003 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 45.1 | 60.1 |  | 2.6 |  | <0.02 | 0.13 | 3.8 | <1 | <1 |  |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0.27 | <0.5 | [8 empty] | 13 | 0