Distretto:_TERAMO

Notifiche ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. relativi ai siti di monitoraggio delle acque sotterranee nell’anno 2023.

| N° | Codice punto | N° prot. comunicazione | Parametri superati | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE/001715/23 | VO32 | 18717 del 26/04/23 | Triclorometano, |  |
| TE/001726/23 | VO35 | 18731 del 26/04/23 | Tetracloroetilene e Tricloroetilene |  |
| TE/001749/23 | VO4 | 18732 del 26/04/23 | Tetracloroetilene |  |
| TE/001777/23 | VO1 | 18733 del 26/04/23 | Triclorometano |  |
| TE/001798/23 | TO26 | 18716 del 26/04/23 | AMPA | Tali parametri non sono contemplati dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto, in attesa di indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si fa riferimento alla Tab. 2 del D.M. 06/07/2016 (valore medio sessennale), pari a 0,1 μg/l. |
| TE/002329/23 | TO3bis | 21034 del 10/05/23 | Manganese |  |
| TE/003496/23 | TO5 | 35283 del 02/08/23 | AMPA | Tali parametri non sono contemplati dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto, in attesa di indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si fa riferimento alla Tab. 2 del D.M. 06/07/2016 (valore medio sessennale), pari a 0,1 μg/l. |
| TE/004916/23 | VI9bis | 34788 del 01/08/23 | Tetracloroetilene, |  |
| TE/004946/23 | TR22 | 34706 del 31/07/23 | Manganese, Glifosato ed AMPA |  |
| TE/004955/23 | TR3 | 34599 del 31/07/23 | ferro e manganese, Glifosato |  |
| TE/005257/23 | TR1 | 34786 del 01/08/23 | Solfati e Manganese |  |
| TE/005258/23 | TR32 | 34784 del 01/08/23 | Solfati |  |
| TE/005261/23 | TR8 | 34604 del 31/07/23 | Ferro e Manganese, Glifosato ed AMPA |  |
| TE/005264/23 | TR4 | 34602 del 31/07/23 | Manganese, AMPA |  |
| TE/006680/23 | TR1 | 38140 del 29/08/23 | Solfati |  |
| TE/006681/23 | TR32 | 38136 del 29/08/23 | Solfati |  |
| TE/006502/23 | VI49 | 38133 del 29/08/23 | Nitriti e Nichel |  |
| TE/006683/23 | TR8 | 38121 del 29/08/23 | AMPA e Glifosato | Tali parametri non sono contemplati dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto, in attesa di indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si fa riferimento alla Tab. 2 del D.M. 06/07/2016 (valore medio sessennale), pari a 0,1 μg/l. |
| TE/008855/23 | VO35 | 48783 del 07/11/23 | Triclorometano |  |
| TE/008884/23 | VO4 | 48795 del 07/11/23 | Tetracloroetilene |  |
| TE/008891/23 | VO50 | 48823 del 07/11/23 | Tetracloroetilene |  |
| TE/008893/23 | VO1 | 48820 del 07/11/23 | Tetracloroetilene |  |
| TE/009247/23 | TO12 | 48803 del 07/11/23 | Manganese presenza di PFOA |  |
| TE/009248/23 | TO15 | 48712 del 07/11/23 | Ferro e Manganese |  |
| TE/009524/23 | SN4 | 48685 del 07/11/23 | Manganese |  |
| TE/009526/23 | SN5 | 48706 del 07/11/23 | Manganese, AMPA |  |
| TE/009918/23 | TR3 | 48781 del 07/11/23 | Ferro, Manganese e AMPA |  |
| TE/009924/23 | VI26bis | 48875 del 07/11/23 | Nitriti, Manganese e Glifosato |  |
| TE/010054/23 | VI9bis | 56136 del 27/12/23 | Tetracloroetilene e Sommatoria Organoalogenati |  |
| TE/010672/23 | SN22 | 49450 del 10/11/23 | Nitriti |  |
| TE/010958/23 | TR1 | 997 del 12/01/24 | Ferro, Manganese e Solfato |  |
| TE/010979/23 | TR8 | 989 del 12/01/24 | AMPA e Glifosato | Tali parametri non sono contemplati dalla Tab. 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto, in attesa di indicazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si fa riferimento alla Tab. 2 del D.M. 06/07/2016 (valore medio sessennale), pari a 0,1 μg/l. |
| TE/011248/23 | TR4 | 992 del 12/01/24 | Boro, Solfati e Manganese |  |
| TE/011560/23 | SN22 | 996 del 12/01/24 | Ferro e Manganese |  |
| TE/012001/23 | TR1 | 983 del 12/01/24 | Solfati |  |
| TE/012002/23 | TR32 | 988 del 12/01/24 | Solfati |  |
| TE/012498/23 | VI49 | 926 del 12/01/24 | Nitriti |  |