## 1° trimestre 2021
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2021 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/000063/21 | 2021-01-11 | 7.4 | [5 empty] | 24 | 7 | 18 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 18 | 50 |  | 0.4 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 3.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 1.55 | 20.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/000064/21 | 2021-01-11 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1100 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | SI | AQ/000103/21 | 2021-01-12 | 7.7 | [5 empty] | 27 | 5 | 17 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 23 | 42 |  | 0.6 | -- | < 0.1 | 0.01 | 10.7 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- | 8.16 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/000104/21 | 2021-01-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | SI | -- | SI | AQ/000105/21 | 2021-01-12 | -- | [5 empty] | 8 | 7 | 28 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAZZANO (IT1366049A05T05) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'55.8'' N 13°27'12.5'' E | -- | SI | -- | AQ/000106/21 | 2021-01-12 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | -- | SI | AQ/000177/21 | 2021-01-13 | -- | [5 empty] | 31 | 25 | 97 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | -- | SI | -- | AQ/000178/21 | 2021-01-13 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 220000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | SI | -- | SI | AQ/000443/21 | 2021-01-18 | -- | [5 empty] | 12 | 3 | 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 60.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | MONTEREALE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°29'112'' N 13°13'58.0'' E | -- | SI | -- | AQ/000444/21 | 2021-01-18 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | SI | -- | SI | AQ/000527/21 | 2021-01-19 | 7.2 | [5 empty] | 10 | 3 | 15 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 20 | 37 |  | 1.3 | -- | < 0.1 | 0.02 | 11.6 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- | 0.81 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARETE PIZZOLI (IT1366072A01T01) | PIZZOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE COORDINATE 42°25'26''N13°15'53.22E | -- | SI | -- | AQ/000529/21 | 2021-01-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 70 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI ( IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | SI | -- | SI | AQ/000690/21 | 2021-01-25 | -- | [5 empty] | 4 | 2 | < 10 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 27.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI NAVELLI (IT1366058A10C01) | NAVELLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°14'36.22'' N 13°44'10.75'' E | -- | SI | -- | AQ/000693/21 | 2021-01-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 6500 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE ( IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | SI | -- | SI | AQ/000813/21 | 2021-01-26 | -- | [5 empty] | 6 | 3 | 13 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 13.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN PIO DELLE CAMERE (IT366088A10C01) | SAN PIO DELLE CAMERE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°16'46.93'' N 13°39'29.11'' E | -- | SI | -- | AQ/000814/21 | 2021-01-26 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 22000 | -- | -- | Presente
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/000883/21 | 2021-01-27 | 8.1 | [5 empty] | < 2 | < 2 | < 10 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | 83.30 |  |  | 14 | 517 |  | 0.2 | -- | < 0.1 | 0.10 | 2.4 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- | -- | 100.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/000884/21 | 2021-01-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/000885/21 | 2021-01-27 | 7.7 | [5 empty] | 8 | 4 | 17 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | 0.01 |  | 0.04 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 17 | 51 |  | 0.2 | -- | < 0.1 | 0.01 | 2.4 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/000886/21 | 2021-01-27 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 50 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | -- | SI | AQ/001069/21 | 2021-02-02 | 6.8 | [5 empty] | 5 | 5 | 24 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 16 | 46 |  | 1.5 | -- | 0.3 | 0.11 | 14.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 7.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | -- | SI | -- | AQ/001070/21 | 2021-02-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°16'29,8''N 13°36ì53,8''E | SI | -- | SI | AQ/001071/21 | 2021-02-02 | 7.4 | [5 empty] | 4 | 3 | 13 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | < 0.005 | < 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 14 | 28 |  | 1.0 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA (IT1366074A10C01) | PRATA D'ANSIDONIA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°16'29,8''N 13°36ì53,8''E | -- | SI | -- | AQ/001078/21 | 2021-02-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°15'00.6''N 13°40'44.0''E | SI | -- | SI | AQ/001134/21 | 2021-02-03 | 7.6 | [5 empty] | 2 | < 2 | < 10 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.02 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | < 0.005 | < 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 11 | 9 |  | 0.3 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CAPORCIANO (IT1366022A10C01) | CAPORCIANO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°15'00.6''N 13°40'44.0''E | -- | SI | -- | AQ/001136/21 | 2021-02-03 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 52000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CASTELVECCHIO CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001377/21 | 2021-02-09 | 7.6 | [5 empty] | 23 | 20 | 43 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 14 | 21 |  | 1.2 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 13.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | CASTELVECCHIO CALVISIO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001378/21 | 2021-02-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | SI | -- | SI | AQ/001928/21 | 2021-02-23 | -- | [5 empty] | 24 | 17 | 58 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (IT1366087A01C01) | SAN DEMETROIO NE' VESTINI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°17'33.18'' N 13°32'14.76'' E | -- | SI | -- | AQ/001929/21 | 2021-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE-42°13'057''N 13°46'754''E | SI | -- | SI | AQ/001930/21 | 2021-02-23 | 7.7 | [5 empty] | 2 | < 2 | < 10 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | < 0.005 | < 0.01 |  | < 0.03 |  |  | 12 | 7 |  | 0.4 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEPIETRO (IT1366070A10C01) | COLLEPIETRO | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE-42°13'057''N 13°46'754''E | -- | SI | -- | AQ/001931/21 | 2021-02-23 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | -- | SI | AQ/002195/21 | 2021-03-02 | -- | [5 empty] | 47 | 45 | 189 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 73.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | -- | SI | -- | AQ/002196/21 | 2021-03-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 12000 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.79''N 13°25'11.57''E | SI | -- | SI | AQ/002304/21 | 2021-03-04 | 7.2 | [5 empty] | 12 | 20 | 57 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.16 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.05 |  | < 0.03 |  |  | 21 | 53 |  | 0.8 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T05) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.79''N 13°25'11.57''E | -- | SI | -- | AQ/002306/21 | 2021-03-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | TERMINALE VASCA DI DISINFEZIONE PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°23'34.5''N 13°27'16.3''E | SI | -- | SI | AQ/002308/21 | 2021-03-04 | 7.4 | [5 empty] | 7 | 32 | 84 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.15 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.08 |  | < 0.03 |  |  | 21 | 46 |  | 4.1 | 35.8 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 1.0 | 1.0 | [6 empty] | -- | -- | -- | 40.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | TERMINALE VASCA DI DISINFEZIONE PRIMA DEL POZZETTO FISCALE - 42°23'34.5''N 13°27'16.3''E | -- | SI | -- | AQ/002312/21 | 2021-03-04 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI | -- | SI | AQ/002652/21 | 2021-03-16 | -- | [5 empty] | 8 | 17 | 54 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 27.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | -- | SI | -- | AQ/002653/21 | 2021-03-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI | -- | SI | AQ/002654/21 | 2021-03-16 | 7.5 | [5 empty] | 4 | < 2 | < 10 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 25 | 21 |  | 0.5 | 5.2 | < 0.1 | 0.01 | 4.3 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | - 4.50 | 33.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | -- | SI | -- | AQ/002655/21 | 2021-03-16 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 30 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | VASCA DI STRAMAZZO PRIMA DEL POZZETTO FISCALE COORDINATE 41°53'32.5 | SI | -- | SI | AQ/002772/21 | 2021-03-17 | -- | [5 empty] | 19 | 14 | 48 |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO (IT1366066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | TUBO DI SCARICO FINALE DEL DEPURATORE DI PACENTRO | SI | -- | SI | AQ/002905/21 | 2021-03-21 | 6.8 | [5 empty] | 59 | 32 | 115 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 35 | 60 |  | 3.0 | -- | 31.0 | 0.35 | 5.1 | -- | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | [6 empty] | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO (IT1366066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | TUBO DI SCARICO FINALE DEL DEPURATORE DI PACENTRO | -- | SI | -- | AQ/002906/21 | 2021-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 190000 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/003093/21 | 2021-03-24 | 7.0 | [5 empty] | 4 | < 2 | < 10 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | < 0.005 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 19 | 32 |  | 0.8 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 6.9 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | -- | -- | - 6.37 | 60.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/003094/21 | 2021-03-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 90 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/003095/21 | 2021-03-24 | 7.5 | [5 empty] | 4 | < 2 | < 10 |  | -- | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.02 |  | 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |  |  | -- | -- |  | < 0.03 |  |  | 15 | 67 |  | 1.1 | -- | < 0.1 | 0.04 | 3.8 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | < 0.001 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | [6 empty] | < 0.001 | -- | 8.88 | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/003096/21 | 2021-03-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 91 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCOCOSTANZO (IT13066070A01C01) | PESCOCOSTANZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 41°53'32.5''N 14°05'30.7''E | -- | SI | -- | AQ/003097/21 | 2021-03-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | >80000 | -- | -- | --