## scarico su suolo
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001967/22 | 2022-02-22 | 7.2 | [5 empty] | 8 | 20 | 57 | -- |  | < 0.01 |  |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |  |  | < 0.005 | 0.14 |  | < 0.03 |  |  | 17 | 28 |  | 1.7 | 11.6 | [5 empty] | < 0.1 |  |  |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | -- |  | 0.00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | ACQUE DI SCARICO SU SUOLO (tab. 4) | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001971/22 | 2022-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | [5 empty] | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --

## 1° trimestre 2022 VESPA
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 1° trimestre 2022 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE | -- | SI | -- | AQ/000543/22 | 2022-01-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 130 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PETTORANO SUL GIZIO VALLELARGA (IT13066071A11C01) | PETTORANO SUL GIZIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | SCARICO FINALE | SI | -- | SI | AQ/000544/22 | 2022-01-19 | -- | [5 empty] | 15 | 17 | 52 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | -- | SI | -- | AQ/000545/22 | 2022-01-19 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 250000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PACENTRO CAPOLUOGO (IT13066066A01C01) | PACENTRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°02'20,0''N 13°59'01,0''E | SI | -- | SI | AQ/000546/22 | 2022-01-19 | -- | [5 empty] | 9 | 6 | 21 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | -- | SI | -- | AQ/000570/22 | 2022-01-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | -- | SI | -- | AQ/000572/22 | 2022-01-20 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 1300 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT13066075A01T01) | CORFINIO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI | -- | SI | AQ/000573/22 | 2022-01-20 | 7.4 | [5 empty] | 5 | 4 | 20 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 18 | 28 | -- | 1.2 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 8.9 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 6.26 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA PONTE LA TORRE (IT13066048A01C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°03'36.0'' N 13°53'39.5'' E | SI | -- | SI | AQ/000575/22 | 2022-01-20 | -- | [5 empty] | 6 | 4 | 19 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/000748/22 | 2022-01-25 | -- | [5 empty] | 6 | < 2 | 1090 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 100.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO PATERNO (IT1366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/000749/22 | 2022-01-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 3000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | SI | -- | SI | AQ/000750/22 | 2022-01-25 | 4.4 | [5 empty] | 5 | < 2 | 795 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.07 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.13 | -- | 1.24 | -- | -- | 19 | 39 | -- | 1.5 | -- | < 0.1 | 0.01 | 17.0 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 100.00 | 100.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CAPOLUOGO (IT1366006A01C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°01'28.51'' N 13°26'19.15'' E | -- | SI | -- | AQ/000760/22 | 2022-01-25 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 690 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/001067/22 | 2022-02-01 | 7.4 | [5 empty] | 16 | 15 | 49 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.05 | -- | < 0.03 | -- | -- | 20 | 65 | -- | 2.3 | -- | 6.5 | 0.42 | 4.3 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 31.97 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/001076/22 | 2022-02-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 1400 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI | -- | SI | AQ/001077/22 | 2022-02-01 | 7.3 | [5 empty] | 109 | 24 | 86 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.12 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | -- | -- |  | 0.06 | -- | < 0.03 | -- | -- | 16 | 39 | -- | 1.4 | -- | 1.0 | 0.07 | 3.5 | -- | -- | 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 10.50 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | -- | SI | -- | AQ/001078/22 | 2022-02-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 5600 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | -- | -- | AQ/001197/22 | 2022-02-02 | -- | [5 empty] | 8000 | 420 | 1200 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°17'36,6'' N 13°29'39,7'' E | SI | -- | SI | AQ/001199/22 | 2022-02-02 | -- | [5 empty] | 70 | 60 | 178 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA (IT1366044A10C01) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -42°17'36,6'' N 13°29'39,7'' E | -- | SI | -- | AQ/001201/22 | 2022-02-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 6800 | -- | -- | Presente
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | SI | -- | SI | AQ/001374/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | 4 | 12 | 32 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI ROCCARASO-RIVISONDOLI (IT13066084A01T01) | ROCCARASO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE -41°50'10.5'' N 14°05'25.8'' E | -- | SI | -- | AQ/001375/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 20 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI | -- | SI | AQ/001376/22 | 2022-02-08 | 7.7 | [5 empty] | 6 | 4 | 12 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.02 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 18 | 28 | -- | 0.7 | 7.8 | < 0.1 | 0.01 | 7.1 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 1.69 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | CASTEL DI SANGRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 - 2 e 3 | POZZETTO FISCALE - 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | -- | SI | -- | AQ/001377/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acqua di scarico in acqua superficiale TAB.1-2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.3'' N 13°59'13.1'' E | SI | -- | SI | AQ/001378/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | 12 | 10 | 27 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA E VILLETTA BARREA (IT13066010A01C01) | BARREA | Acqua di scarico in acqua superficiale TAB.1-2 | POZZETTO FISCALE - 41°45'44.3'' N 13°59'13.1'' E | -- | SI | -- | AQ/001379/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acqua di scarico in acqua superficiale TAB.1-2 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001380/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | 8 | 7 | 23 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | PESCASSEROLI | Acqua di scarico in acqua superficiale TAB.1-2 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001381/22 | 2022-02-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | -- | SI | AQ/001458/22 | 2022-02-09 | -- | [5 empty] | 6 | 5 | 23 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA BAGNO-PIANOLA (IT1366049A06C07) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°19'13.91'' N 13°26'02.48'' E | SI | SI | -- | AQ/001459/22 | 2022-02-09 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 20 | -- | -- | Assente
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | FOSSA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI | -- | SI | AQ/001460/22 | 2022-02-09 | 7.2 | [5 empty] | 5 | 6 | 18 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.06 | -- | < 0.03 | -- | -- | 15 | 32 | -- | 1.7 | -- | < 0.1 | 0.01 | 4.2 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 6.81 | 5.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo TAB. 4 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/001967/22 | 2022-02-22 | 7.2 | [5 empty] | 8 | 20 | 57 | -- |  | < 0.01 | -- |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- | -- | < 0.005 | 0.14 | -- | < 0.03 | -- | -- | 17 | 28 | -- | 1.7 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA ARAGNO (IT1366049A13C01) | L'AQUILA | Acque di scarico su suolo TAB. 4 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/001971/22 | 2022-02-22 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | PARTE TERMINALE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | SI | -- | SI | AQ/002075/22 | 2022-02-24 | 7.8 | [5 empty] | 9 | 7 | 25 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.04 | < 0.005 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 13 | 21 | -- | 0.7 | -- | 3.5 | 0.08 | 1.7 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.8 | 0.8 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI COLLARMELE (IT1366038A10C01) | COLLARMELE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | PARTE TERMINALE DELLA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | SI | -- | AQ/002077/22 | 2022-02-24 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 5600000 | -- | -- | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO BORGO VIA NUOVA (IT366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°00'29,58''N 13°27'24,96''E | SI | -- | SI | AQ/002223/22 | 2022-03-01 | 7.5 | [5 empty] | 3 | 3 | 13 | < 0.01 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | 0.02 | 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.005 |  | 0.02 | < 0.01 | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 39 | 28 | 0.48 | 0.4 | -- | < 0.1 | < 0.01 | 1.5 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | <0,02 |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | <0,01 | -- | - 4.88 | 0.00 | --
IMPIANTO DI DEPURAZIONE AVEZZANO BORGO VIA NUOVA (IT366006A01C02) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°00'29,58''N 13°27'24,96''E | -- | SI | -- | AQ/002224/22 | 2022-03-01 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI AVEZZANO CESE (IT1366006A11C01) | AVEZZANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'43.42'' N 13°22'49.39'' E | SI | -- | -- | AQ/002225/22 | 2022-03-01 | -- | [5 empty] | 2 | 4 | 19 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | SI | -- | SI | AQ/002272/22 | 2022-03-02 | 7.7 | [5 empty] | 15 | 9 | 30 | 0.01 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | < 0.01 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 14 | 53 | -- | 0.7 | -- | < 0.1 | 0.06 | 7.0 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | <0,01 | -- | 11.06 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI PESCINA CAPOLUOGO (IT1366069A01C01) | PESCINA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE-41°59'11.4'' N 13°38'23.4''E | -- | SI | -- | AQ/002273/22 | 2022-03-02 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | <10 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (IT1366085A01C01) | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/002275/22 | 2022-03-02 | 7.5 | [5 empty] | 35 | 20 | 55 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.03 | -- | < 0.03 | < 1 | 0.1 | 17 | 26 | -- | 1.1 | -- | 2.9 | 0.24 | 7.6 | < 10 | < 0.05 | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.6 | 0.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 32.89 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | SI | -- | SI | AQ/002452/22 | 2022-03-08 | 7.2 | [5 empty] | 19 | 51 | 186 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 14 | 81 | -- | 1.7 | -- | 6.5 | 0.05 | 0.8 | < 10 | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.8 | 0.8 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE SUL FOSSO | SI | -- | SI | AQ/002453/22 | 2022-03-08 | 7.2 | [5 empty] | 24 | 56 | 202 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.06 | 0.09 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | -- |  | 0.02 | -- | < 0.03 | -- | -- | 15 | 113 | -- | 1.9 | -- | 5.2 | 0.02 | 0.9 | < 10 | -- | 0.2 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.9 | 0.9 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE | -- | SI | -- | AQ/002464/22 | 2022-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 25000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAMERATA (IT1366099A10C01) | TAGLIACOZZO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE SUL FOSSO | -- | SI | -- | AQ/002465/22 | 2022-03-08 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 26000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico prima dell'ingresso all'impianto | VASCA DI SOLLEVAMENTO | SI | -- | -- | AQ/002547/22 | 2022-03-10 | [6 empty] | 108 | 140 | 494 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI OFENA (ITI366060A10C01) | OFENA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°17'36.6'' N 13°29'39.7'' E | SI | -- | -- | AQ/002548/22 | 2022-03-10 | -- | [5 empty] | 38 | 51 | 179 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | -- | SI | -- | AQ/002894/22 | 2022-03-21 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 630 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'AQUILA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE - 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI | -- | SI | AQ/002974/22 | 2022-03-22 | 7.7 | [5 empty] | 16 | 9 | 39 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.07 | 0.03 | -- | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- | -- |  | 0.05 | -- | < 0.03 | -- | -- | 20 | 64 | -- | 1.0 | -- | 8.5 | 1.52 | 5.5 | -- | -- | < 0.1 |  | -- |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | 10.18 | 0.00 | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | -- | SI | -- | AQ/003258/22 | 2022-03-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 220 | -- | -- | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | -- | SI | -- | AQ/003259/22 | 2022-03-30 | -- | [5 empty] | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | 150000 | -- | -- | --
DEPURATORE COMUNALE DI SULMONA CASE IOMMI (IT13066071A13C01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE - 42°01'35.1''N 13°55'31.9''E | SI | -- | SI | AQ/003298/22 | 2022-03-31 | -- | [5 empty] | 47 | 49 | 146 | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | < 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 | 36.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.00 | --
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | SULMONA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°04'37.6''N 13°53'45.6''E | SI | -- | SI | AQ/003299/22 | 2022-03-31 | 7.3 | [5 empty] | 7 | 19 | 53 | -- |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.12 | 0.01 | -- | 0.01 | < 0.01 | 0.01 | -- | -- |  | 0.13 | -- | < 0.03 | -- | -- | 15 | 50 | -- | 0.5 | -- | 0.6 | 0.06 | 2.6 | < 10 | < 0.05 | 0.1 |  | <0,02 |  | < 0.2 | < 0.2 | 0.7 | 0.7 | -- | -- |  |  |  |  | <0,01 | -- | - 7.75 | 0.00 | --