## SCARICHI 4 TRIMESTRE 2023
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [6 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [6 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [34 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 |  | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [6 empty] | 150
Distretto: | L'AQUILA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [6 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: | Dott.ssa GIOVANNELLA VESPA | [6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50 | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
Periodo di riferimento: | 4° trimestre 2023 - rev.0 | [6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [6 empty] | 200 | 250 | 500 | [47 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) |  |  | Assente ( analisi eseguita a scopo conoscitivo o se indicata sulla Autorizzazione)
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [6 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Temperatura (°C) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensiottivi cationici (mg/L) | Tensiottivi non ionici (mg/L) | Tensiottivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Salmonella (Presenza-Assenza /1000 ml ) | 1,1,1 Tricloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloroetilene (µg/L) | Tetracloruro di carbonio (µg/L) | Triclorofluorometano (µg/L) | 1,1 Dicloroetilene (µg/L) | Benzene (µg/L) | Diclorometano (µg/L) | Esaclorobutadiene (µg/L) | Tetracloroetilene (µg/L) | 1,1,2,2 Tetracloroetano (µg/L) | 1,2 Dicloropropano (µg/L) | Triclorometano (µg/L) | 1,2,3 Triclorobenzene (µg/L)
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | Santo Stefano di Sessanio | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°20'25.688 N 13°38'47.537" E |  | SI |  | AQ/010346/23 | 2023-10-04 | [56 empty] | 59000
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | Carapelle Calvisio | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°17'52.787" N 13°41'10.536" E |  | SI |  | AQ/010347/23 | 2023-10-04 | [56 empty] | 2200
DEPURATORE COMUNALE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO (IT1366091A10C01) | Santo Stefano di Sessanio | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°20'25.688 N 13°38'47.537" E | SI |  | SI | AQ/010409/23 | 2023-10-05 | 7,3 | [5 empty] | 3 | 13 | 30 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,01 |  | <0.03 |  |  | <10 | 12 |  | 0,8 | 3,0 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTELVECCHIO CALVISIO-CARAPELLE CALVISIO (IT1366024A10C01) | Carapelle Calvisio | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE 42°17'52.787" N 13°41'10.536" E | SI |  | SI | AQ/010410/23 | 2023-10-05 | 7,3 | [5 empty] | 3 | 11 | 20 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 12 | 21 |  | 1,8 | 3,5 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [9 empty] | 5,00
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO Borgo-Via Nuova (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E | SI |  | SI | AQ/010559/23 | 2023-10-11 | 7,4 | [5 empty] | 5 | 5 | 14 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | < 0.005 |  | <0.01 | 0,01 | <0.01 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 53 | 28 |  | 0,6 |  | <0.1 | <0.01 | 3,8 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,5 | 0,5 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 15,00
DEPURATORE INDUSTRIALE DI AVEZZANO Borgo-Via Nuova (IT1366006A01C02) | Avezzano | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°00'29,58" N -13°27'24,96"E |  | SI |  | AQ/010561/23 | 2023-10-11 | [56 empty] | 4500
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E | SI |  | SI | AQ/010791/23 | 2023-10-18 | 6,9 | [5 empty] | 3 | 3 | 12 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,01 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,01 |  | <0.03 |  |  | 17 | 21 |  | 0,7 |  | 0,6 | 0,06 | 5,1 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI CORFINIO (IT1366075A01T01) | Corfinio | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09.69'' N 13°50'16.80'' E |  | SI |  | AQ/010792/23 | 2023-10-18 | [56 empty] | 7500
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E | SI |  | SI | AQ/010795/23 | 2023-10-18 | 7,3 | [5 empty] | 6 | 4 | 16 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,07 |  | <0.03 |  |  | 17 | 53 |  | 0,1 |  | <0.1 | 0,01 | 3,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE CONSORTILE DI SULMONA SANTA RUFINA (IT13066098A01T01) | Sulmona | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°08'09,69"N - 13°50'16,80"E |  | SI |  | AQ/010797/23 | 2023-10-18 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1.2 e 3 | POZZETTO FISCALE 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E | SI |  | SI | AQ/010816/23 | 2023-10-18 | 7,3 | [5 empty] | 3 | 5 | 18 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 17 | 21 |  | 1,2 |  | <0.1 | 0,02 | 4,5 | <10 | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO SCONTRONE (IT13066028A01T01) | Castel di Sangro | Acque di scarico in acque superficiali urbane, Tab. 1.2 e 3 | POZZETTO FISCALE 41°47'50.7'' N 14°06'50.0'' E |  | SI |  | AQ/010817/23 | 2023-10-18 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LA NOCE" (IT1366055A10C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°8'51.58248''N 13°43'56.46216''E |  | SI |  | AQ/010939/23 | 2023-10-23 | [56 empty] | 50
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LE FONTANELLE" (IT1366055A11C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE: 42°8'31,72488 N'' - 13°44'35,05128 E'' | SI |  |  | AQ/010940/23 | 2023-10-23 | [6 empty] | 40 | <2 | 840
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | Goriano Sicoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°4'56,84952" N - 13°46'24,6234" E |  | SI |  | AQ/010947/23 | 2023-10-23 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE DI MOLINA ATERNO "LE FONTANELLE" (IT1366055A11C01) | Molina Aterno | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE: 42°8'31,72488 N'' - 13°44'35,05128 E'' |  | SI |  | AQ/010948/23 | 2023-10-23 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI GORIANO SICOLI (IT13066047A10C01) | Goriano Sicoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 42°4'56,84952" N - 13°46'24,6234" E | SI |  |  | AQ/011009/23 | 2023-10-24 | [6 empty] | 11 | 15 | 50
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°58'44,89" N -13°24'13,10"E | SI |  | SI | AQ/011172/23 | 2023-10-30 | 7,2 | [5 empty] | 8 | 8 | 27 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,14 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 14 | 16 |  | 0,5 |  | 4,6 | 0,18 | 1,0 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [6 empty] | <0,01 |  |  | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI CAPISTRELLO SANTA BARBARA (IT1366020A01C01) | Capistrello | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°58'44,89" N -13°24'13,10"E |  | SI |  | AQ/011173/23 | 2023-10-30 | [56 empty] | 8900
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E |  | SI |  | AQ/011364/23 | 2023-11-06 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E |  | SI |  | AQ/011365/23 | 2023-11-06 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE DI OPI (IT13066061A10C01) | Opi | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE |  | SI |  | AQ/011366/23 | 2023-11-06 | [56 empty] | 160000
DEPURATORE COMUNALE DI PESCASSEROLI (IT13066068A01C01) | Pescasseroli | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°47'27.133"N-13°47'53.668"E | SI |  | SI | AQ/011464/23 | 2023-11-07 | [6 empty] | 9 | 8 | 30 | [25 empty] | 0,9 | [23 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI BARREA (IT13066010A01C01) | Barrea | Acqua di scarico in acqua superficiale Tab.1 e Tab.2 | POZZETTO FISCALE 41°45'44.329" N-13°59'13.792"E | SI |  | SI | AQ/011465/23 | 2023-11-07 | [6 empty] | 3 | 3 | 12 | [25 empty] | 1,8 | [23 empty] | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E | SI |  | SI | AQ/011908/23 | 2023-11-15 | 7,3 | [5 empty] | 10 | 5 | 20 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 20 | 64 |  | 2,4 |  | 7,6 | 0,37 | 7,1 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [8 empty] | - 5,99 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PILE (IT1366049A01T01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'02.9'' N 13°22'12.0'' E |  | SI |  | AQ/011909/23 | 2023-11-15 | [56 empty] | 90
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E | SI |  | SI | AQ/011910/23 | 2023-11-15 | 7,1 | [5 empty] | 8 | 3 | 13 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 16 | 35 |  | 1,1 |  | <0.1 | <0.01 | 13,6 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | - 1,09 | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI L'AQUILA PONTE ROSAROLO (IT1366049A03T02) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°20'19.05'' N 13°23'37.38'' E |  | SI |  | AQ/011911/23 | 2023-11-15 | [56 empty] | 110
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E | SI |  | SI | AQ/011912/23 | 2023-11-15 | 7,2 | [5 empty] | 4 | <2 | <10 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  | <0.005 | <0.01 |  | <0.03 |  |  | 14 | 46 |  | <0.1 | 21,6 | [5 empty] | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,2 | 0,2 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI COLLEBRINCIONI (IT1366049A15T01) | L'Aquila | Acque di scarico su suolo reflui urbani-domestici e meteoriche di dilavamento | POZZETTO FISCALE - 42°23'32.523''N 13°25'1.353''E |  | SI |  | AQ/011913/23 | 2023-11-15 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°29'11.276'' N 13°13'58.225'' E | SI |  | SI | AQ/012155/23 | 2023-11-22 | 7,4 | [5 empty] | 10 | 6 | 21 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 21 | 28 |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,17 | 5,0 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [6 empty] | <0,01 |  | -3,31 | 10,00
DEPURATORE COMUNALE DI MONTEREALE MARANA (IT1366056A01T01) | Montereale | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°29'11.276'' N 13°13'58.225'' E |  | SI |  | AQ/012156/23 | 2023-11-22 | [56 empty] | <10
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°25'25.366"N - 13°17'53.008"E | SI |  | SI | AQ/012157/23 | 2023-11-22 | 6,9 | [5 empty] | 8 | 8 | 27 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,04 |  | <0.03 |  |  | 22 | 46 |  | 2,3 |  | 0,1 | 0,16 | 19,7 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | <0.2 | 0,7 | 0,7 | [6 empty] | <0,01 |  | - 11,01 | 0,00
DEPURATORE COMUNALE DI PIZZOLI (IT1366072A02T01) | Pizzoli | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°25'25.366"N - 13°17'53.008"E |  | SI |  | AQ/012158/23 | 2023-11-22 | [56 empty] | 20
DEPURATORE COMUNALE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'48,00564" N - 13°19"22,42632"E |  | SI |  | AQ/012237/23 | 2023-11-27 | [56 empty] | 55000
DEPURATORE BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°19'33,90168"N- 13°28'27,59376"E |  | SI |  | AQ/012238/23 | 2023-11-27 | [56 empty] | 280
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E | SI |  | SI | AQ/012239/23 | 2023-11-27 | 7,0 | [5 empty] | 6 | 5 | 18 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 15 | 35 |  | 2,1 |  | <0.1 | 0,02 | 10,8 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,3 | [8 empty] | 14,97 | 5,00
DEPURATORE COMUNALE DI FOSSA S.LORENZO (IT366049A04T03) | Fossa | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°18'00.3'' N 13°30'42.6'' E |  | SI |  | AQ/012240/23 | 2023-11-27 | [56 empty] | 10
DEPURATORE COMUNALE SASSA- SCOPPITO (IT1266049A07) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°21'48,00564" N - 13°19"22,42632"E | SI |  | SI | AQ/012271/23 | 2023-11-28 | 7,4 | [5 empty] | 12 | 5 | 20 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 18 | 32 |  | 0,8 |  | 2,3 | 0,15 | 4,6 |  | 0,07 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | [8 empty] | 1,72 | 0,00
DEPURATORE BAZZANO INDUSTRIALE-ONNA MAP (IT1366049A04C01) | L'Aquila | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°19'33,90168"N- 13°28'27,59376"E | SI |  | SI | AQ/012274/23 | 2023-11-28 | 7,4 | [5 empty] | 25 | 13 | 59 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 61 | 131 |  | 1,5 |  | 11,3 | 0,02 | 0,4 | <10 | <0.05 | <0.1 |  | <0,02 |  | <0.2 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | <0,01 | <0,01 |  |  |  |  | <0,01 |  | 40,16 | 80,00
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E |  | SI |  | AQ/012517/23 | 2023-12-04 | [56 empty] | 130000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E |  | SI |  | AQ/012518/23 | 2023-12-04 | [56 empty] | 110000
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E |  | SI |  | AQ/012519/23 | 2023-12-04 | [56 empty] | 640000
DEPURATORE COMUNALE GIOIA-LECCE-ORTUCCHIO (IT1366064A01C01) | Ortucchio | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 41°59'58,216"N- 13°37'59,507"E | SI |  | SI | AQ/012587/23 | 2023-12-05 | 6,9 | [5 empty] | 12 | 25 | 74 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,03 |  | <0.03 |  |  | 19 | 35 |  | 0,5 |  | 25,8 | 0,15 | 0,4 |  | <0.05 | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | [9 empty] | 0,00
DEPURATORE TRASACCO CAPOLUOGO ( IT1366012A01C01) | Trasacco | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | POZZETTO FISCALE 41°57'57,313"N 13°32'14,208"E | SI |  |  | AQ/012588/23 | 2023-12-05 | [6 empty] | 10 | 25 | 90
DEPURATORE COMUNALE DI TAGLIACOZZO CAPOLUOGO (IT1366099A01C01) | Tagliacozzo | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche TAB.1+3 | POZZETTO FISCALE 42°06'79,07"N 13°26'52"E | SI |  | SI | AQ/012597/23 | 2023-12-05 | 7,0 | [5 empty] | 8 | 25 | 88 |  |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,07 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,02 |  | <0.03 |  |  | 19 | 35 |  | 0,6 |  | 24,9 | 0,14 | 0,4 |  |  | <0.1 |  |  |  | <0.2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | [8 empty] | 41,61 | 0,00