## Sheet
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [7 empty] | 25 | [17 empty] | 125 | [5 empty] | 35
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [7 empty] | 25 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 125 | [5 empty] | 35
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [17 empty] | 1
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 20 | 5 | 1 | 0.5 | 15 | 20 | 0.6 | 40 | 0.02 | 0.2 | 1200 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 2 | non molesto | 2 | 6 | 10 | 2 | assenti | 2 |  | 5,5-9,5 | 0.2 | 0.1 | 160 | 50 | 50 | 1000 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 0.5
[6 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) |  |  | 1 | 0.05 |  |  |  | 20 |  | 0.2 | 200 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 0.2 | assenti | 0.2 |  | 6-8 | 0.1 | 0.1 | 100 | 50 | 50 | 500 | 0.5 | 0.5 | 25 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [31 empty] | 150
Distretto: PESCARA-CHIETI | [5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [7 empty] | 60 | [17 empty] | 160 | [5 empty] | 150
Dirigente Responsabile: Dott. Roberto Cocco | [5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) |  |  | 1 | 0.05 |  |  |  | 20 |  | 0.2 | 200 |  | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 0.2 | assenti | 0.2 |  | 6-8 | 0.1 | 0.1 | 100 | 50 | 50 | 500 | 0.5 | 0.5 | 25 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
Periodo di riferimento: IV Trimestre 2021 | [5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [7 empty] | 250 | [17 empty] | 500 | [5 empty] | 200
[6 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | 20 | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 160 | [5 empty] | 80
Codice Campione | Data Campionamento | Prov | Comune | Impianto | Punto di Prelievo | Descrizione Prodotto | Grassi e oli animali e vegetali (mg/l) | Idrocarburi totali (mg/l) | Alluminio (mg/l) | Arsenico (mg/l) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/l come N) | Azoto nitroso (mg/l come N) | BOD5 (come O2) mg/L O2 | Cadmio (mg/L) | Cloro attivo libero (Cl2)mg/L | Cloruri (mg/L) | Colore | Conta di Escherichia coli( UFC/100 mL) | Cromo totale ( mg/L) | Odore | Ferro ( mg/L) | Fluoruri ( mg/L) | Fosforo totale (mg/lcome P) | Manganese ( mg/L) | Materiali grossolani | Nichel (mg/l) | Perossidi (H2O2) mg/L | pH (Unità di pH) | Piombo mg/L | Rame mg/L | Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mg/L O2 | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfuri (mg/l come H2S) | Solidi sospesi totali (mg/L) | Solventi clorurati mg/L | Solventi organici aromatici mg/L | Sostanze oleose totali mg/L | Tensioattivi Anionici mg/L | Tensioattivi Cationici mg/L | Tensioattivi non Ionici mg/L | Tensioattivi totali mg/L | Zinco mg/L
PE/011959/21 | 2021-10-05 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale Di PESCARA loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 13,4 | 0,5 | 0,13 | 8 |  |  | 81 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 480 |  | non molesto |  |  | 2,0 |  |  | <0.05 | 0,11 | 7,2 |  | <0.007 | 25 | 7.4±2.2 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,17 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/011961/21 | 2021-10-05 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,32 | 6,3 | 0,23 | 7 |  |  | 144 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 28 |  | non molesto |  |  | 1,9 |  |  | <0.05 | 0,30 | 7,2 |  | <0.007 | 20 | 2.8±2.6 | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,16 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,07
PE/011964/21 | 2021-10-05 | Pescara | Cappelle sul Tavo | Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 14,9 | 2,1 | 0,43 | 22 |  |  | 40 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 22 |  | non molesto |  |  | 8,2 |  |  | <0.05 | 14,00 | 7,1 |  | <0.007 | 67 | 5.48±0.22 | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,19 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01
PE/011968/21 | 2021-10-05 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,19 | <0.10 | <0.01 | 40 |  |  | 50 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 700 |  | non molesto |  |  | 1,3 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,1 |  | <0.007 | 122 | 17±7.6 | 10 |  |  |  | 39 |  |  |  | 3,4 | 0,5 | 0,6 | 4,5 | 0,02
PE/011971/21 | 2021-10-05 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 12,3 | 0,1 | 0,04 | 19 |  |  | 75 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 11 |  | non molesto |  |  | 4,6 |  |  | <0.05 | 2,20 | 7,0 |  | <0.007 | 58 | 1.28±0.27 | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0,18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,05
PE/012121/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA TORREMONTANARA (IT1369094A01C03) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | [12 empty] | 28 | [8 empty] | 5,80 | [10 empty] | <0.01 | <0.01
PE/012122/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA TORREMONTANARA (IT1369094A01C03) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | <1 | <1 |  |  | 1,84 | 4,3 | 0,60 | 4 |  |  | 32 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  | 0,1 | 1,2 |  | Assenti | <0.05 |  | 7,0 |  | 0,011 | 10 | 4.62±0.99 | 0 | 25 |  |  | 6 |  |  | <1 | 0,18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,33
PE/012128/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA VALLE DELL'INFERNO CAPOLUOGO (IT1369094A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [12 empty] | 21
PE/012129/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA VALLE DELL'INFERNO CAPOLUOGO (IT1369094A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [7 empty] | 4 | [6 empty] | non molesto | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 14
PE/012130/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO (IT1369094A01C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [12 empty] | 12
PE/012131/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale di TORREVECCHIA TEATINA CASTELFERRATO-FOSSO IOZZO (IT1369094A01C02) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [7 empty] | <2 | [6 empty] | non molesto | [10 empty] | <10 | [5 empty] | 20
PE/012132/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale TORREVECCHIA TEATINA loc. Via Aia Castelferrato | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE - FOSSO IOZZO | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [12 empty] | <1
PE/012133/21 | 2021-10-07 | Chieti | Torrevecchia Teatina | Depuratore comunale TORREVECCHIA TEATINA loc. Via Aia Castelferrato | POZZETTO DI ISPEZIONE IN USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLO SVERSAMENTO NEL CORPO RECETTORE - FOSSO IOZZO | Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. (E.Coli PTA) | [7 empty] | n.d. | [6 empty] | intenso odore dolciastro di acido acetico | [6 empty] | 184,00 | 5,3 |  |  | 505 | [5 empty] | 8
PE/012255/21 | 2021-10-12 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 3,02 | 1,5 | 0,06 | 10 |  |  | 109 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 36 |  | non molesto |  |  | 1,4 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,4 |  | <0.007 | 27 | 2.6±1.8 | 10 |  |  |  | 35 |  |  |  | 0,12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/012263/21 | 2021-10-12 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 3,95 | 0,7 | <0.01 | 9 |  |  | 28 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 17 |  | non molesto |  |  | 0,5 |  |  | <0.05 | 3,60 | 7,3 |  | <0.007 | 27 | 1.85±0.27 | 10 |  |  |  | 56 |  |  |  | 0,10 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/012264/21 | 2021-10-12 | Pescara | Penne | Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,43 | 7,2 | 1,82 | 15 |  |  | 41 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 8 |  | non molesto |  |  | 1,7 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,1 |  | <0.007 | 44 | 4.06±0.68 | 10 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0,19 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,02
PE/012281/21 | 2021-10-12 | Pescara | Penne | Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 3,8 | 0,21 | 7 |  |  | 33 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 22 |  | non molesto |  |  | 1,3 |  |  | <0.05 | 5,90 | 7,1 |  | <0.007 | 20 | 6.7±6.5 | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 0,06 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/012734/21 | 2021-10-21 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale Di PESCARA loc. FOSSO CAVONE | Punto di campionamento ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 5,89 | 5,5 | 0,36 | 8 |  |  | 94 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 140 |  | non molesto |  |  | 2,8 |  |  | <0.05 | 0,20 | 7,3 |  | <0.007 | 23 | 8.2±7.1 | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 0,29 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,06
PE/012735/21 | 2021-10-21 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,28 | 9,2 | 0,23 | 6 |  |  | 82 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 13 |  | non molesto |  |  | 1,2 |  |  | <0.05 | 2,20 | 7,2 |  | <0.007 | 16 | 2.4±1.2 | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 0,18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,07
PE/012736/21 | 2021-10-21 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,50 | 1,9 | 0,07 | 7 |  |  | 60 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 24 |  | non molesto |  |  | 0,7 |  |  | <0.05 | 0,56 | 7,3 |  | <0.007 | 21 | 19±16 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,11 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,06
PE/012737/21 | 2021-10-21 | Pescara | Picciano | Depuratore comunale di PICCIANO FIUME FINO Z.I. LE PIANE (IT1368031A11C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,30 | 1,1 | 0,05 | 7 |  |  | 26 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 2 |  | non molesto |  |  | 1,6 |  |  | <0.05 | 6,10 | 7,1 |  | <0.007 | 18 | 5.73±0.6 | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  | <0.05 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,02
PE/012746/21 | 2021-10-21 | Pescara | Elice | Depuratore comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 11,2 | 0,06 | 5 |  |  | 22 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 1,6 |  |  | <0.05 | 6,80 | 7,0 |  | <0.007 | 13 | 3.75±0.94 | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 0,09 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,02
PE/013026/21 | 2021-10-26 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 8,7 | 0,18 | 10 |  |  | 82 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 12 |  | non molesto |  |  | 0,8 |  |  | <0.05 | 4,00 | 7,2 |  | <0.007 | 28 | 6.6±2.3 | 10 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,15 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,09
PE/013027/21 | 2021-10-26 | Pescara | Cepagatti | Depuratore comunale di CEPAGATTI BUCCERI (IT1368011A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 2,6 | 0,02 | <2 |  |  | 29 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 620 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,2 |  | <0.007 | <10 | 8.3±2 | 0 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,05 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,02
PE/013029/21 | 2021-10-26 | Pescara | Cepagatti | Depuratore comunale di CEPAGATTI PALUMBO (IT1368011A01C04) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 4,9 | 0,03 | 8 |  |  | 29 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 4 |  | non molesto |  |  | 1,4 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,2 |  | <0.007 | 23 | 2.7±1.3 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,08 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,07
PE/013042/21 | 2021-10-26 | Pescara | Cepagatti | Depuratore comunale di CEPAGATTI VENTIGNANO (IT1368011A01C02) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 4,4 | 0,02 | 36 |  |  | 32 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 1 |  | non molesto |  |  | 3,7 |  |  | <0.05 | 7,90 | 6,8 |  | <0.007 | 104 | 19.2±2.2 | 10 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,10 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,05
PE/013044/21 | 2021-10-26 | Pescara | Cepagatti | Depuratore comunale di CEPAGATTI FOSSO DEL LUPO (IT1368011A01C03) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,67 | <0.10 | 0,01 | 4 |  |  | 62 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 23 |  | non molesto |  |  | 0,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,0 |  | <0.007 | 12 | 0.91±0.57 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,09 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,06
PE/013110/21 | 2021-10-27 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CASTELLANA (IT1368011A01C05) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 7,17 | 1,7 | 0,15 | 9 |  |  | 53 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 7300 |  | non molesto |  |  | 2,3 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,4 |  | <0.007 | 26 | 3.2±2.6 | 10 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,04
PE/013111/21 | 2021-10-27 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA QUERCIA DELL'OMPISO SAN MARTINO (IT1368030A01C02) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 24,4 | 1,3 | 0,29 | 21 |  |  | 73 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 60 |  | non molesto |  |  | 1,9 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 61 | 33.6±2.3 | 10 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0,36 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,07
PE/013112/21 | 2021-10-27 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA CAPOLUOGO FONTE GALLO (IT1368030A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 12,7 | 0,07 | 8 |  |  | 41 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 21 |  | non molesto |  |  | 1,5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 22 | 5.2±4.6 | 0 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,04
PE/013113/21 | 2021-10-27 | Pescara | Pianella | Depuratore comunale di PIANELLA FONTANOLI (IT1368030A01C03) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 33,6 | 0,5 | 0,32 | 97 |  |  | 77 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 240000 |  | odore fecale |  |  | 11,8 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,2 |  | <0.007 | 285 | 41.7±2.4 | 20 |  |  |  | 28 |  |  |  | 3.8 | 0,2 | 0,5 | 4,5 | 0,05
PE/013114/21 | 2021-10-27 | Pescara | Moscufo | Depuratore comunale di MOSCUFO LOC. CAPOLUOGO/FONTANELLE (IT1368025A13C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,82 | <0.10 | 0,05 | 19 |  |  | 74 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 1,0 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,2 |  | <0.007 | 55 | 0.52±0.26 | 20 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,12 | <0.2 | 0,2 | <0.2 | 0,06
PE/013275/21 | 2021-11-02 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,26 | 9,6 | 0,29 | 9 |  |  | 92 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 52 |  | non molesto |  |  | 1,7 |  |  | <0.05 | 3,20 | 7,3 |  | <0.007 | 24 | 4.47±0.04 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,13 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,06
PE/013277/21 | 2021-11-02 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale Di PESCARA loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 10,27 | 4,9 | 0,54 | 12 |  |  | 116 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 290 |  | non molesto |  |  | 2,8 |  |  | <0.05 | 0,30 | 7,3 |  | <0.007 | 33 | 6.7±4.4 | 10 |  |  |  | 19 |  |  |  | 0,14 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/013278/21 | 2021-11-02 | Pescara | Manoppello | Depuratore comunale di MANOPPELLO PIANO DELLA STAZZA (IT1368022A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezioine | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 15,4 | 0,02 | 15 |  |  | 56 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 3,9 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,1 |  | <0.007 | 43 | 1.9±1.5 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,25 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,06
PE/013290/21 | 2021-11-02 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di Alanno loc. Stazione | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 14,9 | <0.10 | <0.01 | 34 |  |  | 37 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 59 |  | non molesto |  |  | 1,9 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,0 |  | <0.007 | 101 | 16±4.3 | 0 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1,12 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,02
PE/013291/21 | 2021-11-02 | Pescara | Scafa | Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 2,29 | <0.10 | <0.01 | 170 |  |  | 32 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 210 |  | non molesto |  |  | 2,7 |  |  | <0.05 | <0.25 | 6,7 |  | <0.007 | 502 | 55.8±1.3 | 10 |  |  |  | 108 |  |  |  | 2,9 | 0,4 | 0,5 | 3,8 | 0,02
PE/013467/21 | 2021-11-04 | Pescara | Scafa | Depuratore comunale di SCAFA CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368039A01C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 3,80 | <0.10 | <0.01 | 109 |  |  | 26 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 3800 |  | odore fecale |  |  | 2,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 6,6 |  | <0.007 | 323 | 58.6±0.07 | 0 |  |  |  | 84 |  |  |  | 2.8 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 0,01
PE/013740/21 | 2021-11-09 | Pescara | Torre de' Passeri | Depuratore comunale di TORRE DE' PASSERI CAPOLUOGO STRADA PROV. PER ALANNO (IT1368043A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di dinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 9,40 | 5,5 | 0,41 | 30 |  |  | 21 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 150 |  | non molesto |  |  | 1,9 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | 0,007 | 91 | 50.1±4.3 | 0 |  |  |  | 39 |  |  |  | 2 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 0,06
PE/013741/21 | 2021-11-09 | Pescara | Tocco da Casauria | Depuratore comunale di TOCCO DA CASAURIA CEPPETO (IT1368042A01C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 12,2 | 0,6 | 0,05 | 40 |  |  | 23 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 64000 |  | odore fecale |  |  | 3,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,9 |  | <0.007 | 146 | 57.77±0.23 | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 2,5 | 0,4 | 1,3 | 4,2 | <0.01
PE/013742/21 | 2021-11-09 | Pescara | Tocco da Casauria | Depuratore comunale di TOCCO DA CASAURIA loc. Francoli | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 2,14 | 1,0 | 0,20 | 14 |  |  | 17 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 2 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,4 |  | <0.007 | 39 | 36.3±1.9 | 0 |  |  |  | 38 |  |  |  | 0,22 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.01
PE/013744/21 | 2021-11-09 | Pescara | Popoli | Depuratore comunale di POPOLI DE CONTRE (IT1368033A01C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 4,99 | 1,3 | 0,06 | 10 |  |  | 16 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 15000 |  | non molesto |  |  | 1,3 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,7 |  | <0.007 | 28 | 57±2.6 | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 0,74 | <0.2 | 0,2 | 0,9 | <0.01
PE/014063/21 | 2021-11-17 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,33 | 3,4 | 0,03 | 5 |  |  | 64 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  |  | 2,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 14 | 6.6±2.6 | 0 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,12 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/014064/21 | 2021-11-17 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale Di PESCARA loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 7,5 | 0,47 | 6 |  |  | 76 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  |  | 1,3 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 18 | 8.3±3.1 | 5 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,03
PE/014065/21 | 2021-11-17 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO PETRICCA (IT1368002A10C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,46 | 4,8 | 0,60 | 23 |  |  | 26 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  |  | 0,5 |  |  | <0.05 | 10,40 | 7,2 |  | <0.007 | 70 | 3.4±0.36 | 10 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0,23 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,01
PE/014066/21 | 2021-11-17 | Pescara | Alanno | Depuratore comunale di ALANNO SANT'AGATA IT1368002A01C02) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,38 | 11,0 | 0,05 | 11 |  |  | 37 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  |  | 0,9 |  |  | <0.05 | 0,35 | 7,2 |  | 0,011 | 32 | 3.71±0.82 | 0 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0,19 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,02
PE/014067/21 | 2021-11-17 | Pescara | Bolognano | DEPURATORE LOCALITA' COLLE MORTO BOLOGNANO | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,77 | 5,4 | 0,11 | 13 |  |  | 33 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  | non molesto |  |  | 0,5 |  |  | <0.05 | 2,20 | 7,2 |  | <0.007 | 39 | 3.42±0.34 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,15 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.01
PE/014601/21 | 2021-11-30 | Pescara | Lettomanoppello | Depuratore comunale di LETTOMANOPPELLO FOSSO GAUTERIO (IT1368020A01C02) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 10,6 | 0,02 | <2 |  |  | 34 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 1,5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | <10 | 8.08±0.53 | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0,18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01
PE/014604/21 | 2021-11-30 | Pescara | Caramanico Terme | Depuratore comunale di CARAMANICO TERME CAPOLUOGO COSTA DELLE MONACHE (IT1368007A01C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,19 | 2,8 | 0,08 | 14 |  |  | 43 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 750 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | 40 | 12.52±0.25 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0,31 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | <0.01
PE/014605/21 | 2021-11-30 | Pescara | Roccamorice | Depuratore comunale BELVEDERE ROCCAMORICE | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 29,0 | 1,3 | 0,49 | 37 |  |  | 45 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 12 |  | non molesto |  |  | 1,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 111 | 39.5±2.2 | 75 |  |  |  | 21 |  |  |  | 0,52 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | <0.01
PE/014607/21 | 2021-11-30 | Pescara | Serramonacesca | Depuratore comunale SERRAMONACESCA S.PIETRO (IT1368040A10C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 2,59 | 1,6 | 0,23 | 20 |  |  | 19 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 0,7 |  |  | <0.05 | 22,50 | 7,5 |  | <0.007 | 59 | 65.2±6.4 | 100 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,29 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | <0.01
PE/014692/21 | 2021-12-02 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale di Pescara loc. Fosso Cavone | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,31 | 10,0 | 0,91 | 9 |  | - | 98 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 79 |  | non molesto |  |  | 1,1 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 24 | [5 empty] | 219 |  |  |  | 0,26 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | <0.01
PE/014693/21 | 2021-12-02 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,39 | 8,1 | 0,22 | 6 |  | - | 127 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 55 |  | non molesto |  |  | 0,6 |  |  | <0.05 | 3,60 | 7,4 |  | <0.007 | 18 | [5 empty] | <5 |  |  |  | 0,18 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01
PE/014694/21 | 2021-12-02 | Pescara | Cappelle sul Tavo | Depuratore comunale di CAPPELLE SUL TAVO TERRAROSSA (IT1368006A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 6,0 | 0,08 | 5 |  | - | 71 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 4 |  | non molesto |  |  | 0,2 |  |  | <0.05 | 2,90 | 7,5 |  | <0.007 | 14 | [5 empty] | <5 |  |  |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.01
PE/014695/21 | 2021-12-02 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASTELLUCCIO (IT1368015A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 11,7 | 0,5 | 0,01 | 34 |  | - | 50 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 11000 |  | leggermente fecale |  |  | 0,7 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,4 |  | <0.007 | 103 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 5,0 | 0,3 | 1,1 | 6,4 | <0.01
PE/014696/21 | 2021-12-02 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CASE BRUCIATE (IT1368021A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 0,35 | 10,4 | <0.01 | 18 |  | - | 45 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | <1 |  | non molesto |  |  | 2,2 |  |  | <0.05 | 2,60 | 7,4 |  | <0.007 | 53 | [5 empty] | 26 |  |  |  | 0,14 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01
PE/014935/21 | 2021-12-14 | Pescara | Pescara | Depuratore comunale Di PESCARA loc. FOSSO CAVONE | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 9,6 | 0,14 | 10 |  | - | 88 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 150 |  | non molesto |  |  | 0,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | 26 | 2.44±0.82 | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  | 0,22 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,03
PE/014936/21 | 2021-12-14 | Pescara | Montesilvano | Depuratore comunale di MONTESILVANO loc.VILLA CARMINE | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima dello sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 6,6 | <0.01 | 4 |  | - | 82 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 380 |  | non molesto |  |  | 1,1 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | 12 | 2.7±2.2 | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  | 0,13 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,03
PE/014938/21 | 2021-12-14 | Pescara | Collecorvino | Depuratore comunale di COLLECORVINO CONGIUNTI (IT1368015A11C01) | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 20,4 | 0,06 | 5 |  | - | 52 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 23000 |  | non molesto |  |  | 1,5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | 14 | 3.76±0.9 | 5 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,03
PE/014939/21 | 2021-12-14 | Pescara | Picciano | Depuratore comunale di PICCIANO FIUME FINO Z.I. LE PIANE (IT1368031A11C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 6,4 | <0.01 | <2 |  | - | 48 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 2 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | <10 | 14.05±0.55 | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,11 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0,01
PE/014940/21 | 2021-12-14 | Pescara | Elice | Depuratore comunale di ELICE MADONNA DEGLI ANGELI (IT1368018A10C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 10,4 | <0.01 | <2 |  | - | 30 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 4 |  | non molesto |  |  | 0,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  | <0.007 | <10 | 4.2±1.1 | 35 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0,15 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,01
PE/015022/21 | 2021-12-15 | Chieti | Ripa Teatina | Depuratore comunale di RIPA TEATINA CAPOLUOGO GIARDINO RICCIUTI (IT1369072A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 08D - Scarico - Tab.C (251-1999 A.E.) L.R.31/10 |  |  |  |  | 0,479 |  | 0,04 | 27 |  |  |  |  | 2 |  | non molesto |  |  | 4,6 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,5 |  |  | 69 |  |  | 287 | <0.1 | <0.1 | 8 |  |  |  | 0,27 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | <0.01
PE/015055/21 | 2021-12-16 | Chieti | Ripa Teatina | Depuratore comunale di RIPA TEATINA CAPOLUOGO GIARDINO RICCIUTI (IT1369072A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 13D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) | [12 empty] | 2
PE/015056/21 | 2021-12-16 | Chieti | Ripa Teatina | Depuratore comunale di RIPA TEATINA CAPOLUOGO GIARDINO RICCIUTI (IT1369072A01C01) | Pozzetto di ispezione prima dell'immissione al corpo recettore | 01D - Scarico - Tab.1 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i. | [7 empty] | <2 | [6 empty] | non molesto | [10 empty] | <10 | [5 empty] | 27
PE/015176/21 | 2021-12-21 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI (IT1368021A01C02) | Pozzetto di ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 8,20 | 0,4 | 0,08 | 9 |  |  | 64 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 25 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 25 | 3±1.1 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,24 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0,03
PE/015177/21 | 2021-12-21 | Pescara | Loreto Aprutino | Depuratore comunale di LORETO APRUTINO PATERNO (CAPPUCCINI) (IT1368021A01C01) | Pozzetto ispezione in uscita impianto depurazione com.le immediatamente prima sversamento nel corpo recettore | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 2,58 | 1,8 | 0,09 | 9 |  |  | 24 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 34 |  | non molesto |  |  | 1,2 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,2 |  | <0.007 | 24 | 3.9±1.3 | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0,14 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01
PE/015178/21 | 2021-12-21 | Pescara | Penne | Depuratore comunale di PENNE PLANOIANNI (IT1368027A01C02) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | <0.27 | 19,4 | 0,17 | 10 |  |  | 66 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 100 |  | non molesto |  |  | <0.5 |  |  | <0.05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 31 | 2.7±1.1 | 0 |  |  |  | <5 |  |  |  | 0,27 | <0.2 | <0.2 | 0,3 | 0,02
PE/015180/21 | 2021-12-21 | Pescara | Penne | Depuratore comunale di PENNE NORTOLI (IT1368027A01C01) | Pozzetto di campionamento ubicato a valle della vasca di disinfezione | Tab.3 All.5 alla Parte III D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.) |  |  |  |  | 1,28 | 3,1 | 0,20 | 9 |  |  | 50 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | 35 |  | non molesto |  |  | 1,0 |  |  | 0,05 | <0.25 | 7,3 |  | <0.007 | 26 | 6±1.2 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0,07 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.01