## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa D. Cicconetti | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2019 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010550/19 | 2019-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010553/19 | 2019-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010554/19 | 2019-07-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010598/19 | 2019-07-16 | 6.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 35 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.5 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010599/19 | 2019-07-16 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 10 | 48 | 0.057 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.038 | 0.011 | -- | < 0.003 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | 0.039 | -- | -- | -- | -- | 23.2 | 42 | -- | 2.5 | -- | < 0.04 | 0.4 | 8.6 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010600/19 | 2019-07-16 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010601/19 | 2019-07-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010602/19 | 2019-07-16 | 7.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.8 | 72 | -- | 0.7 | -- | 0.35 | 0.4 | 6.0 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010603/19 | 2019-07-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010654/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010655/19 | 2019-07-17 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 7 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.0 | 136 | -- | 0.5 | -- | 4.51 | 0.8 | 2.7 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.43 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010656/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010660/19 | 2019-07-17 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.066 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.035 | -- | -- | -- | -- | 47.9 | 63 | -- | 2.6 | -- | 2.20 | 0.4 | 5.4 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010662/19 | 2019-07-17 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.8 | 208 | -- | 1.6 | -- | 1.38 | < 0.1 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010670/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010672/19 | 2019-07-17 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 24 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.0 | 42 | -- | 3.2 | -- | 4.24 | 0.3 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010676/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010678/19 | 2019-07-17 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.2 | 29 | -- | 0.7 | -- | < 0.04 | < 0.1 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010680/19 | 2019-07-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010683/19 | 2019-07-17 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.5 | 50 | -- | 0.8 | -- | 0.47 | < 0.1 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | IT1367026A01C01 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011010/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | IT1367026A01C01 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011011/19 | 2019-07-24 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 25 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.6 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 0.2 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011012/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4300 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011013/19 | 2019-07-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 24 | 7 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 224 | -- | 4.8 | -- | 8.96 | 3.1 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011014/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | BASCIANO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011015/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011016/19 | 2019-07-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011017/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4600 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011018/19 | 2019-07-24 | 7.9 | non percettibile | Molesto | -- | -- | 40 | 41 | 88 | 0.095 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.087 | 0.044 | -- | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | 73.4 | 118 | -- | 0.8 | -- | 10.60 | < 0.1 | 2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9 | 0.6 | 1.05 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011019/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011020/19 | 2019-07-24 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 6 | < 20 | 0.060 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.078 | -- | <0.0003 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | 0.028 | -- | -- | -- | -- | 37.9 | 38 | -- | 3.7 | -- | 1.34 | 0.7 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | < 0.2 | 0.19 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011021/19 | 2019-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011022/19 | 2019-07-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 24 | 11 | 41 | 0.074 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.059 | 0.028 | -- | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | 0.035 | -- | -- | -- | -- | 45.9 | 51 | -- | 1.0 | -- | 2.89 | < 0.1 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011023/19 | 2019-07-24 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011335/19 | 2019-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011336/19 | 2019-08-01 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 28 | 7 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 41 | -- | 2.0 | -- | 4.65 | 0.4 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011339/19 | 2019-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011342/19 | 2019-08-01 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011343/19 | 2019-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011345/19 | 2019-08-01 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011347/19 | 2019-08-01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011349/19 | 2019-08-01 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 32 | 10 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.0 | 63 | -- | 1.3 | -- | 16.80 | < 0.1 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011523/19 | 2019-08-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011524/19 | 2019-08-07 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 16 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | 44.2 | 72 | -- | 2.2 | -- | 2.32 | 0.6 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.26 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011525/19 | 2019-08-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011526/19 | 2019-08-07 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 6 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.2 | 44 | -- | 3.6 | -- | 5.21 | 0.5 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011538/19 | 2019-08-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011539/19 | 2019-08-08 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 30 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.2 | 59 | -- | 1.7 | -- | 0.16 | 0.5 | 6.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011540/19 | 2019-08-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011541/19 | 2019-08-07 | 8.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.7 | 20 | -- | 0.5 | -- | 0.14 | 0.2 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011570/19 | 2019-08-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011571/19 | 2019-08-08 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 28 | 15 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.8 | 154 | -- | 2.3 | -- | 5.33 | 1.1 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.38 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011572/19 | 2019-08-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011573/19 | 2019-08-08 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | 8 | 22 | 0.047 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.036 | 0.026 | -- | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | 8.25 | 0.2 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011574/19 | 2019-08-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 610 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011575/19 | 2019-08-08 | 7.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 8 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.7 | 100 | -- | 2.6 | -- | 3.83 | 0.6 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011765/19 | 2019-08-20 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 12 | 10 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.4 | 43 | -- | 4.3 | -- | 6.29 | 0.7 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011766/19 | 2019-08-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011767/19 | 2019-08-20 | 8.0 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.1 | 19 | -- | 0.6 | -- | 0.06 | < 0.1 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011770/19 | 2019-08-20 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011835/19 | 2019-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011837/19 | 2019-08-21 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.1 | 69 | -- | 2.6 | -- | 4.12 | < 0.1 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011841/19 | 2019-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011842/19 | 2019-08-21 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 25 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 16 | -- | 1.3 | -- | 13.80 | < 0.1 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011847/19 | 2019-08-22 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 5 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.4 | 75 | -- | 0.7 | -- | 4.60 | 0.7 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011915/19 | 2019-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011916/19 | 2019-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19000 | -- | -- | --
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011917/19 | 2019-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --