## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2021 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008269/21 | 2021-07-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008270/21 | 2021-07-06 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 2.6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | 0.39 | < 0.1 | < 0.1 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.35 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008272/21 | 2021-07-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non effettuato | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008274/21 | 2021-07-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008276/21 | 2021-07-06 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 4.8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8 | -- | -- | -- | -- | 12.30 | 0.3 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.63 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008277/21 | 2021-07-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008279/21 | 2021-07-06 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 2.2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 12.5 | 0.3 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.17 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008354/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008356/21 | 2021-07-07 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 4.2 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | 1 | -- | 2.2 | -- | 1.47 | 0.3 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 1.6 | < 0.2 | 0.15 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008357/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008358/21 | 2021-07-07 | 8.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 6.2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1 | 2 | -- | 1.9 | -- | 0.04 | 0.3 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.2 | 0.06 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008362/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008364/21 | 2021-07-07 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 7 | 5.2 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.7 | 46 | -- | 4.5 | -- | < 0.04 | 2.8 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008366/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008367/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008369/21 | 2021-07-07 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 16 | 6.8 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.6 | 29 | -- | 0.7 | -- | 1.44 | 2.2 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | < 0.2 | 0.76 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008374/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008377/21 | 2021-07-07 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 4 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.034 | -- | -- | -- | -- | 41.0 | 56 | -- | 2.2 | -- | 5.06 | 9.2 | 0.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.2 | 0.76 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008379/21 | 2021-07-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4600 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008380/21 | 2021-07-07 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 5 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.7 | 124 | -- | 1.1 | -- | 4.51 | 3.0 | 0.4 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | < 0.2 | 0.78 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | TE/008678/21 | 2021-07-13 | 7.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 23 | 15 | 75 | 0.107 | -- | 0.002 | -- | 0.299 | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.072 | 0.010 | <0.0002 | < 0.005 | < 0.005 | 0.1 | < 0.010 | -- | -- | 0.062 | -- | -- | -- | -- | 28.6 | 67 | -- | 4.0 | -- | 0.44 | 14.1 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.3 | 0.2 | 0.20 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3800 | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008683/21 | 2021-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/008684/21 | 2021-07-13 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 5 | < 2.0 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.9 | 35 | -- | 2.2 | -- | 0.44 | 2.2 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.27 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008685/21 | 2021-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008686/21 | 2021-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/008687/21 | 2021-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/008688/21 | 2021-07-13 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 2.8 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009058/21 | 2021-07-22 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 1.7 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.3 | 49 | -- | 5.1 | -- | < 0.04 | 2.9 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.10 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009059/21 | 2021-07-22 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 11 | < 2.0 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.8 | 37 | -- | 1.3 | -- | 0.32 | 5.2 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009060/21 | 2021-07-22 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 0.49 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.6 | 40 | -- | 2.8 | -- | < 0.04 | 16.7 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009068/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009074/21 | 2021-07-22 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 2.06 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.7 | 42 | 0.1 | 5.1 | -- | < 0.04 | 9.0 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009076/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009077/21 | 2021-07-22 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.4 | 87 | -- | 4.0 | -- | < 0.04 | 7.0 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.15 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/009301/21 | 2021-07-28 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009302/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009303/21 | 2021-07-28 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1 | 25 | -- | 1.6 | -- | 8.24 | 5.4 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.3 | < 0.2 | 0.34 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009304/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009305/21 | 2021-07-28 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 23 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.4 | 36 | -- | 1.7 | -- | 10.00 | 7.6 | 0.2 | 26 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.5 | 0.3 | 0.36 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009306/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/009307/21 | 2021-07-28 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009308/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/009309/21 | 2021-07-28 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009561/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009562/21 | 2021-08-03 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.9 | 28 | -- | 2.6 | -- | 0.22 | 6.5 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.18 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009563/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009564/21 | 2021-08-03 | 8.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.1 | 32 | -- | 1.1 | -- | < 0.04 | 1.8 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009565/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009566/21 | 2021-08-03 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 50 | -- | 2.8 | -- | 0.87 | 6.0 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009567/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009568/21 | 2021-08-03 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 6 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.0 | 62 | -- | 4.1 | -- | 0.43 | 12.2 | 0.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 0.26 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009569/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009570/21 | 2021-08-03 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 7 | 2.5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.7 | 139 | 0.1 | 1.7 | -- | < 0.04 | 2.6 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009694/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009696/21 | 2021-08-05 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 27.0 | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.6 | -- | -- | -- | -- | 5.98 | 1.1 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | < 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Non prelevato | Non prelevato | TE/009697/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009699/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009701/21 | 2021-08-05 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 13 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.2 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | < 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009702/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009703/21 | 2021-08-05 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 5 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 0.74 | 1.2 | 1.5 | <10 | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | < 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009704/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009705/21 | 2021-08-05 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 9 | 33 | 164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 69 | -- | < 0.5 | -- | 3.41 | 30.2 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 1.7 | 1.98 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/009706/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 460 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/009707/21 | 2021-08-05 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 8 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.4 | 67 | -- | < 0.5 | -- | 4.51 | 2.8 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | < 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010054/21 | 2021-08-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010055/21 | 2021-08-17 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 5 | 5.3 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.7 | 62 | -- | 3.0 | -- | 6.64 | 2.4 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010120/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010121/21 | 2021-08-19 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 6 | 10 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | 4.57 | < 0.1 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 1.7 | 0.45 | 2.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010122/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010123/21 | 2021-08-19 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.3 | 25 | -- | 3.7 | -- | 0.06 | 5.2 | 0.2 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010124/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010125/21 | 2021-08-19 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 30 | 5 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.5 | 41 | -- | 6.8 | -- | 0.23 | 2.8 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.5 | 0.17 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010126/21 | 2021-08-19 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 5 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010127/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010128/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010129/21 | 2021-08-19 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 10 | 9 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.4 | 108 | -- | 5.3 | -- | 1.45 | 9.2 | 0.6 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.5 | 0.27 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010286/21 | 2021-08-24 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | < 2.0 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010287/21 | 2021-08-24 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 16 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/010288/21 | 2021-08-24 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 3 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010859/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010860/21 | 2021-09-08 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | 3.8 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.3 | 35 | -- | 1.9 | -- | 0.66 | 7.0 | 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.13 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010861/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010862/21 | 2021-09-08 | 8.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 16 | -- | < 0.5 | -- | < 0.04 | 0.3 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010863/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010864/21 | 2021-09-08 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 5 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 | 58 | -- | 3.8 | -- | 0.12 | 11.7 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010865/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010866/21 | 2021-09-08 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 6 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.7 | 130 | 0.1 | 5.5 | -- | 0.42 | 8.6 | 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010867/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010868/21 | 2021-09-08 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.3 | 143 | -- | 1.4 | -- | 12.35 | 1.6 | 0.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/010869/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5700 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/010870/21 | 2021-09-08 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | 7 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.1 | 110 | -- | 3.1 | -- | 4.63 | 3.8 | 0.4 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.19 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011096/21 | 2021-09-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011097/21 | 2021-09-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011098/21 | 2021-09-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011099/21 | 2021-09-14 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 5 | 5.8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011186/21 | 2021-09-15 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 12.5 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011191/21 | 2021-09-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011193/21 | 2021-09-15 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 2 | 14.8 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | -- | -- | < 0.5 | -- | < 0.02 | 1.4 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.10 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011194/21 | 2021-09-15 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 5 | 32.8 | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.5 | 54 | -- | 4.9 | -- | < 0.02 | 1.5 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.7 | 0.24 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011731/21 | 2021-09-29 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 18 | 5.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011735/21 | 2021-09-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011736/21 | 2021-09-29 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | 6.2 | 0.5 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011738/21 | 2021-09-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011739/21 | 2021-09-29 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 14 | 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 10 | -- | <0.05 | -- | 0.53 | 1.0 | < 0.1 | -- | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.13 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/011740/21 | 2021-09-29 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 18 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009662/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.033 | 0.020 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009664/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.028 | <0.006 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009665/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.109 | 0.008 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.009 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009666/21 | 2021-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.081 | 0.016 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009667/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.230 | 0.027 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/009668/21 | 2021-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.112 | 0.029 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010181/21 | 2021-08-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.006 | 0.007 | -- | 0.066 | 0.022 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.019 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010192/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.006 | 0.011 | -- | 0.599 | 0.030 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.011 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010193/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.004 | 0.008 | -- | 0.082 | 0.027 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.018 | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010194/21 | 2021-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.005 | 0.013 | -- | 0.072 | 0.025 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010195/21 | 2021-08-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.005 | 0.011 | -- | 0.151 | 0.063 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.010 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010244/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.006 | 0.011 | -- | 0.163 | 0.033 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.021 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/010245/21 | 2021-08-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | <0.03 | -- | -- | 0.003 | 0.009 | -- | 0.075 | 0.021 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.017 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/011284/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.036 | 0.010 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | -- | TORTORETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/011285/21 | 2021-09-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.076 | 0.007 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/012170/21 | 2021-09-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.017 | <0.006 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.007 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/012180/21 | 2021-09-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.056 | 0.017 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | -- | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/012183/21 | 2021-09-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | -- | 0.059 | 0.012 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --