## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2022 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006796/22 | 2022-07-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4600 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006879/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 30 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006880/22 | 2022-07-05 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 22.1 | 92 | 0.14 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 128.7 | 63 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 6 | < 0.1 | 0.07 |  |  | -- |  | -- |  | 1.07 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006881/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1200 |  | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006882/22 | 2022-07-05 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 5.6 | < 30 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 38.3 | 59 | -- | 0.9 | -- | 1 | 0.8 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | 0.12 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006883/22 | 2022-07-05 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | -- | 23.2 | 70 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | 0.03 | <0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 37.2 | 50 | -- | 1.9 | -- | 3 | 9.4 | 0.16 |  |  | -- |  | -- |  | 0.29 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006884/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.40 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 180 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006885/22 | 2022-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.56 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 420 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006886/22 | 2022-07-05 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 4.6 | < 30 | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | 50.1 | 70 | -- | 1.5 | -- | 7 | 3.6 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | 0.08 | 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 20
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/006887/22 | 2022-07-05 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 7.6 | 31 | 0.13 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007454/22 | 2022-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.06 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007455/22 | 2022-07-19 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 6.6 | 20.3 | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | 36.6 | -- | -- | -- | -- | 7.54 | 1.1 | 0.40 |  |  | -- |  | -- |  | 0.70 | 0.3 | < 0.2 | 1.1 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007456/22 | 2022-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | - |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | MONTORIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007457/22 | 2022-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.02 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | MONTORIO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007458/22 | 2022-07-19 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 8.6 | 26.0 | 0.03 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 2.4 | 0.19 |  |  | -- |  | -- |  | 0.06 | 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 15
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007459/22 | 2022-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 610 |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007460/22 | 2022-07-19 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 4.1 | 12.2 | 0.02 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | 1.80 | 2.4 | 0.19 |  |  | -- |  | -- |  | 0.19 | 0.2 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 15
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007461/22 | 2022-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.05 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 410 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007462/22 | 2022-07-19 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | 5.0 | < 30 | 0.04 | [9 empty] | -- | [11 empty] | 46.5 | 65 | -- | 1.7 | -- | 4.44 | 4.5 | 0.03 |  |  | -- |  | -- |  | 0.10 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007807/22 | 2022-07-28 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 7.3 | < 30 | 0.02 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007808/22 | 2022-07-28 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | 0.06 | [9 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 70 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007809/22 | 2022-07-28 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 5.1 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 6.2 | 11 | -- | 0.5 | -- | 0.05 | 1.4 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | < 0.05 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007810/22 | 2022-07-28 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | 12.6 | 38 | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007811/22 | 2022-07-28 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/007812/22 | 2022-07-28 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 11.4 | 37 | 0.086 |  | < 0.01 |  |  | < 0.002 | < 0.007 |  | 0.718 | 0.017 | -- | < 0.05 | < 0.05 | 0.0241 | [8 empty] | 74.3 | 152 | -- | 4.6 | -- | 2.94 | 2.6 | 0.28 |  |  | -- |  | -- |  | 0.42 | 0.3 | < 0.2 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008048/22 | 2022-08-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 20 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008049/22 | 2022-08-03 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | -- | < 2.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 12.8 | 22 | -- | 2.1 | -- | < 0 | 5.3 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | < 0.05 | 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008050/22 | 2022-08-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 80 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008051/22 | 2022-08-03 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | -- | 4.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 37.0 | 65 | -- | 2.5 | -- | -- | 11.5 | 0.26 |  |  | -- |  | -- |  | 0.12 | 0.2 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008052/22 | 2022-08-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008053/22 | 2022-08-03 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 4.6 | < 30 | 0.40 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.02 | <0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 54.0 | 132 | 0.2 | 5.3 | -- | 0.64 | 2.0 | 0.13 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | -- | -- | -- | < 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008054/22 | 2022-08-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 28000 |  | --
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008055/22 | 2022-08-03 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 12 | 2.0 | < 30 | 0.56 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.01 | <0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 67.8 | 125 | -- | 5.0 | 2.7 | 0.20 | 4.4 | 0.06 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.07 | 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore comunale di SILVI-Vallescura | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008209/22 | 2022-08-09 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 11 | 20.0 | 66.5 | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 37000 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008219/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008220/22 | 2022-08-09 | 7.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 15.0 | 56 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 24.6 | -- | -- | 2.6 | -- | < 0 | 4.0 | 0.09 |  |  | -- |  | -- |  | 0.30 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008221/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008223/22 | 2022-08-09 | 7.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 9.0 | < 30 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | 0.01 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 29.7 | 50 | -- | 3.8 | -- | < 0.04 | 2.1 | 0.06 |  |  | -- |  | -- |  | 0.06 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008226/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008233/22 | 2022-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1900 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008234/22 | 2022-08-09 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 5.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 60.1 | 77 | -- | 1.6 | -- | < 0.04 | 3.0 | 0.09 |  |  | -- |  | -- |  | 0.12 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008791/22 | 2022-08-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 22000 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008792/22 | 2022-08-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 5500 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008793/22 | 2022-08-25 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | < 2.0 | < 30 | 0.13 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | < 0.005 | -- | 0.01 | < 0.01 | 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 27.5 | 48 | -- | 3.2 | -- | < 0 | 18.1 | 0.03 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.25 | 0.3 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008797/22 | 2022-08-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008798/22 | 2022-08-25 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | < 2.0 | < 30 | 0.06 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | < 0.005 | <0.0001 | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 20.4 | 59 | -- | 2.9 | -- | 1 | 3.6 | 0.32 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.16 | 0.2 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008800/22 | 2022-08-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008801/22 | 2022-08-25 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | < 2.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 23.3 | 47 | -- | 3.8 | -- | < 0 | 26.6 | 0.15 |  |  | -- |  | -- |  | 1.29 | 0.2 | < 0.2 | 1.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 100
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008917/22 | 2022-08-30 | 8.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 5.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008921/22 | 2022-08-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 60 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008922/22 | 2022-08-30 | 8.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | < 2.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 10.0 | 18 | -- | 0.7 | -- | < 0 | 4.9 | < 0.02 |  |  | -- |  | -- |  | < 0.05 | 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 45
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008923/22 | 2022-08-30 | 8.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 11 | 6.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008925/22 | 2022-08-30 | 8.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 4.2 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008926/22 | 2022-08-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 40 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/008927/22 | 2022-08-30 | 8.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 13 | 10.6 | 32 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 53.1 | 119 | -- | 4.8 | -- | 2 | 3.4 | 0.28 |  |  | 0.27 |  | -- |  | 0.34 | 0.3 | < 0.2 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009203/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 40 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009207/22 | 2022-09-06 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 4.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 50.7 | 55 | -- | 2.1 | -- | < 0 | 10.7 | 0.07 |  |  | -- |  | -- |  | 0.43 | 0.2 | < 0.2 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 25
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009208/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 460 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009209/22 | 2022-09-06 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | < 2 | 4.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 46.3 | 47 | -- | 5.0 | -- | < 0 | 11.5 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | 0.25 | 0.3 | < 0.2 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009215/22 | 2022-09-06 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | < 2 | 5.0 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 64.2 | 68 | -- | 2.8 | -- | < 0 | 6.9 | 0.11 |  |  | -- |  | -- |  | 0.32 | 0.2 | < 0.2 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009234/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009253/22 | 2022-09-06 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 6.0 | < 30 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.08 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 10 | 0.4 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | 0.13 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009255/22 | 2022-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 |  | --
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009479/22 | 2022-09-20 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | -- | < 30 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | < 0.005 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 98.6 | 334 | -- | 5.5 | 8.2 | < 0 | 6.7 | < 0.02 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.19 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009480/22 | 2022-09-20 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009485/22 | 2022-09-20 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 30 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009486/22 | 2022-09-20 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 540 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009487/22 | 2022-09-20 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009488/22 | 2022-09-20 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009489/22 | 2022-09-20 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 5.6 | < 30 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.04 | < 0.005 | <0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 34.9 | 35 | -- | 2.6 | -- | < 0 | 11.4 | < 0.02 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.14 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009491/22 | 2022-09-20 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 12.7 | 51 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.02 | -- | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 31.9 | 37 | -- | 2.5 | -- | < 0 | 11.6 | 0.26 |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009492/22 | 2022-09-20 | 7.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | 6.5 | < 30 | [10 empty] | -- | [11 empty] | 42.3 | 64 | -- | 6.9 | -- | < 0 | 24.9 | < 0.02 |  |  | -- |  | -- |  | 0.29 | 0.3 | < 0.2 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009493/22 | 2022-09-20 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | < 2.0 | < 30 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.06 | 0.01 | < 0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 51.0 | 124 | 0.1 | 6.0 | -- | < 0 | 8.5 | < 0.02 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | -- | -- | -- | 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009899/22 | 2022-09-22 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 3.3 | < 30 | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009900/22 | 2022-09-22 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 6.7 | < 30 | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | 32.7 | 54 | -- | 2.2 | -- | < 0 | 14.5 | 0.05 |  |  | -- |  | -- |  | 0.37 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | [6 empty] | -- | 10 |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009910/22 | 2022-09-22 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 4.6 | < 30 | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/009911/22 | 2022-09-22 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 11 | 3.6 | < 30 | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010134/22 | 2022-09-29 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 16 | 6.0 | < 30 | 0.05 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.07 | 0.02 | < 0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 32.9 | 71 | -- | 0.8 | -- | 1 | 5.2 | 0.11 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.22 | 0.3 | < 0.2 | 0.6 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010142/22 | 2022-09-29 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 3.0 | < 30 | 0.04 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.20 | 0.03 | < 0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 58.9 | 79 | -- | < 0.5 | -- | 9 | 0.7 | 0.12 |  |  | -- |  | < 0.0200 |  | 0.18 | 0.3 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 5
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010143/22 | 2022-09-29 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 2.5 | < 30 | 0.02 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.03 | < 0.005 | < 0.0003 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 97.4 | 266 | -- | 3.1 | -- | < 0 | 10.9 | 0.03 |  |  | 0.08 |  | < 0.0200 |  | 0.18 | 0.2 | < 0.2 | 0.5 | [6 empty] | < 0.01 | -- |  | 5
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010149/22 | 2022-09-29 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 18000 |  | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010150/22 | 2022-09-29 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 17000 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010154/22 | 2022-09-29 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 |  | --
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | ALBA ADRIATICA | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010155/22 | 2022-09-29 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 12 | < 2.0 | < 30 | [10 empty] | -- |  |  | < 0.01 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010156/22 | 2022-09-29 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 8.0 | 32 | 0.06 |  | < 0.01 | < 0.1 |  | < 0.01 | < 0.01 |  | 0.05 | 0.10 | -- | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 51.5 | 94 | -- | 3.3 | -- | < 0 | 3.0 | 0.18 |  |  | 0.22 |  | -- |  | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane TAB. 1 + TAB. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | TE/010157/22 | 2022-09-29 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [10 empty] | -- | [11 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 580 |  | --