## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2020 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/006978/20 | 2020-07-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/006979/20 | 2020-07-14 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 17 | 10 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 184 | -- | 1.1 | -- | 6.21 | 0.2 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/006982/20 | 2020-07-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/006983/20 | 2020-07-14 | 7.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 6 | 25 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,025 | -- | < 0,025 | -- | -- | < 0,005 | < 0,005 | 0.02 | -- | -- | -- | < 0,025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | 6.02 | 0.5 | 5.2 | -- | <0,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/006984/20 | 2020-07-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/006985/20 | 2020-07-14 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | < 2 | 7 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.5 | 49 | -- | 1.9 | -- | 0.43 | 0.2 | 7 | -- | <0,04 | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.36 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | S. EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/007396/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 320 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | S. EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/007397/20 | 2020-07-22 | 7.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 11 | 6 | < 20 | 0.085 | -- | < 0,001 | < 0,025 | 0.284 | < 0,005 | < 0,025 | -- | 0.039 | < 0,005 | <0,0002 | < 0,005 | < 0,005 | 0.01 | < 0,010 | -- | -- | 0.039 | -- | -- | -- | -- | 25.5 | 60 | -- | 2.6 | -- | 0.26 | 0.2 | 4.4 | <10 | <0,04 | -- | -- | < 0,0200 | -- | < 0,2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | S. EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/007398/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | S. EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/007399/20 | 2020-07-22 | 7.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.7 | 57 | -- | 2.1 | -- | 0.34 | 0.6 | 10.1 | -- | <0,04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | S. OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/007400/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/007401/20 | 2020-07-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/007402/20 | 2020-07-22 | 7.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 69 | 6 | < 20 | 0.961 | -- | -- | 0.056 | -- | < 0,005 | < 0,025 | -- | 0.29 | 0.031 | <0,0002 | 0.013 | < 0,005 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.537 | -- | -- | -- | -- | 43 | 67 | -- | 1.4 | -- | 1.14 | 0.2 | 3.2 | <10 | <0,04 | -- | -- | < 0,0200 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/008287/20 | 2020-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/008288/20 | 2020-08-12 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 28 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | 2.7 | -- | 0.08 | < 0,1 | 0.3 | -- | <0,04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.18 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO S. ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/008300/20 | 2020-08-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4300 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/008839/20 | 2020-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Non prelevato | TE/008840/20 | 2020-08-26 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 9 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.07 | < 0,1 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/008843/20 | 2020-08-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/008844/20 | 2020-08-26 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 11 | 6 | 21 | 0.279 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,025 | -- | 0.096 | 0.021 | -- | < 0,005 | < 0,005 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.041 | -- | -- | -- | -- | 37.8 | 41 | -- | < 0,5 | -- | 1.87 | 0.3 | 1.3 | <10 | <0,04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1.2 | 0.34 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/009705/20 | 2020-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/009706/20 | 2020-09-10 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 15 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.6 | 54 | -- | 2.4 | -- | 0.92 | < 0,1 | 11 | -- | <0,04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/009707/20 | 2020-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/009708/20 | 2020-09-10 | 8.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | <5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 11 | -- | 0.8 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 3.6 | < 10 | <0,04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | < 0,05 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Campionamento istantaneo | Non prelevato | TE/009712/20 | 2020-09-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI TAB. 1 + TAB. 3 ALLEG. 5 ALLA PARTE III D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Campionamento temporizzato (24 h.) | Non prelevato | Campionamento temporizzato (24 h.) | TE/009713/20 | 2020-09-10 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 8 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.7 | 184 | -- | 2.8 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | < 0,0200 | -- | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,01 | -- | -- | 10 | --