## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa D. Cicconetti | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: II trimestre 2019 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001170/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001171/2019 | 2019-04-02 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 15 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001172/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001173/2019 | 2019-04-02 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.1 | 26 | -- | 0.8 | -- | 0.2 | < 0,1 | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.09 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001174/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001175/2019 | 2019-04-02 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 48 | 14 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001176/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001177/2019 | 2019-04-02 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 60 | 104 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.4 | 73 | -- | 2.7 | -- | 0.4 | < 0,1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 1.17 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001178/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001179/2019 | 2019-04-02 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.4 | 47 | -- | 1.7 | -- | 0.6 | < 0,1 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.59 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001180/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001181/2019 | 2019-04-02 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.3 | 51 | -- | 0.6 | -- | 0.08 | 0.5 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001182/2019 | 2019-04-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001270/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001271/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001272/2019 | 2019-04-09 | 8.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001273/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001274/2019 | 2019-04-09 | 8.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 6 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.8 | 54 | -- | 1.3 | -- | 0.05 | 0.6 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.39 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001275/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001276/2019 | 2019-04-09 | 8.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 118 | -- | 1.8 | -- | 0.9 | 1 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.25 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001277/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001278/2019 | 2019-04-09 | 8.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 4 | 36 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.7 | 101 | -- | 0.5 | -- | 0.5 | 0.6 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | < 0,2 | 0.27 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001279/2019 | 2019-04-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001299/2019 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001300/2019 | 2019-04-10 | 8.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001301/2019 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001302/2019 | 2019-04-10 | 8.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.6 | 16 | -- | < 0,5 | -- | 0.06 | < 0,1 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.1 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001303/2019 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001304/2019 | 2019-04-10 | 8.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 12 | 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.2 | 56 | -- | < 0,5 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.14 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001305/2019 | 2019-04-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001306/2019 | 2019-04-10 | 8.2 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 16 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.7 | 22 | -- | 0.9 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.48 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001307/2019 | 2019-04-10 | 8.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.9 | 40 | -- | 3 | -- | 0.06 | < 0,1 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.14 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001308/2019 | 2019-04-10 | 8.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 16 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.2 | 171 | -- | 2.4 | -- | 0.05 | < 0,1 | 15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001391/2019 | 2019-04-18 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 21 | 5 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.2 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | < 0,1 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001392/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 | -- | -- | --
Depuratore Piane Mavone | -- | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001393/2019 | 2019-04-18 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 32 | 65 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225 | -- | 6.9 | -- | 0.11 | < 0,1 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | 0.2 | 0.42 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Piane Mavone | -- | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001394/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001395/2019 | 2019-04-18 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 5 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 001396/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001397/2019 | 2019-04-18 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 12 | 8 | 47 | 0.197 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,025 | -- | 0.098 | 0.016 | -- | < 0,005 | < 0,005 | 0 | -- | -- | -- | 0.039 | -- | -- | -- | -- | 118.2 | 116 | -- | < 0,5 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.4 | 0.36 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001398/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001399/2019 | 2019-04-18 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 5 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.7 | 35 | -- | 1.2 | -- | < 0,04 | < 0,1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.19 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001400/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001401/2019 | 2019-04-18 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | 7 | 39 | 0.038 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,025 | -- | 0.045 | 0.012 | -- | < 0,005 | < 0,005 | 0 | -- | -- | -- | 0.036 | -- | -- | -- | -- | 67.2 | 61 | -- | 1.6 | -- | 4.08 | < 0,1 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | < 0,2 | 0.2 | 0.22 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001402/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001403/2019 | 2019-04-18 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 6 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001404/2019 | 2019-04-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001555/2019 | 2019-05-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001556/2019 | 2019-05-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001557/2019 | 2019-05-07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001565/2019 | 2019-05-08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001566/2019 | 2019-05-08 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 4 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001567/2019 | 2019-05-08 | 7.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 29 | 8 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.9 | -- | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001568/2019 | 2019-05-08 | 7.1 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 6 | 22 | 0.045 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.039 | -- | -- | -- | -- | 21.6 | 37 | -- | 2.5 | -- | 0.57 | < 0,1 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001678/2019 | 2019-05-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001679/2019 | 2019-05-22 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 9 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.4 | 105 | -- | < 0,5 | -- | 0.1 | < 0,1 | 2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001680/2019 | 2019-05-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001681/2019 | 2019-05-22 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 77.5 | 122 | -- | 2.1 | -- | 0.11 | < 0,1 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001774/2019 | 2019-06-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 001775/2019 | 2019-06-04 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 8 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.5 | 61 | -- | 1 | -- | 0.35 | 0.3 | 5.5 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.17 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001776/2019 | 2019-06-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001777/2019 | 2019-06-04 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 34 | 5 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.8 | 47 | -- | 0.9 | -- | 2.38 | 0.5 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001778/2019 | 2019-06-04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001779/2019 | 2019-06-04 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.9 | 20 | -- | 1.6 | -- | 0.06 | < 0,1 | 5.8 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.05 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001790/2019 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001791/2019 | 2019-06-05 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001792/2019 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001793/2019 | 2019-06-05 | 7.4 | non percettibile | Molesto | -- | -- | 20 | 64 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.2 | 91 | -- | 1.7 | -- | 21.57 | 0.7 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 1.73 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001794/2019 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001795/2019 | 2019-06-05 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 14 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.6 | 43 | -- | 2.5 | -- | 0.91 | 0.3 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.11 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001796/2019 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001797/2019 | 2019-06-05 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.8 | 56 | -- | 2.6 | -- | 0.94 | 0.2 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001866/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001867/2019 | 2019-06-12 | 7.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 9 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 118 | -- | 0.5 | -- | 7.8 | < 0,1 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001868/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001869/2019 | 2019-06-12 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 16 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 68.4 | 100 | -- | 1.5 | -- | 0.32 | < 0,1 | 4.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.28 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.01 | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001870/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001871/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001872/2019 | 2019-06-12 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 28 | 6 | 21 | < 0,1 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 32.7 | 51 | -- | 3.7 | -- | 0.2 | < 0,1 | 8.5 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.26 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001873/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001874/2019 | 2019-06-12 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 14 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001875/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001876/2019 | 2019-06-12 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 12 | 4 | < 20 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 23 | 56 | -- | 0.8 | -- | 3.8 | 0.3 | 2 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0,2 | < 0,2 | 0.24 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001877/2019 | 2019-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001878/2019 | 2019-06-12 | 7.4 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 12 | 6 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.8 | 50 | -- | 1.1 | -- | 2.9 | 0.3 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001894/2019 | 2019-06-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001895/2019 | 2019-06-13 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 10 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.7 | 119 | -- | <0.5 | -- | 8.47 | < 0,1 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.16 | < 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001944/2019 | 2019-06-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001945/2019 | 2019-06-19 | 8.1 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 8 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 15 | -- | 0.7 | -- | 9.26 | < 0,1 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.4 | 1.01 | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001946/2019 | 2019-06-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001947/2019 | 2019-06-19 | 8.1 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 5 | < 20 | < 0,1 | -- | -- | -- | -- | < 0,005 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,1 | -- | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 27.6 | 71 | -- | 1.9 | -- | 2.7 | 0.2 | 3.5 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001948/2019 | 2019-06-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001949/2019 | 2019-06-19 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 14 | 48 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0,1 | -- | 0.1 | -- | -- | < 0,1 | < 0,005 | < 0,1 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001950/2019 | 2019-06-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento posto a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001951/2019 | 2019-06-19 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 35 | 10 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.7 | 62 | -- | 0.5 | -- | 0.06 | 0.1 | 29.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0,2 | 0.44 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --