## 1° Trimestre
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 20 | 0.6 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[5 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce |  |  |  |  | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: II trimestre 2024 - rev.0 |  |  |  |  | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[5 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/06 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003192/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | 200
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/07 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003193/24 | 2024-04-11 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 5,0 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,11 | [5 empty] | 64,2 | 0,1 | <0.5 |  | 3 | 3,2 | 0,10 |  |  | 0,12 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/08 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003196/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | 40
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/09 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003197/24 | 2024-04-11 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 7,3 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 7,4 | 14,5 |  | <0.5 |  | <0.02 | 1,5 | 0,13 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,9 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/10 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003201/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/11 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003202/24 | 2024-04-11 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 3,0 | <30 | [22 empty] | 21,6 | 28,4 |  | 1,9 |  | <0.02 | 6,0 | 0,04 | [6 empty] | 0,83 | <0.2 | 0,2 | 1,1 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/12 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003206/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | 5100
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/13 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003207/24 | 2024-04-11 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 | 4,3 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,08 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 37,7 | 88,2 | 0,1 | 1,2 |  | <0.02 | 0,9 | <0.02 |  |  | 0,17 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/14 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003211/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/15 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003213/24 | 2024-04-11 | 8,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  |  |  | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,03 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 36,7 | 70 |  | 2,0 |  | <0.02 | 2 | 0,06 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,21 | <0.2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 15
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/16 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003233/24 | 2024-04-11 | [55 empty] | 90
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/17 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/003234/24 | 2024-04-11 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | <2 | 13,2 | 40 | 0,10 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,03 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  | <0.03 |  |  | 36,0 | 75 |  | 0,8 |  | 1 | 1,5 | 0,16 |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,93 | <0.2 | 0,3 | 1,3 | [9 empty] | 20
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/18 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004086/24 | 2024-05-09 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,20 | [5 empty] | 63,5 | 0,2 | 0,5 |  | 1 | 5,9 | 0,05 |  |  | 0,15 |  | <0.02 |  |  |  |  | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/19 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004087/24 | 2024-05-09 | [55 empty] | 110
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/20 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004088/24 | 2024-05-09 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 5,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 26,1 | 55,1 |  | 3,3 |  | <0.02 | 10,8 | 0,44 |  |  |  |  | <0.02 |  |  |  |  | 2,1 | [6 empty] | <0.01 | 150 |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/21 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004097/24 | 2024-05-09 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | <2 | <30 | [22 empty] | 37,4 | 48,0 |  | 0,8 |  | <0.02 | 7,3 | 1,02 | [6 empty] | 0,76 | 0,4 | <0.2 | 1,3 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/22 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004098/24 | 2024-05-09 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/23 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004117/24 | 2024-05-09 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 3,0 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 42,0 | 114,4 | 0,2 | 1,5 |  | <0.02 | 1,9 | 0,14 |  |  | 0,19 |  | <0.02 |  |  |  |  | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/24 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004118/24 | 2024-05-09 | [55 empty] | 110
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/25 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004119/24 | 2024-05-09 | 8,3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 9 |  | <30 | 0,01 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 41,8 | 69 |  | 1,9 |  | <0.02 | 2 | 0,26 |  |  |  |  | <0.02 |  | 1,03 | 0,5 | <0.2 | 1,6 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/26 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004120/24 | 2024-05-09 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/27 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004121/24 | 2024-05-09 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 15 | 6,0 | 30 | 0,10 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,10 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  | <0.03 |  |  | 46,4 | 104 |  | 1,7 |  | 2 | 1,9 | 0,35 |  |  | 0,32 |  |  |  | 1,07 | 0,4 | <0.2 | 1,6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/28 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004122/24 | 2024-05-09 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/29 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004420/24 | 2024-05-15 | [55 empty] | 480
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | Castellalto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/30 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004421/24 | 2024-05-15 | 8,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 7,2 | 36 | 0,30 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 36,2 | 111 | 0,1 | <0.5 | 7,3 | 5 | 0,7 | 0,23 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,29 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/31 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004426/24 | 2024-05-15 | [55 empty] | 40
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | Notaresco | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/32 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004427/24 | 2024-05-15 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | 6,6 | 33 | 0,10 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,16 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 32,2 | 47 |  | 2,1 |  | 1 | 0,2 | <0.02 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,21 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | Morro d'Oro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/33 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004439/24 | 2024-05-15 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 13,6 | 68 | 0,19 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,17 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,02 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 42,5 | 65 |  | 3,7 |  | <0.02 | 10,7 | 2,07 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 1,27 | 0,5 | 1,7 | 3,5 | [6 empty] | <0.01 | 21000 |  | 20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/34 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004442/24 | 2024-05-15 | [55 empty] | 20
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/35 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004443/24 | 2024-05-15 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | 4,0 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 86,2 | 92,2 |  | 0,8 | 6,7 | 2 | 3,1 | 0,17 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,17 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/36 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004789/24 | 2024-05-23 | [55 empty] | 630
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/37 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004790/24 | 2024-05-23 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,06 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,02 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 18,5 | 38,7 |  | <0.5 | 1,4 | <0.02 | 0,8 | 0,04 |  |  | 0,10 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 1,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/38 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004791/24 | 2024-05-23 | [55 empty] | 690
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | Campli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/39 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004792/24 | 2024-05-23 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 4,0 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 21,1 | 52 |  | 0,9 |  | 4 | 4,3 | 0,21 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,77 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/40 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004794/24 | 2024-05-23 | 7,1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 6 | 12,0 | 60 | 0,21 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 17,0 | 40,2 |  | 1,4 |  | 2 | 1,5 | 0,21 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 1,40 | 0,2 | 0,7 | 2,3 | [6 empty] | <0.01 | 240 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/41 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004797/24 | 2024-05-23 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | Sant'Egidio alla Vibrata | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/42 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004798/24 | 2024-05-23 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 4,2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 | 0,20 | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 22,3 | 67,3 |  | 2,1 |  | 1 | 1,7 | 0,24 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,39 | <0.2 | 0,3 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/43 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004799/24 | 2024-05-23 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | Sant'Omero | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/44 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004800/24 | 2024-05-23 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30 | 0,11 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,05 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 21,5 | 58,8 |  | <0.5 |  | 1 | 7,4 | 0,20 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 1,00 | <0.2 | 0,3 | 1,4 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/45 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004801/24 | 2024-05-23 | [55 empty] | 180
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | Nereto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/46 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004802/24 | 2024-05-23 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | <30 | 0,12 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,18 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 39,0 | 65 |  | <0.5 |  | 1,03 | 2,9 | 0,25 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,9 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/47 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/004803/24 | 2024-05-23 | [5 empty] | 2 | <2 | <30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/48 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005098/24 | 2024-05-30 | [5 empty] | 2 | 10,6 | 53
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/49 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005099/24 | 2024-05-30 | [5 empty] | 4 | <2 | <30
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/50 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005100/24 | 2024-05-30 | [5 empty] | 3 | 6,4 | 32
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/51 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005259/24 | 2024-06-05 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/52 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005260/24 | 2024-06-05 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 3,0 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,01 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,22 | [5 empty] | 62,1 | 0,1 | 0,6 |  | <0.02 | 6,1 | 0,13 |  |  | 0,12 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 20
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/53 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005261/24 | 2024-06-05 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 5,0 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,11 | 0,04 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 29,8 | 51,8 |  | 0,6 |  | <0.02 | 0,7 | 0,06 | 58 |  |  |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 | <10 |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/54 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005264/24 | 2024-06-05 | [55 empty] | 50
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/55 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005265/24 | 2024-06-05 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | 5,0 | <30 | [22 empty] | 32,6 | 43,9 |  | 4,1 |  | 4 | 7,6 | 0,36 | [6 empty] | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/56 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005266/24 | 2024-06-05 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | Tortoreto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/57 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005267/24 | 2024-06-05 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | 6,6 | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,17 | 0,10 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 49,5 | 86,6 | 0,1 | 1,1 |  | 1 | 1,7 | 0,13 |  |  | 0,21 |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/58 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005269/24 | 2024-06-05 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/59 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005270/24 | 2024-06-05 | 7,9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 |  | <30 | 0,02 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,03 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 68,8 | 87 |  | 1,9 |  | <0.02 | 2 | 0,11 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,08 | 0,2 | <0.2 | <0.5 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/60 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005279/24 | 2024-06-05 | [55 empty] | 91
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | Martinsicuro | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/61 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005280/24 | 2024-06-05 | 7,8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | 3,2 | <30 | 0,09 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,12 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,09 |  | <0.03 |  |  | 29,4 | 37 |  | 1,0 |  | <0.02 | 0,7 | 0,02 |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,11 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/62 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005850/24 | 2024-06-19 | [55 empty] | 2000
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | Bellante | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/63 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005852/24 | 2024-06-19 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | 0,04 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,09 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,16 | [7 empty] | 2,3 |  | 4 | 4,9 | 0,12 |  |  | 0,16 |  | <0.01 | <0.01 | 0,52 | <0.2 | 0,2 | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/64 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005853/24 | 2024-06-19 | [55 empty] | 30
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/65 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005854/24 | 2024-06-19 | 8,0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,06 | < 0.005 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 23,8 | 47 |  | 1,7 | 3,4 | 1 | 2,5 | 0,10 |  |  | 0,16 |  | <0.01 | <0.01 | 0,48 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/66 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005861/24 | 2024-06-19 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/67 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005862/24 | 2024-06-19 | 7,4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 3 | <2 | 38 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,07 | < 0.005 |  | <0.01 | <0.01 | 0,01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 12,7 | 21 |  | 3,0 |  | 1 | 13,5 | 0,14 | [9 empty] | 0,6 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/68 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005867/24 | 2024-06-19 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | Mosciano Sant'Angelo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/69 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005870/24 | 2024-06-19 | 8,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 7 | <2 | <30 | [22 empty] | 30,6 | 45 |  | 3,3 |  | <0.02 | 4,9 | 0,04 | [6 empty] | 0,64 | <0.2 | <0.2 | 0,8
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/70 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005877/24 | 2024-06-19 | [55 empty] | 270
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/71 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/005878/24 | 2024-06-19 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | 34 | 0,04 |  | <0.01 | 0,1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,15 | 0,05 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 74,9 | 81,1 |  | 0,9 | 4,1 | 2 | 1,2 | 0,17 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0,76 | <0.2 | <0.2 | 1,0 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/72 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006020/24 | 2024-06-25 | [55 empty] | 260
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | Isola del Gran Sasso d'Italia | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/73 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006021/24 | 2024-06-25 | 7,6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 11 | <2 | <30 | 0,07 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,13 | 0,02 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 25,0 | 19 |  | 0,9 |  | <0.02 | 0,8 | 0,21 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 |  |  |  | 0,7 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/74 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006024/24 | 2024-06-25 | [55 empty] | 530
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | Montorio al Vomano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/75 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006025/24 | 2024-06-25 | 7,5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 2 | <2 | 38 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 | [9 empty] | 4 | 0,5 | 0,05 | [6 empty] | 0,70 | <0.2 | <0.2 | 0,7 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/76 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006026/24 | 2024-06-25 | [55 empty] | 110
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | Basciano | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/77 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006027/24 | 2024-06-25 | [5 empty] | 8 | <2 | <30 | [49 empty] | 10
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | Teramo | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/78 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006028/24 | 2024-06-25 | [5 empty] | 3 | <2 | <30
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | Giulianova | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/79 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006029/24 | 2024-06-25 | [5 empty] | 14 | <2 | 37
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/80 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006072/24 | 2024-06-25 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 8 | <2 | <30 | 0,05 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,08 | 0,02 | <0.0001 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 24,7 | 45 |  | 2,6 | 3,4 | 1 | 2,0 | 0,13 |  |  | 0,15 |  | <0.01 | <0.01 | 0,58 | <0.2 | <0.2 | 0,8 | [6 empty] | <0.01 |  |  | 10
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | Corropoli | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/81 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006079/24 | 2024-06-25 | [55 empty] | 60
Depuratore Comunale di ALBA ADRIATICA ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA | Alba Adriatica | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/82 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006095/24 | 2024-06-25 | [5 empty] | 6 | <2 | <30
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1 , Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/83 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006126/24 | 2024-06-26 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di SILVI VALLESCURA | Silvi | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tab. 1 , Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/84 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006128/24 | 2024-06-26 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 4 | <2 | <30
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/85 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006129/24 | 2024-06-26 | [55 empty] | 10
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/86 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006130/24 | 2024-06-26 | 7,7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 5 | <2 | <30 | 0,03 |  | <0.01 | <0.1 |  | <0.01 | <0.01 |  | 0,04 | 0,01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.001 |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 19,0 | 41 |  | 2,6 |  | 1 | 3,5 | 0,07 | [6 empty] | 0,32 | 0,2 | <0.2 | 0,5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/87 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006140/24 | 2024-06-26 | [55 empty] | <10
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | Atri | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/88 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006141/24 | 2024-06-26 | 7,2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto |  |  | 10 | 17,2 | 86 | [22 empty] | 18,8 |  |  | 0,9 |  | <0.02 | 0,1 | <0.02 | [6 empty] | 1,27 | 0,2 | <0.2 | 1,5 | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | Pineto | Acque di scarico (urbane) in acque superficiali, Tabb. 1 + 3, Alleg. 5 alla Parte III D. Lgs. 152/89 | Pozzetto di campionamento posto a valle della disinfezione | TE/006165/24 | 2024-06-26 | [5 empty] | 3 | <2 | <30