## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa D. Cicconetti/Dott.ssa G. Mancinelli | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: IV trimestre 2019 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013544/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013547/19 | 2019-10-10 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 14 | 7 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.9 | 51 | -- | 1.4 | -- | 0.51 | 0.1 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | < 0.2 | 0.08 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013548/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013549/19 | 2019-10-10 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 16 | 9 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.2 | 50 | -- | 2.4 | -- | 6.15 | 0.7 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 | < 0.2 | 0.09 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013551/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013553/19 | 2019-10-10 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 8 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | < 0.025 | -- | -- | < 0.005 | < 0.005 | < 0.02 | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | 6.13 | < 0.1 | < 0.1 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013554/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013557/19 | 2019-10-10 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 8 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.3 | 62 | -- | 2.7 | -- | 1.25 | < 0.1 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013558/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013559/19 | 2019-10-10 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 30 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.5 | 31 | -- | 0.5 | -- | 3.69 | 0.2 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.10 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013561/19 | 2019-10-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013564/19 | 2019-10-10 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 11 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.0 | 42 | -- | 2.2 | -- | 0.92 | < 0.1 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | < 0.2 | 0.10 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014073/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014076/19 | 2019-10-22 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.0 | 49 | -- | 1.8 | -- | 7.70 | 0.2 | 3.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | < 0.2 | 0.16 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014080/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014082/19 | 2019-10-22 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.1 | 64 | -- | 0.5 | -- | 0.19 | 0.1 | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.16 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014096/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014099/19 | 2019-10-22 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | < 2 | 3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.3 | 64 | -- | 3.6 | -- | 0.21 | 0.1 | 8.3 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.22 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014102/19 | 2019-10-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014108/19 | 2019-10-22 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | < 2 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 | -- | -- | -- | -- | 89.9 | 88 | -- | 1.9 | -- | < 0.04 | < 0.1 | 2.8 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.10 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | IT1367026A01C01 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014410/19 | 2019-10-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014574/19 | 2019-10-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014579/19 | 2019-10-30 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 10 | 8 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.5 | 51 | -- | 1.5 | -- | 0.06 | 0.2 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.40 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015723/19 | 2019-11-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015724/19 | 2019-11-28 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | < 2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.7 | 52 | -- | 1.4 | -- | 0.16 | 1.0 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015729/19 | 2019-11-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <40 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015730/19 | 2019-11-28 | 8.2 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 5 | 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.1 | 24 | -- | 2.3 | -- | 0.06 | < 0.1 | 9.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.24 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016076/19 | 2019-12-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016077/19 | 2019-12-05 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.0 | 138 | -- | 2.2 | -- | 0.06 | <0.04 | 8.2 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.33 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016338/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016341/19 | 2019-12-12 | 7.3 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <10 | <2 | 51 | 0.037 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | < 0.025 | -- | <0.0003 | < 0.005 | < 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | 24.5 | 65 | -- | 2.9 | -- | <0.04 | <0.1 | <0.1 | < 10 | <0.04 | < 0.05 | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016343/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016345/19 | 2019-12-12 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <10 | <2 | < 20 | 0.065 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.032 | 0.008 | -- | < 0.005 | < 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | < 0.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | 7.70 | <0.1 | <0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.09 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | IT1367026A01C01 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016353/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | IT1367026A01C01 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016355/19 | 2019-12-12 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <10 | <2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.0 | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 0.3 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.05 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016359/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016360/19 | 2019-12-12 | 7.5 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <10 | <2 | < 20 | 0.033 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.045 | -- | -- | < 0.005 | < 0.005 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.053 | -- | -- | -- | -- | 40.9 | 42 | -- | 2.4 | -- | <0.04 | 0.3 | 14.6 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.16 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016363/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016364/19 | 2019-12-12 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <0.04 | <0.04 | 31 | 0.041 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | < 0.025 | 0.012 | -- | < 0.005 | < 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.043 | -- | -- | -- | -- | 57.3 | 50 | -- | 1.9 | -- | 1.98 | 3.1 | 9.8 | -- | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.19 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016367/19 | 2019-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016368/19 | 2019-12-12 | 7.9 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | <0.04 | <0.04 | 21 | 0.049 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | < 0.025 | 0.016 | -- | < 0.005 | < 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.063 | -- | -- | -- | -- | 140.0 | 96 | -- | < 0.5 | -- | 0.60 | 0.2 | 1.4 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.11 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016532/19 | 2019-12-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016534/19 | 2019-12-17 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 20 | 6 | < 20 | 0.098 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | < 0.025 | 0.010 | -- | < 0.005 | 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.081 | -- | -- | -- | -- | <28.1 | 70 | -- | 0.6 | -- | 2.19 | 0.3 | 3.8 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0.20 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche) - TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016536/19 | 2019-12-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche) - TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/016537/19 | 2019-12-17 | 7.8 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 28 | 6 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016540/19 | 2019-12-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 40 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche e industriali) - TAB.1 + 3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/016541/19 | 2019-12-17 | 7.6 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 34 | 7 | < 20 | 0.067 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.083 | 0.009 | -- | < 0.005 | < 0.005 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.035 | -- | -- | -- | -- | 32.4 | 56 | -- | 2.4 | -- | 0.33 | 0.1 | 2.9 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.07 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche) - TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/016555/19 | 2019-12-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane (domestiche) - TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/016556/19 | 2019-12-17 | 7.7 | non percettibile | Non molesto | -- | -- | 18 | 7 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --