## 1° Trimestre
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [7 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Luciana Di Croce | [7 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: IV trimestre 2021 - rev.0 | [7 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011984/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011985/21 | 2021-10-05 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 19 | -- | 1.2 | -- | 1.67 | 0.1 | 3.1 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.86 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011986/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011987/21 | 2021-10-05 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 6 | 2.5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.8 | 23 | -- | < 0.5 | -- | 1.05 | < 0.10 | < 0.1 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.66 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011988/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011989/21 | 2021-10-05 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 9 | 3.5 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.7 | 50 | -- | 2.3 | -- | 0.05 | 0.1 | 10.5 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.87 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011990/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011991/21 | 2021-10-05 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 30 | 9.5 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.5 | 178 | 0.2 | 10.2 | -- | < 0.02 | 0.1 | 15.9 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/011992/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 810 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/011993/21 | 2021-10-05 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 4.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.9 | 171 | -- | 3.5 | -- | -- | < 0.10 | 3.9 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.63 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/012759/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/012762/21 | 2021-10-21 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 7 | 3.7 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 0.2 | 3.0 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.58 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/012764/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/012766/21 | 2021-10-21 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 11 | 17.0 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.5 | 88 | -- | 0.5 | -- | 2.12 | 0.4 | 0.5 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 0.3 | 1.01 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/012771/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/012772/21 | 2021-10-21 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 15 | 12.0 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <0.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.1 | 57 | -- | 3.1 | -- | 0.09 | < 0.10 | 12.5 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.75 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | MORRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/012773/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | MORRO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/012774/21 | 2021-10-21 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 9 | 23.7 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.7 | 70 | -- | 2.9 | -- | 0.43 | 0.3 | 10.3 | -- | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.3 | 0.5 | 1.14 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/012775/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/012776/21 | 2021-10-21 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 4 | 3.2 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.7 | 82 | -- | 1.0 | -- | < 0.02 | < 0.10 | 6.9 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.68 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/013103/21 | 2021-10-27 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 24 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/013105/21 | 2021-10-27 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 7 | 3.3 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/013107/21 | 2021-10-27 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 14 | 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013108/21 | 2021-10-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013109/21 | 2021-10-27 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 9.0 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.2 | 99 | -- | 1.7 | -- | 3.04 | 0.1 | 1.2 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | < 0.2 | 0.29 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013378/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013379/21 | 2021-11-03 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 18 | 5.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.0 | 23 | -- | 0.9 | -- | 2.20 | 0.1 | 0.5 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.42 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013380/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 460 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013381/21 | 2021-11-03 | 8.2 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | < 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 17 | -- | 0.7 | -- | < 0.02 | < 0.10 | 3.4 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.07 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013382/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013383/21 | 2021-11-03 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 5 | 18.0 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.0 | 53 | -- | 0.9 | -- | 0.07 | < 0.10 | 8.7 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.18 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013384/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013385/21 | 2021-11-03 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 10 | 3.0 | < 20 | 0.050 | -- | -- | -- | -- | < 0.005 | < 0.025 | -- | 0.040 | -- | <0.0003 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.1 | -- | -- | -- | 0.030 | -- | -- | -- | -- | 63.8 | 201 | < 0.1 | 6.3 | -- | < 0.02 | < 0.10 | 9.3 | -- | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013386/22 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013387/21 | 2021-11-03 | 8.0 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 14 | 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | -- | -- | -- | -- | 94.3 | 301 | -- | 2.6 | -- | 0.05 | < 0.10 | 9.7 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.24 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/013731/21 | 2021-11-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/013733/21 | 2021-11-09 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 18 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.0 | 50 | -- | 1.8 | -- | 0.06 | < 0.10 | 7.3 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.13 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/014595/21 | 2021-11-30 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 20 | 7.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014596/21 | 2021-11-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4700 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014597/21 | 2021-11-30 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 16 | 6.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6 | -- | 0.14 | < 0.10 | 1.6 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014598/21 | 2021-11-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014599/21 | 2021-11-30 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 20 | 5.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.9 | 46 | -- | 2.3 | -- | 0.27 | 0.2 | 8.4 | -- | 0.12 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.14 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/014600/21 | 2021-11-30 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 18 | 5.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/014603/21 | 2021-11-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/014606/21 | 2021-11-30 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 12.0 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.5 | 101 | -- | 1.7 | -- | 1.34 | 0.1 | 2.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.21 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/014608/21 | 2021-11-30 | 8.1 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 5.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015025/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015026/21 | 2021-12-15 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 15 | 10.0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3 | 38 | -- | 1.5 | -- | 0.70 | < 0.02 | 12.4 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.17 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015027/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015028/21 | 2021-12-15 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 13 | 8.0 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.0 | 75 | -- | 2.3 | -- | 0.18 | 0.06 | 19.2 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.27 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015029/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015030/21 | 2021-12-15 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 13 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0 | 55 | -- | < 0.5 | -- | 1.13 | 0.04 | 4.5 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.12 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015031/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015032/21 | 2021-12-15 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 16 | 14.0 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.9 | 69 | -- | 0.5 | -- | 0.43 | 0.18 | 4.9 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | -- | -- | -- | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015033/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015034/21 | 2021-12-15 | 7.7 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 14 | 8.0 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.0 | 43 | -- | 1.2 | -- | 1.98 | 0.72 | 5.0 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015035/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4900 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015036/21 | 2021-12-15 | 7.8 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 10 | 2.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.7 | 137 | -- | 1.9 | -- | 0.07 | 0.10 | 5.4 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | 0.3 | 0.08 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 10 | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015157/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015159/21 | 2021-12-21 | 7.6 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.9 | 33 | -- | 1.3 | -- | 0.61 | 0.21 | 3.8 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.12 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015160/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015161/21 | 2021-12-21 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 7 | 3.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 29 | -- | 0.6 | -- | < 0.04 | < 0.02 | 5.0 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | < 0.2 | < 0.2 | 0.06 | < 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015162/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3100 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015163/21 | 2021-12-21 | 7.4 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 10 | 12.0 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.4 | 73 | -- | 1.0 | -- | 7.63 | 1.10 | 2.7 | <10 | <0.04 | -- | -- | < 0.0200 | -- | 0.3 | 0.7 | 0.32 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | < 0.01 | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015164/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21000 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015165/21 | 2021-12-21 | 7.3 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 8 | 8.0 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.0 | 57 | -- | 1.2 | -- | 5.71 | 0.15 | 3.9 | -- | <0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015166/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Non prelevato | TE/015167/21 | 2021-12-21 | 7.9 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 9 | 6.0 | < 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.0 | 105 | -- | 1.8 | -- | < 0.04 | 0.19 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.22 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Non prelevato | Istantaneo | Non prelevato | TE/015168/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | TE/015170/21 | 2021-12-21 | 7.5 | Non percettibile dopo diluizione 1:20 | Non molesto | -- | -- | 6 | 6.0 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.0 | 59 | -- | 0.6 | -- | < 0.04 | 0.04 | 10.5 | <10 | <0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.2 | < 0.2 | 0.20 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+4 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/012181/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.083 | -- | 0.030 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+5 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/012182/21 | 2021-10-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.043 | -- | <0.006 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+6 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/013675/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.056 | -- | 0.011 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+7 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/013676/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.170 | -- | 0.025 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.011 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+8 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/013677/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.295 | -- | 0.009 | -- | <0.05 | <0.05 | 0.018 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+9 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/013678/21 | 2021-10-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.100 | -- | 0.027 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINO | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+10 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/014485/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.040 | -- | 0.009 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+11 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/014486/21 | 2021-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | <0.03 | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.030 | -- | 0.009 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+12 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015028/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | <0.03 | 0.11 | 0.064 | <0.002 | <0.007 | 0.056 | -- | <0.006 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | 0.010 | <0.02 | <0.020 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+13 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015030/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.024 | -- | 0.022 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+14 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015032/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.12 | -- | <0.002 | <0.007 | 0.044 | -- | 0.024 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+15 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015034/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.052 | -- | 0.021 | -- | <0.05 | <0.05 | <0.007 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+16 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015036/21 | 2021-12-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+17 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015163/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | <0.002 | <0.007 | 0.080 | -- | 0.026 | <0.0001 | <0.05 | <0.05 | <0.007 | <0.020 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+18 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | Temporizzato 24 h. | Non prelevato | Temporizzato 24 h. | PE/015165/21 | 2021-12-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.040 | -- | 0.135 | -- | -- | <0.05 | 0.011 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --