## 2° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2017 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000442/2017 | 2017-07-03 | 7.8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 49.2 | 86 |  | -- |  | -- | 0.08 | 3.6 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000443/2017 | 2017-07-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000444/2017 | 2017-07-03 | 7.9 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 34 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 36.5 | 148 |  | -- |  | 2.95 | 0.04 | 0.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000445/2017 | 2017-07-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000446/2017 | 2017-07-03 | 7.6 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 60.6 | 67 |  | -- |  | 3.51 | 0.17 | 4.1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.2 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000447/2017 | 2017-07-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 |  | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000513/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 450 |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000514/2017 | 2017-07-05 | 7.3 | 1:05 | non molesto |  |  | 10 | 10 | 40 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 36.8 | 47 |  | 2 |  | < 0,04 | < 0,02 | < 0,1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000515/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 840 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000516/2017 | 2017-07-05 | 7.8 | 1:02 | non molesto |  |  | 7 | 5 | 22 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 135.8 | 72 |  | -- |  | < 0,04 | 0.05 | 7.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000517/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000518/2017 | 2017-07-05 | 7.4 | 1:02 | non molesto |  |  | 5 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | 0.5 |  | 4.58 | 0.17 | 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000519/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000520/2017 | 2017-07-05 | 7.8 | 1:02 | non molesto |  |  | 6 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 40.9 | 46 |  | 1 |  | 0.72 | < 0,02 | 0.1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000521/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000522/2017 | 2017-07-05 | 7.9 | 1:02 | non molesto |  |  | < 2 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000523/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000524/2017 | 2017-07-05 | 7.8 | 1:02 | non molesto |  |  | < 2 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 25.5 | 33 |  | 1 |  | 2.35 | 0.08 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000525/2017 | 2017-07-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000564/2017 | 2017-07-11 | 7.7 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 10 | 32 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 72.8 | 160 |  | 1.2 |  | 3 | 0.35 | 3.6 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000565/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI BIVIO | -- | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000566/2017 | 2017-07-11 | 7.7 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 20 | 8 | 29 | 0.079 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.11 | 0.014 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.074 |  |  |  |  | 35.2 | 47 |  | 6.4 |  | 1.01 | 0.16 | 11.1 | -- | -- |  |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.11 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI BIVIO | -- | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000567/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000568/2017 | 2017-07-11 | 8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 24 | 7 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata | N 42,4835 E 13,4943 | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000569/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 8400 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000570/2017 | 2017-07-11 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 8 | 24 | 0.079 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.056 | 0.013 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  | 25.6 | 48 |  | 1.3 |  | 7.05 | 0.12 | 1.8 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | < 0,05 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000571/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000572/2017 | 2017-07-11 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 20 | 8 | 23 | 0.04 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | < 0,025 | 0.006 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.046 |  |  |  |  | 30.1 | 60 |  | 0.8 |  | 0.84 | 0.09 | 1.3 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000573/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000574/2017 | 2017-07-11 | 7.8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 18 | 11 | 35 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 33.9 | 53 |  | 0.8 |  | 17.46 | 0.29 | 0.4 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000575/2017 | 2017-07-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4700 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000610/2017 | 2017-07-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | 0
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000611/2017 | 2017-07-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000612/2017 | 2017-07-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 24000 |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000613/2017 | 2017-07-17 | 7.4 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 10 | 35 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 57.5 | 75 |  | 7.5 |  | 18.37 | 0.21 | 3.3 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.46 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000614/2017 | 2017-07-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 520000 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000615/2017 | 2017-07-17 | 7.4 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 7 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 38.6 | 56 |  | 2.4 |  | 0.97 | 0.1 | 3.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000616/2017 | 2017-07-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000624/2017 | 2017-07-18 | 7.7 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 8 | 31 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000625/2017 | 2017-07-18 | 7.5 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 8 | 27 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 20.4 | 42 |  | 3.3 |  | 0.9 | 0.45 | 13.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000626/2017 | 2017-07-18 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 40.2 | 54 |  | 1.1 |  | 5.57 | 0.98 | 3.1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 40
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000627/2017 | 2017-07-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 350 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000628/2017 | 2017-07-18 | 7.6 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 39.2 | 47 |  | 2.6 |  | 0.19 | 0.23 | 5.8 | <10 | -- |  |  |  |  | < 0,2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000629/2017 | 2017-07-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 910 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000630/2017 | 2017-07-18 | 7.4 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | <2 | 29 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 41.8 | 59 |  | 1.1 |  | 0.61 | 0.6 | 6.4 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000631/2017 | 2017-07-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000632/2017 | 2017-07-18 | 7.7 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000633/2017 | 2017-07-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 45 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000634/2017 | 2017-07-18 | 7.5 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | <2 | 21 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 33.8 | 38 |  | 1 |  | 1.59 | 0.2 | 1.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000635/2017 | 2017-07-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 950 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000652/2017 | 2017-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 120000 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000653/2017 | 2017-07-19 | 7.6 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  | 55.4 | 92 |  | 1.7 |  | 0.76 | 0.14 | 5.2 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.5 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000655/2017 | 2017-07-19 | 8.1 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 33.3 | 59 |  | < 0,5 |  | 1.43 | 0.03 | 2.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000656/2017 | 2017-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000657/2017 | 2017-07-19 | 7.5 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | <2 | 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 32 | 52 |  | 1.8 |  | 1.97 | 0.12 | 1.6 | -- | -- |  |  |  |  | < 0,2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000658/2017 | 2017-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000659/2017 | 2017-07-19 | 7.7 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000660/2017 | 2017-07-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 36 |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000711/2017 | 2017-07-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 310 |  | 100
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000712/2017 | 2017-07-25 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | 0
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000735/2017 | 2017-07-26 | 7.2 | -- | -- |  |  | 10 | 115 | 241 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | 1050 |  | 20.6 |  | < 0,04 | < 0,02 | 8.4 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.47 | 0.9 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000736/2017 | 2017-07-26 | 7.8 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | < 2 | 39 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | 1.43 | 0.02 | 0.4 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000834/2017 | 2017-07-31 | 7.3 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | -- | 27 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 61.7 | 71 |  | 1.6 |  | 11.85 | 0.09 | 4.1 | <10 | -- |  |  |  |  | < 0,2 | 0.2 | 0.17 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | non prelevato | TE/ 000835/2017 | 2017-07-31 | 7.2 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | 18 | 47 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 55 | 67 |  | 1.4 |  | 19.26 | 0.1 | 0.7 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.6 | [6 empty] | -- | 160 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000844/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1500 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000845/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000846/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000847/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000848/2017 | 2017-08-01 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 41.8 | 55 |  | 1.6 |  | 2.34 | 0.14 | 2.2 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000849/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000850/2017 | 2017-08-01 | 7.8 | non percettibile | non molesto |  |  | 5 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 31.7 | 61 |  | 0.6 |  | 2.73 | 0.04 | 0.5 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000851/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000852/2017 | 2017-08-01 | 8 | non percettibile | non molesto |  |  | 7 | 8 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 40 | 47 |  | < 0,5 |  | 0.39 | 0.06 | 0.5 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.18 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000853/2017 | 2017-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000863/2017 | 2017-08-02 | 7.7 | Non percettibile | non molesto |  |  | 5 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000864/2017 | 2017-08-02 | 7.9 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | <5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 8.2 | 8 |  | < 0,5 |  | 7.77 | 0.25 | 1.1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000865/2017 | 2017-08-02 | 7.7 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | 7 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 36.4 | 43 |  | 6.2 |  | 0.25 | 0.15 | 7 | 10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.19 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000866/2017 | 2017-08-02 | 7.5 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 21.3 | 25 |  | 1.4 |  | -- | 0.87 | 0.1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000867/2017 | 2017-08-02 | 7.5 | Non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | 12 | 28 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 25.7 | 32 |  | 1.6 |  | 3.76 | 0.09 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 000868/2017 | 2017-08-02 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1100 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000931/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000932/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 320 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000933/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI BIVIO | -- | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000935/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000936/2017 | 2017-08-09 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 5 | 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.038 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 0.031 |  |  |  |  | 57.2 | 92 |  | 1 |  | < 0,04 | 0.08 | 4.3 | <10 | <2 |  |  |  |  | <0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000937/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 280 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000938/2017 | 2017-08-09 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 15 | 5 | 38 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 79.3 | 183 |  | 0.9 |  | 5.1 | 0.57 | 3.3 | -- | <2 |  |  |  |  | <0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000939/2017 | 2017-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 140 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001018/2017 | 2017-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 73 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001019/2017 | 2017-08-22 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 24 | 68 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 50.3 | 159 |  | 0.9 |  | 6.15 | 0.6 | 4.4 | <10 | <2 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 20
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001020/2017 | 2017-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001021/2017 | 2017-08-22 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 8 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 50.6 | 48 |  | 0.8 |  | 4.84 | 0.14 | 2.8 | <10 | <2 |  |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.08 | 0.3 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 25
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001022/2017 | 2017-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 91 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001023/2017 | 2017-08-22 | 7.9 | non percettibile | non molesto |  |  | 7 | <5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 39 | 20 |  | 1.2 |  | 1.89 | 0.09 | 0.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 40
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001024/2017 | 2017-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001025/2017 | 2017-08-22 | 7.8 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 15
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001026/2017 | 2017-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 270 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001027/2017 | 2017-08-22 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 15 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 55
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001155/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 410 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001156/2017 | 2017-09-05 | 7.7 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | 0.037 |  |  |  |  | 53.5 | 85 |  | 3 |  | 0.78 | 0.14 | 3.9 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.15 | 0.3 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 35
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001157/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001158/2017 | 2017-09-05 | 7.9 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 24 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 18.8 | 38 |  | 0.7 |  | 0.93 | 0.06 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 60
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001159/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001160/2017 | 2017-09-05 | 7.8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 38.6 | 57 |  | 3 |  | < 0,04 | 0.1 | 6.1 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 45
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001161/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 180 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001162/2017 | 2017-09-05 | 7.7 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 14 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 55.7 | 64 |  | 1.2 |  | 6.43 | 0.15 | 4.2 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.15 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 60
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001163/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001164/2017 | 2017-09-05 | 8 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 14 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 32.8 | 54 |  | < 0,5 |  | < 0,04 | 0.05 | 2 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 7.43 | 7.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 65
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001165/2017 | 2017-09-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 4500 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001166/2017 | 2017-09-05 | 7.9 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 35 | 8 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 25.8 | 36 |  | 2.5 |  | 3.58 | 0.06 | 0.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 15
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001221/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 300 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001222/2017 | 2017-09-06 | 7.5 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 10 | 29 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 85.6 | 149 |  | < 0,5 |  | 0.97 | 0.82 | 5.2 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.2 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI BIVIO | -- | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001223/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 55 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI BIVIO | -- | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001224/2017 | 2017-09-06 | 7.7 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 20 | 7 | 23 | 0.07 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.086 | 0.058 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.047 |  |  |  |  | 29.6 | 47 |  | 4.6 |  | 0.46 | 0.18 | 3.1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.13 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001227/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1300 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001228/2017 | 2017-09-06 | 7.6 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 7 | 22 | 0.05 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.081 | 0.009 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 20.6 | 36 |  | 2.8 |  | 14.7 | 0.47 | 1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.14 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 50
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001229/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001230/2017 | 2017-09-06 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 18 | 6 | < 20 | 0.073 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.037 | 0.01 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.027 |  |  |  |  | 18.5 | 38 |  | 1.5 |  | 5.81 | < 0,02 | 0.2 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 40
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001231/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001232/2017 | 2017-09-06 | 7.7 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 14.3 | 20 |  | 2 |  | 0.11 | 0.05 | 7.1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.35 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001233/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001234/2017 | 2017-09-06 | 7.6 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 27.8 | 50 |  | 2.5 |  | 1.01 | 0.31 | 7.5 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.24 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001235/2017 | 2017-09-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001236/2017 | 2017-09-06 | 7.5 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 28 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001310/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1600 |  | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001311/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001312/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 170 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001313/2017 | 2017-09-12 | 7.8 | non percettibile | non molesto |  |  | 20 | 20 | 46 | 0.49 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.27 | 0.013 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.072 |  |  |  |  | 39.2 | 42 |  | 1.2 |  | 0.29 | 0.07 | 1.3 | <10 | 0.07 |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.17 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001314/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001315/2017 | 2017-09-12 | 6.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 30 | 87 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 29.4 | 27 |  | 1.7 |  | 0.19 | < 0,02 | < 0,1 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.19 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001316/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 150 |  | 15
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001317/2017 | 2017-09-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001318/2017 | 2017-09-12 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 20 | 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001348/2017 | 2017-09-13 | 7.2 | non percettibile | non molesto |  |  | 6 | <5 | <20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | 0.16 | 0.04 | 2.6 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.3 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001349/2017 | 2017-09-13 | 7.1 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 40 | 99 | 1.31 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 1.77 | 0.05 | -- | 0.008 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 33.6 | 121 |  | 1.5 |  | 4 | 0.8 | -- | -- | 0.25 |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001350/2017 | 2017-09-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 130 |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001351/2017 | 2017-09-13 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 5 | <20 | 0.11 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.025 | 0.01 | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | -- | -- |  | < 0,5 |  | 0.93 | 0.41 | 1.9 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001352/2017 | 2017-09-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001353/2017 | 2017-09-13 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 8 | <5 | <20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 29.6 | 38 |  | < 0,5 |  | 0.18 | 0.07 | 4 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.17 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001354/2017 | 2017-09-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001355/2017 | 2017-09-13 | 7.3 | non percettibile | non molesto |  |  | 18 | 12 | 27 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 37.3 | 113 |  | 0.6 |  | 1.53 | 0.16 | 6.9 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001356/2017 | 2017-09-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 55 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001357/2017 | 2017-09-13 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 7 | 22 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001430/2017 | 2017-09-19 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | <5 | <20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001431/2017 | 2017-09-19 | 7.3 | non percettibile | non molesto |  |  | 8 | <5 | <20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001432/2017 | 2017-09-19 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 18 | 9 | 27 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001503/2017 | 2017-09-27 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001504/2017 | 2017-09-27 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 12000 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001505/2017 | 2017-09-27 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 17000 |  | 5
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001528/2017 | 2017-09-28 | 7.9 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 6 | 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --