## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2018 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002150/2018 | 2018-07-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002151/2018 | 2018-07-04 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 6 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 53.4 | 43 |  | 1.7 |  | 0.18 | 1.71 | 1.5 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002152/2018 | 2018-07-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 580 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002153/2018 | 2018-07-04 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 4 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 46 | 45 |  | 1.5 |  | 0.14 | 0.09 | 5.8 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.21 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002232/2018 | 2018-07-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2400 |  | --
Depuratore comunale di SILVI VALLESCURA | -- | SILVI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 1h | non prelevato | istantaneo | TE/ 002252/2018 | 2018-07-13 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 6 | <5 | <20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,025 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | < 0,025 |  | -- |  |  | 17.2 | 22 |  | < 0,5 |  | < 0,04 | 0.07 | 2.8 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.2 | 0.4 | [6 empty] | 0.001 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002386/2018 | 2018-07-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002387/2018 | 2018-07-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 20 | 25 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 76.3 | 160 |  | 2.5 |  | 7.48 | 0.39 | 1.7 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | -- | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002388/2018 | 2018-07-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | -- | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002389/2018 | 2018-07-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 5 | 14 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.058 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | < 0,025 |  | -- |  |  | 46.9 | 74 |  | 2.2 |  | 6.33 | 0.16 | 3.9 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002390/2018 | 2018-07-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002428/2018 | 2018-07-25 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 28 | 12 | 30 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 75 | 281 |  | 1.1 |  | 1.58 | 2.91 | 0.4 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Tubo immissione corpo ricettore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TE/ 002435/2018 | 2018-07-26 | 7.2 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 10 | 23 |  |  | 0.001 |  |  | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.055 | -- | -- | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  | -- | < 0,025 |  | -- |  |  | 97.4 | 170 |  | 1.4 |  | 13.58 | 0.6 | 1.6 | -- | -- |  |  | <0.02 |  | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.7 | [6 empty] | <0.01 | 730 |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002436/2018 | 2018-07-26 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002437/2018 | 2018-07-26 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 8 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002498/2018 | 2018-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2800 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002499/2018 | 2018-08-01 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 18 | 7 | 22 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 44.3 | 41 |  | 3.2 |  | 3.69 | 0.36 | 0.9 | -- | -- |  |  | <0.02 |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | 0.109 | -- |  | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002500/2018 | 2018-08-01 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002501/2018 | 2018-08-01 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 8 | 22 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 44.3 | 53 |  | 0.9 |  | < 0,04 | 0.05 | 5.7 | -- | -- |  |  | <0.02 |  | < 0,2 | 0.2 | 0.19 | 0.5 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002588/2018 | 2018-08-08 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002589/2018 | 2018-08-08 | 7.7 | percettibile | Non molesto |  |  | 12 | 6 | 21 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 44.3 | 59 |  | 2.3 |  | 0.79 | 0.19 | 7.6 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002590/2018 | 2018-08-08 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 75000 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002591/2018 | 2018-08-08 | 7.5 | percettibile | Non molesto |  |  | 15 | 10 | 22 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 80 | 205 |  | 1.8 |  | 16 | 0.4 | 4.7 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | 0.2 | 0.31 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002610/2018 | 2018-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002611/2018 | 2018-08-09 | 7.4 | percettibile | Non molesto |  |  | 16 | 6 | 28 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.025 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | 0.031 |  | -- |  |  | 72.6 | 170 |  | 1.4 |  | 4.35 | 0.57 | 4.1 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002612/2018 | 2018-08-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 110 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002613/2018 | 2018-08-09 | 7.4 | non percettibile | Non molesto |  |  | 12 | 5 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.036 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | < 0,025 |  | -- |  |  | 37.9 | 55 |  | 1.9 |  | 5.38 | 0.09 | 2.9 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002631/2018 | 2018-08-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 2500 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002632/2018 | 2018-08-13 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 28 | 18 | 51 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 57.4 | 209 |  | 2.4 |  | 21 | 0.3 | 4.8 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TE/ 002652/2018 | 2018-08-16 | 7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 12 | 46 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 25 | 37 |  | 1.5 |  | 0.54 | 0.2 | 5.6 | <10 | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | 0.5 | [6 empty] | -- | <10 |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002719/2018 | 2018-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 400 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | -- | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002720/2018 | 2018-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 91 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | -- | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002721/2018 | 2018-08-22 | 7.2 | non percettibile | Non molesto |  |  | 6 | 4 | < 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | 0.043 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | < 0,025 |  | -- |  |  | 42.3 | 76 |  | < 0,5 |  | 4.6 | < 0,02 | 3.7 | -- | < 0,04 |  |  | -- |  | <0.2 | < 0.2 | 0.1 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002722/2018 | 2018-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 250 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002723/2018 | 2018-08-22 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 18 | 5 | 20 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 44.5 | 57 |  | < 0,5 |  | 0.36 | 0.19 | 7.5 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 002724/2018 | 2018-08-22 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 410 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002725/2018 | 2018-08-22 | 7.2 | non percettibile | Non molesto |  |  | 20 | 7 | 23 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | 42.7 | 186 |  | 2.1 |  | 20.35 | 0.3 | 4.2 | -- | < 0,04 |  |  | -- |  | < 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002965/2018 | 2018-09-13 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 30 | 12 | 48 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,5 |  | 7.36 | < 0,1 | 9.8 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002967/2018 | 2018-09-13 | 7.4 | non percettibile | Non molesto |  |  | 24 | 12 | 48 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,5 |  | < 0,04 | < 0,1 | 5.7 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.42 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002970/2018 | 2018-09-13 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 18 | 10 | 40 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | < 0,5 |  | < 0,04 | < 0,1 | 6.4 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 003141/2018 | 2018-09-27 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 30 | 12 | 33 |  |  | -- |  |  | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- |  | 1.1 |  | 1.22 | 0.2 | 2.8 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.22 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 5