## 2° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: II trimestre 2017 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001746/2017 | 2017-04-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | <1 | -- | 0
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001747/2017 | 2017-04-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 450 | -- | 0
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001748/2017 | 2017-04-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 100000 | -- | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | - | PE/ 001749/2017 | 2017-04-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 19 | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001752/2017 | 2017-04-03 | 7.5 | Percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  |  | 2 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 56.3 |  | 1.3 |  |  | 0.04 | 4.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001753/2017 | 2017-04-03 | 7.8 | Percettibile dopo diluizione 1:20 |  |  |  | 1 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 2.7 |  | 0.1 |  |  | 0.01 | 0.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | - | PE/ 001754/2017 | 2017-04-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 15 | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001811/2017 | 2017-04-04 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 7
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001812/2017 | 2017-04-04 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 10 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 44.7 |  | 1.5 |  |  | 0.19 | 6.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001813/2017 | 2017-04-04 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 8 | 40 | 156 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 34.4 |  | 1.4 |  |  | 0.39 | 1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001814/2017 | 2017-04-04 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 10 | 8 | 23 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 36 |  | 0.7 |  |  | 0.15 | 8.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001815/2017 | 2017-04-04 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 111 | 8 | 36 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 52 |  | 1.3 |  |  | 0.09 | 0.9 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 001816/2017 | 2017-04-04 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 130 | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001855/2017 | 2017-04-05 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 16 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 33.8 |  | 0.8 |  |  | 0.16 | 1.7 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 001856/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 230 | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001857/2017 | 2017-04-05 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 18 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 54.5 |  | -- |  |  | 0.88 | 3.6 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001858/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 610 | -- | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001859/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 10 | -- | 7
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 001860/2017 | 2017-04-05 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 6 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 159 |  | 1.5 |  |  | 0.06 | 6.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 001861/2017 | 2017-04-05 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 12 | -- | --
Depuratore comunale di CORROPOLI | -- | CORROPOLI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001910/2017 | 2017-04-06 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 21.9 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 56.8 |  | 2.3 |  |  | 0.11 | 3.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 001911/2017 | 2017-04-06 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 5 | 6 | 21.4 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 61.7 |  | 0.5 |  |  | 0.04 | 0.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001972/2017 | 2017-04-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 220 | -- | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001973/2017 | 2017-04-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 250 | -- | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | - | PE/ 001974/2017 | 2017-04-10 | 6.9 | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 14.6 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 40 |  | 1.2 |  |  | 0.14 | 3.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPOLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | - | PE/ 001975/2017 | 2017-04-10 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 4 | 5 | 18.4 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 61.8 |  | 1.4 |  |  | 0.04 | 0.6 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPOLA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | - | PE/ 001976/2017 | 2017-04-10 | 7.4 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 17.5 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 43 |  | 1.1 |  |  | 0.43 | 12 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPOLA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001977/2017 | 2017-04-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 1000 | -- | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPOLA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001978/2017 | 2017-04-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 35 | -- | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 001979/2017 | 2017-04-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 1100 | -- | 5
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002024/2017 | 2017-04-11 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 10 | -- | 5
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002025/2017 | 2017-04-11 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 3 | 4 | 14 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 46.4 |  | 1 |  |  | 0.03 | 0.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002026/2017 | 2017-04-11 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | <4 | -- | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002027/2017 | 2017-04-11 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 3 | 2 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 27.7 |  | 1.3 |  |  | 0.02 | 0.7 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002028/2017 | 2017-04-11 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | <4 | -- | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002029/2017 | 2017-04-11 | 7.8 | Non percettibile |  |  |  | 2 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 22.8 |  | 0.3 |  |  | 0.04 | 0.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002030/2017 | 2017-04-11 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 23 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 50.8 |  | 0.1 |  |  | 0.77 | 1.1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002088/2017 | 2017-04-12 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 14 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 43.3 |  | 0.2 |  |  | 0.12 | 0.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002089/2017 | 2017-04-12 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 34 | -- | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002090/2017 | 2017-04-12 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 130 | -- | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002091/2017 | 2017-04-12 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 6700 | -- | 5
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002099/2017 | 2017-04-13 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 14 | 20 | 62 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 200 |  | 0.5 |  |  | 0.45 | 0.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002100/2017 | 2017-04-13 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 9 | 12 | 45 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 68.5 |  | 0.7 |  |  | 0.03 | 0.1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002101/2017 | 2017-04-13 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 10 | 12 | 44 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 32 |  | 0.7 |  |  | 0.1 | 0.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002208/2017 | 2017-04-19 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 15000 | -- | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002209/2017 | 2017-04-19 | 7.8 | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 16 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 43.1 |  | 0.8 |  |  | 0.1 | 1.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002210/2017 | 2017-04-19 | 7.4 | Non percettibile |  |  |  | 4 | 2 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 63.1 |  | 0.7 |  |  | 0.05 | 5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002223/2017 | 2017-04-20 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 8 | 14 | 52.8 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 28.5 |  | 0.7 |  |  | 0.09 | 0.6 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002359/2017 | 2017-04-26 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 10 | -- | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI ISPEZIONE SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002360/2017 | 2017-04-26 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 30 | -- | 10
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOLPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002361/2017 | 2017-04-26 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | <1 | -- | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOLPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002386/2017 | 2017-04-27 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 3 | 16 | 50.2 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 40.1 |  | 3.6 |  |  | 0.2 | 22.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI ISPEZIONE SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002387/2017 | 2017-04-27 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 3 | 10 | 36.7 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 35.4 |  | 0.6 |  |  | 1.18 | 1.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002388/2017 | 2017-04-27 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 3 | 6 | 19.3 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 55.3 |  | 1.7 |  |  | 0.27 | 4.7 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002499/2017 | 2017-05-03 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 4 | 2 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 77.2 |  | 1.5 |  |  | 0.04 | 5.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002500/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | <4 | -- | 5
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002501/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 43 | -- | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | -- | PE/ 002502/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 20 | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002503/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 32 | -- | 10
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 002504/2017 | 2017-05-03 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 15 | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002505/2017 | 2017-05-03 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | 12.2 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 51.2 |  | 1.3 |  |  | 0.13 | 2.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 5
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002550/2017 | 2017-05-04 | 7.8 | Non percettibile |  |  |  | 7 | 8 | 26 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 39.3 |  | 2 |  |  | 0.04 | 7.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002551/2017 | 2017-05-04 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 12 | 20 | 68 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 33.4 |  | 0.4 |  |  | 0.05 | 1.1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002552/2017 | 2017-05-04 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 9 | 12 | 36 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 34.2 |  | 2.2 |  |  | 0.1 | 6.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | -- | PE/ 002553/2017 | 2017-05-04 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 14 | -- | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002554/2017 | 2017-05-04 | 7.4 | Non percettibile |  |  |  | 7 | 5 | 20 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 137 |  | 0.6 |  |  | 0.02 | 2.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 002555/2017 | 2017-05-04 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 150 | -- | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002556/2017 | 2017-05-04 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 18 | 26 | 85 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 47 |  | 0.9 |  |  | 0.16 | 3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | -- | PE/ 002594/2017 | 2017-05-08 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 17 | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | temporizzato 24h | PE/ 002595/2017 | 2017-05-08 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 5 | 2 | 11 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 77.5 |  | 1.4 |  |  | 0.09 | 4.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 30
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002596/2017 | 2017-05-08 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 10 | -- | 10
Depuratore comunale di CORROPOLI | -- | CORROPOLI | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002597/2017 | 2017-05-08 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 560 | -- | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002598/2017 | 2017-05-08 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 2000 | -- | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002599/2017 | 2017-05-08 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 320 | -- | 15
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002632/2017 | 2017-05-09 | 7.3 | Non percettibile |  |  |  | 13 | 20 | 53 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 93.7 |  | 0.2 |  |  | 0.12 | 4.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore comunale di CORROPOLI | -- | CORROPOLI | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002633/2017 | 2017-05-09 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 15 | 6 | 21 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 51.4 |  | 1.8 |  |  | 0.15 | 1.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002634/2017 | 2017-05-09 | 7.5 | Non percettibile |  |  |  | 7 | 4 | 17.2 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 50.5 |  | 1.8 |  |  | 0.07 | 0.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002635/2017 | 2017-05-09 | 7.4 | Non percettibile |  |  |  | 8 | 6 | 17.6 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 43.3 |  | 1.9 |  |  | 0.27 | 4.1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002636/2017 | 2017-05-09 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 340 | -- | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002710/2017 | 2017-05-10 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 4 | 18.9 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 37.7 |  | 0.2 |  |  | 0.53 | 0.8 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002711/2017 | 2017-05-10 | 7.8 | Non percettibile |  |  |  | 5 | 4 | 16.1 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 62.4 |  | 0.4 |  |  | 0.24 | 2.6 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002712/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 230 | -- | 5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 13D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i- (E,Coli P,T,A,) | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | temporizzato 24h | - | PE/ 002713/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 64 | -- | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | 11D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | -- | istantaneo | istantaneo | PE/ 002714/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 60 | -- | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 13D - Scarico - Tab,3 All,5 alla Parte III D,Lgs152/06 e s,m,i- (E,Coli P,T,A,) | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | -- | temporizzato 24h | istantaneo | PE/ 002715/2017 | 2017-05-10 | -- | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | [15 empty] | 2500 | -- | 5
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002725/2017 | 2017-05-11 | 7.6 | Non percettibile |  |  |  | 2 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 71.9 |  | 0.3 |  |  | 0.1 | 3.4 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002726/2017 | 2017-05-11 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | <1 | 2 | 11.9 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 53.1 |  | 1.6 |  |  | 0.17 | 7.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002727/2017 | 2017-05-11 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 8 | 30.4 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 58.7 |  | 1.2 |  |  | 0.13 | 0.5 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 002900/2017 | 2017-05-16 | 7.7 | Non percettibile |  |  |  | 17 | 25 | 90.1 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 120 |  | 3.3 |  |  | 0.09 | 4.1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003047/2017 | 2017-05-22 | 7.2 | Non percettibile |  |  |  | 6 | 2 | 10.5 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 64.6 |  | 0.1 |  |  | 0.05 | 3.9 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003097/2017 | 2017-05-23 | 7 | Non percettibile |  |  |  | 2 | 10 | 42 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 14.7 |  | 0.4 |  |  | 0.1 | 0.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI ISPEZIONE SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003123/2017 | 2017-05-23 | 7.2 | Non percettibile |  |  |  | 5 | 10 | 31 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 36.7 |  | 1.2 |  |  | 0.03 | 0.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003124/2017 | 2017-05-24 | 7.2 | Non percettibile |  |  |  | 4 | 6 | 17.7 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 197 |  | 0.4 |  |  | 0.09 | 8.3 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOLPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003125/2017 | 2017-05-24 | 7 | Non percettibile |  |  |  | 22 | 20 | 63 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 37.9 |  | 5.7 |  |  | 0.05 | 0.2 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | POZZETTO DI CAMPIONAMENTO SITUATO DOPO LA VASCA DI DISINFEZIONE | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003126/2017 | 2017-05-24 | 7.2 | Non percettibile |  |  |  | 5 | <2 | <10 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 51.4 |  | 1.3 |  |  | 0.06 | 1.6 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | 04D - Scarico - Tab,1 + 3 All,5 alla parte III D,Lgs, 152/2006 e s,m,i, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato (24h) | -- | -- | PE/ 003127/2017 | 2017-05-23 | 7.2 | Non percettibile |  |  |  | 9 | 20 | 75.1 | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- | [5 empty] | 955 |  | 16.5 |  |  | 0.04 | <0,1 | -- | -- | [15 empty] | -- | -- | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | Pozzetto di ispezione dopo depuratore | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TE/ 000033/2017 | 2017-06-05 | 7.4 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 32 | 7 | 22 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | istantaneo | TE/ 000034/2017 | 2017-06-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 64 |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000035/2017 | 2017-06-05 | 7.7 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | < 20 | [7 empty] | 0.085 | [9 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 70 | 104 |  | 1.3 |  | 5.5 | 0.08 | 3 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 1 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000036/2017 | 2017-06-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000037/2017 | 2017-06-05 | 7.5 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | < 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 67.4 | 72 |  | 1.3 |  | 2.37 | 0.13 | 2.6 | [6 empty] | 0.2 | <0,2 | 0.46 | 0.8 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000038/2017 | 2017-06-05 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000048/2017 | 2017-06-06 | 7.6 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 9 | 36 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 78.7 | 119 |  | 0.5 |  | 3.56 | 0.14 | 0.8 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.7 | [9 empty] | --
Depuratore comunale di CORROPOLI | -- | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000049/2017 | 2017-06-06 | 8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 6 | 21 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 47.4 | 52 |  | 0.8 |  | 2.47 | 0.05 | 5.6 | [6 empty] | 0.2 | < 0,2 | 0.24 | 0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore comunale di CORROPOLI | -- | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000050/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Urbane-domestiche TAB,1 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000051/2017 | 2017-06-06 | 8 | 1:05 | NON MOLESTO |  |  | 18 | 5 | < 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 5
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000052/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000053/2017 | 2017-06-06 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 5 | < 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 24 | 42 |  | 1.3 |  | 6.18 | 0.45 | 1 | [6 empty] | 0.2 | < 0,2 | 0.19 | 0.5 | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000054/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 220 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000055/2017 | 2017-06-06 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 6 | 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 22.5 | 43 |  | 0.8 |  | 11.21 | 0.14 | 0.5 | [6 empty] | 0.3 | < 0,2 | 0.13 | 0.5 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000056/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 110 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000057/2017 | 2017-06-06 | 7.7 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 9 | 32 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 32 | 48 |  | < 0,5 |  | 2.69 | 1.13 | 2.6 | [6 empty] | 0.3 | < 0,2 | 0.18 | 0.6 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000058/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Fossa Imhoff COLLE LUNA | -- | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane Tab,C L,R,31/2010 Fino a 250 a,e, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di decantazione | istantaneo | istantaneo | non prelevato | TE/ 000060/2017 | 2017-06-06 | -- | -- | -- |  |  | 1400 | 280 | 465 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 630000 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000066/2017 | 2017-06-07 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | 22 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000067/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 64 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000068/2017 | 2017-06-07 | 8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 9 | 26 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 27.8 | 92 |  | 1.1 |  | 30.42 | 0.36 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000069/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 140 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000071/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 750 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000072/2017 | 2017-06-07 | 8.2 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 14 | 7 | 24 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 59.1 | 56 |  | 1.6 |  | 2.57 | 0.07 | < 0,1 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000073/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000074/2017 | 2017-06-07 | 8.1 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 24 | 5 | 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 56.9 | 103 |  | 0.9 |  | < 0,02 | 0.05 | 1.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000075/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 82 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000076/2017 | 2017-06-07 | 8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 28 | 6 | 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 44 | 53 |  | 3.2 |  | 1.26 | 0.08 | 2.4 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000077/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB,1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 000078/2017 | 2017-06-07 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 700 |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000089/2017 | 2017-06-08 | 7.9 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 20 | 6 | <20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | 28.4 | 34 |  | 1.1 |  | 2.82 | 0.14 | 2.9 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000090/2017 | 2017-06-08 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 590 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000103/2017 | 2017-06-13 | 7.6 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 6 | 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 10
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB,1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000104/2017 | 2017-06-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB,1 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000125/2017 | 2017-06-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB,1 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000126/2017 | 2017-06-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | 13000 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000127/2017 | 2017-06-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000129/2017 | 2017-06-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <40 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB,1 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000150/2017 | 2017-06-15 | 7.8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 7 | 20 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB,1 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000151/2017 | 2017-06-15 | 7.8 | 1:02 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 18 | 53 | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB,1+3 P,T,A,-N,T,A, | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000154/2017 | 2017-06-15 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | [7 empty] | -- | [9 empty] | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | [7 empty] | <10 |  | --