## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: II trimestre 2018 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001093/2018 | 2018-04-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata |  | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001094/2018 | 2018-04-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore - Nereto Capoluogo - Fiume Vibrata |  | NERETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001095/2018 | 2018-04-11 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 4 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001096/2018 | 2018-04-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001097/2018 | 2018-04-11 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001098/2018 | 2018-04-11 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 6 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | 0.071 | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 96.8 | 97 |  | 1.7 |  | < 0,04 | 0.07 | 6.8 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001139/2018 | 2018-04-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001140/2018 | 2018-04-12 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 24 | 6 | 23 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 45 | 61 |  | 1.1 |  | 4.05 | 0.31 | 15.8 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.54 | 1 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001141/2018 | 2018-04-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001142/2018 | 2018-04-12 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 24 | 6 | 21 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 24 | 40 |  | 0.5 |  | 0.73 | 0.16 | 2.4 | -- | 0.06 |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | < 0,05 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001143/2018 | 2018-04-12 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001144/2018 | 2018-04-12 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 24 | 6 | 23 | 0.042 |  |  |  |  | < 0,005 | < 0,025 |  | < 0,025 | 0.01 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.031 |  |  |  |  | 31 | 79 |  | 1.2 |  | 4.58 | 0.15 | 1.2 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001145/2018 | 2018-04-12 | 7.4 | non percettibile | Non molesto |  |  | 8 | 4 | < 20 | 0.071 |  |  |  |  | < 0,005 | < 0,025 |  | < 0,025 | 0.01 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 23.8 | 45 |  | 2.2 |  | 9.72 | 0.08 | 0.9 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.09 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001146/2018 | 2018-04-12 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 12 | 4 | < 20 | 0.027 |  |  |  |  | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.035 | 0.034 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 44.4 | 54 |  | 1.4 |  | 5.66 | 0.1 | 1.8 | -- | -- |  |  |  |  | < 0,2 | 0.3 | 0.26 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001197/2018 | 2018-04-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001198/2018 | 2018-04-18 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 7 | 3 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | 0.9 | 0.03 | 0.1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.2 | < 0,2 | 0.06 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001199/2018 | 2018-04-18 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 230 |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001200/2018 | 2018-04-18 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 14 | 6 | 31 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | 211 |  | 8 |  | 0.15 | 0.08 | 1.8 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | < 0,2 | 0.19 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001217/2018 | 2018-04-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001218/2018 | 2018-04-19 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 22 | 11 | 35 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 40.3 | 42 |  | 0.9 |  | 7.99 | 0.08 | 0.6 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001219/2018 | 2018-04-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001220/2018 | 2018-04-19 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 6 | 4 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 30.3 | 31 |  | 1.1 |  | 0.04 | 0.03 | 7.7 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | < 0,2 | 0.29 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001221/2018 | 2018-04-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001222/2018 | 2018-04-19 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 18 | 14 | 76 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 65.3 | 53 |  | 1.4 |  | 4.35 | 0.27 | 2.8 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001223/2018 | 2018-04-19 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001224/2018 | 2018-04-19 | 8.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 6 | < 2 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 3.8 | 2 |  | < 0,5 |  | < 0,04 | < 0,02 | 0.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001668/2018 | 2018-05-24 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 18 | 4 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | 0.039 | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 43.1 | 50 |  | 1.1 |  | 0.06 | 0.05 | 2.9 | -- | <0.04 |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.7 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | -- | GIULIANOVA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001845/2018 | 2018-06-06 | 7.8 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | <5 | <20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 49.6 | 49 |  | 1.2 |  | 2.83 | 0.11 | 4.3 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001847/2018 | 2018-06-07 | 7.9 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | <5 | <20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 91.9 | 109 |  | 1 |  | 0.05 | < 0,02 | 5.7 | -- | -- |  |  |  |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.05 | < 0,2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | -- | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001937/2018 | 2018-06-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 91000 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | -- | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001938/2018 | 2018-06-14 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 35 | 6 | 25 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 44.2 | 34 |  | 1.1 |  | 2.69 | 0.3 | 2.7 | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | -- | TERAMO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001940/2018 | 2018-06-14 | 8.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 2 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 21.7 | 21 |  | 0.9 |  | 0.07 | < 0,02 | 3.5 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | -- | MARTINSICURO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001942/2018 | 2018-06-14 | 8.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 4 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | 0.063 | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  | 71 | 87 |  | 2.1 |  | 0.27 | 0.2 | 5.5 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.7 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | -- | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 002016/2018 | 2018-06-21 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 30 | 8 | 21 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | -- | CAMPLI | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002021/2018 | 2018-06-21 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 30 | 8 | 24 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 38 | 49 |  | 1 |  | < 0,04 | 0.6 | 15.1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.4 | < 0,2 | 0.13 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | -- | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002023/2018 | 2018-06-21 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 20 | 4 | < 20 | 0.062 |  |  |  |  | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.051 | 0.007 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.059 |  |  |  |  | 18.2 | 39 |  | 2.3 |  | 0.79 | 1.97 | 3.2 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | < 0,05 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002085/2018 | 2018-06-28 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 14 | 21 | 84 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | 52 |  | 4.3 |  | 3.09 | 0.04 | < 0,1 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.79 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 55
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 002087/2018 | 2018-06-28 | 7.6 | non percettibile | Non molesto |  |  | 8 | 5 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | 0.68 | 0.11 | 4.2 | -- | -- |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.14 | 0.8 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | -- | PINETO | ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI | Pozzetto di campionamento a valle della disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 002089/2018 | 2018-06-28 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 4 | < 20 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 70.5 | 15 |  | 1 |  | 0.24 | < 0,02 | < 0,1 | <10 | -- |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0