## 1° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: I trimestre 2018 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000015/2018 | 2018-01-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000016/2018 | 2018-01-03 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 8 | 7 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.043 | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | 0.026 |  |  |  |  | 90 | 96 |  | 1.5 |  | < 0,04 | 0.13 | 8.4 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.21 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000017/2018 | 2018-01-03 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000018/2018 | 2018-01-03 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 21 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 64 | 101 |  | 1.3 |  | < 0,04 | 0.1 | 5.2 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000019/2018 | 2018-01-03 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 9 | 8 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 61.9 | 59 |  | 1.2 |  | 0.58 | 0.2 | 3.8 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000031/2018 | 2018-01-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000032/2018 | 2018-01-04 | 7.8 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 10 | 30 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000033/2018 | 2018-01-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000034/2018 | 2018-01-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000035/2018 | 2018-01-04 | 7.7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 20 | 18 | 61 | 0.226 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.062 | 0.007 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.073 |  |  |  |  | 79.2 | 232 |  | < 0,5 |  | < 0,04 | 4.73 | 2.4 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.16 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000036/2018 | 2018-01-04 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000037/2018 | 2018-01-04 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 9 | 11 | 36 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 58.3 | 84 |  | 3.2 |  | < 0,04 | 0.37 | 15.3 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.19 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000061/2018 | 2018-01-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000062/2018 | 2018-01-09 | 7 | non percettibile | Non molesto |  |  | 7 | 15 | 47 | 0.29 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.12 | 0.039 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.088 |  |  |  |  | 50.7 | 72 |  | 2 |  | 2.37 | 0.17 | -- | -- | <0.04 |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000063/2018 | 2018-01-09 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 2h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000064/2018 | 2018-01-09 | 7.4 | non percettibile | Non molesto |  |  | 7 | < 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 94.1 | 181 |  | 1.7 |  | < 0.04 | 0.06 | 6.2 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.15 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000065/2018 | 2018-01-09 | 8 | non percettibile | Non molesto |  |  | < 2 | < 2 | < 20 | 0.039 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.029 | 0.019 |  | < 0,005 | 0.005 | < 0,02 |  |  |  | 0.125 |  |  |  |  | -- | -- |  | < 0,5 |  | 11.3 | 0.18 | 0.7 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | < 0,05 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000173/2018 | 2018-01-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000174/2018 | 2018-01-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000175/2018 | 2018-01-17 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000196/2018 | 2018-01-18 | 8 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 6 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000197/2018 | 2018-01-18 | 7.8 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 6 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000198/2018 | 2018-01-18 | 7.6 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 20 | 9 | 34 | < 0,025 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.03 | 0.014 |  | < 0,003 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 24.8 | 53 |  | 0.8 |  | 8.14 | 1.34 | 7.7 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000259/2018 | 2018-01-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000260/2018 | 2018-01-24 | 7.7 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 30 | 8 | 26 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000261/2018 | 2018-01-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000262/2018 | 2018-01-24 | 7.6 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 30 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 37.4 | 50 |  | 0.5 |  | < 0,04 | 0.25 | 14.5 | -- | -- |  |  | -- |  | <0.2 | 0.2 | 0.88 | 1.1 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000263/2018 | 2018-01-24 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000264/2018 | 2018-01-24 | 7.4 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 20 | 6 | < 20 | < 0,025 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.044 | 0.041 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 38 | 55 |  | < 0,5 |  | < 0,02 | 0.3 | 9.7 | -- | <0.04 |  |  | -- |  | <0.2 | 0.3 | 1.05 | 1.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000265/2018 | 2018-01-24 | 7.7 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 22 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000290/2018 | 2018-01-29 | 7.6 | non percettibile | non molesto |  |  | 11 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000315/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 100 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000316/2018 | 2018-01-30 | 8 | non percettibile | non molesto |  |  | 8 | 9 | 26 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000317/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000318/2018 | 2018-01-30 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 120 | 35 | 80 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 14.2 | 30 |  | 2 |  | 6.15 | 0.12 | 0.4 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000319/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000320/2018 | 2018-01-30 | 8 | non percettibile | non molesto |  |  | 14 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 44.1 | 51 |  | 2.2 |  | < 0,04 | 0.13 | 6.3 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.17 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000321/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000322/2018 | 2018-01-30 | 7.9 | non percettibile | non molesto |  |  | 7 | 10 | 25 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 62.5 | 60 |  | 1.9 |  | < 0,04 | 0.22 | 6.9 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000323/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 180 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000324/2018 | 2018-01-30 | 7.9 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 10 | 31 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 42.5 | 46 |  | 3.1 |  | 13.16 | 0.21 | 1.1 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000325/2018 | 2018-01-30 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000326/2018 | 2018-01-30 | 8.1 | non percettibile | non molesto |  |  | 8 | 5 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 21 | 22 |  | 0.9 |  | < 0,02 | 0.05 | 2.7 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.85 | 0.3 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000327/2018 | 2018-01-30 | 7.8 | non percettibile | non molesto |  |  | 6 | 7 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000406/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 19000 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000407/2018 | 2018-02-06 | 7.6 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 68 | 9 | 38 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000408/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000409/2018 | 2018-02-06 | 7.7 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 28 | 4 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 39 | 48 |  | 1.7 |  | < 0,04 | 0.51 | 6.3 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.18 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000410/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 160 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000411/2018 | 2018-02-06 | 7.7 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 66 | 9 | 36 | 0.05 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | < 0,025 | 0.005 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 7.6 | 15 |  | 1.4 |  | 6.38 | 0.06 | 0.4 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | 0.3 | 0.3 | 0.97 | 1.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 20
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000412/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000413/2018 | 2018-02-06 | 7.5 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 53 | 6 | 23 | 0.124 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.027 | 0.006 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 22.6 | 36 |  | 1 |  | 3.33 | 0.32 | 3 | <10 | <0.04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.12 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 20
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO |  | NERETO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000414/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 40 |  | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO |  | NERETO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000415/2018 | 2018-02-06 | 7.5 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 47 | 7 | 27 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000416/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000417/2018 | 2018-02-06 | 7.5 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 30 | 5 | 20 | 0.026 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.048 | 0.034 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.027 |  |  |  |  | 35.1 | 50 |  | 1.9 |  | 2.02 | 0.16 | 2.6 | -- | <0,04 |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.18 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 5
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000418/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000419/2018 | 2018-02-06 | 7.8 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 30 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | 0.031 | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | < 0,025 |  |  |  |  | 79.4 | 104 |  | 1.7 |  | < 0,02 | 0.12 | 7.2 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.2 | < 0,2 | 0.2 | 0.5 | [6 empty] | <0.01 | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000420/2018 | 2018-02-06 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | < 10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000421/2018 | 2018-02-06 | 7.4 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 30 | 8 | 32 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 98.6 | 100 |  | < 0,5 |  | 3.57 | 0.42 | 1.2 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.3 | < 0,2 | 0.2 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000500/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000501/2018 | 2018-02-13 | 7.3 | non percettibile | Non molesto |  |  | 20 | 10 | 39 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000502/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 330 |  | --
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000503/2018 | 2018-02-13 | 7.3 | NON PERCETTIBILE | Non molesto |  |  | 25 | 15 | 60 | 0.317 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.045 | 0.018 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | -- | -- |  | 1.4 |  | 3.56 | 0.05 | 0.4 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.5 | <0.2 | 0.21 | 0.7 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000504/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000505/2018 | 2018-02-13 | 7.5 | NON PERCETTIBILE | Non molesto |  |  | 25 | 20 | 73 | 0.343 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.114 | 0.027 |  | < 0,005 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.041 |  |  |  |  | 169.3 | 178 |  | < 0,5 |  | 5.68 | 0.21 | 0.6 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.2 | <0.2 | 0.23 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000506/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000507/2018 | 2018-02-13 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 30 | 7 | 36 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 46.6 | 68 |  | 2.8 |  | < 0,02 | 0.08 | 1 | <10 | -- |  |  | -- |  | 0.2 | <0.2 | 0.17 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000508/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 930 |  | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000509/2018 | 2018-02-13 | 7.3 | NON PERCETTIBILE | Non molesto |  |  | 65 | 80 | 151 | 0.353 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | 0.132 | 0.02 |  | < 0,005 | < 0,005 | 0.02 |  |  |  | 0.089 |  |  |  |  | 51.7 | 63 |  | 3.3 |  | 5.34 | 0.45 | -- | -- | <0.04 |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000510/2018 | 2018-02-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000511/2018 | 2018-02-13 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 20 | 5 | <20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 94.7 | 157 |  | 0.5 |  | < 0,02 | 0.07 | 20 | <10 | -- |  |  | -- |  | < 0,2 | <0.2 | 0.31 | 0.6 | [6 empty] | -- | -- |  | 0
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000544/2018 | 2018-02-15 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 470 |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 000545/2018 | 2018-02-15 | 7.9 | non percettibile | non molesto |  |  | 12 | 10 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | 249 |  | 0.8 |  | 0.08 | 0.07 | 1.7 | <10 | -- |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.13 | 0.2 | [6 empty] | -- | -- |  | 10
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000546/2018 | 2018-02-15 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000547/2018 | 2018-02-15 | 7.7 | non percettibile | non molesto |  |  | 10 | 8 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | 3.51 | 0.03 | 0.2 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.3 | < 0,2 | 0.22 | 0.5 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000747/2018 | 2018-03-13 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000776/2018 | 2018-03-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO |  | NERETO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000778/2018 | 2018-03-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 210 |  | --
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO |  | NERETO | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000779/2018 | 2018-03-14 | 8.1 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 15 | 5 | 22 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000780/2018 | 2018-03-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000782/2018 | 2018-03-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000784/2018 | 2018-03-14 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000793/2018 | 2018-03-15 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000794/2018 | 2018-03-15 | 7.7 | NON PERCETTIBILE | NON MOLESTO |  |  | 4 | 6 | 30 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000795/2018 | 2018-03-15 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000805/2018 | 43174 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 82 |  | --
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000807/2018 | 43174 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000809/2018 | 43174 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 170 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000811/2018 | 43174 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000862/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000863/2018 | 43179 | 8.1 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 6 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000864/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 45 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000866/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000868/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Urbane-domestiche TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000870/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <40 |  | --
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000873/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000874/2018 | 43179 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 450 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000917/2018 | 43185 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000918/2018 | 43185 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | 1900 |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000919/2018 | 43185 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 2h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000965/2018 | 43186 | 7.5 | non percettibile | Non molesto |  |  | 4 | 9 | 31 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | 95.4 | 117 |  | < 0,5 |  | < 0,02 | 0.03 | 4.9 | -- | -- |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.25 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | -- | SILVI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000966/2018 | 43186 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 8 | 8 | 29 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Urbane-domestiche TAB.1 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000967/2018 | 43186 | 7.9 | non percettibile | Non molesto |  |  | 10 | 2 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 P.T.A.-N.T.A. | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000968/2018 | 43186 | 7.4 | non percettibile | Non molesto |  |  | 4 | 10 | 37 | < 0,025 |  | -- |  | -- | < 0,005 | < 0,025 |  | < 0,025 | 0.006 |  | < 0,003 | < 0,005 | < 0,02 |  |  |  | 0.047 |  |  |  |  | 18 | 24 |  | < 0,5 |  | 1.56 | 0.13 | 3.9 | <10 | -- |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.2 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000975/2018 | 43187 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 000976/2018 | 43187 | 7.2 | non percettibile | Non molesto |  |  | 6 | 3 | < 20 | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | < 0,02 | 0.05 | 1.5 | -- | -- |  |  | -- |  | < 0,2 | < 0,2 | 0.16 | 0.4 | [6 empty] | -- | -- |  | --
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 000977/2018 | 43187 | -- | -- | -- |  |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- |  | -- | -- |  | -- | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | [6 empty] | -- | <10 |  | --