## 3° Trimestre
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.1 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | [5 empty] | 35 | 25 | 125
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - 10.000-100.000 a.e.) | [5 empty] | 35 | 25 | 125 | [25 empty] | 2 | 15
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.2 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 - > 100.000 a.e.) | [33 empty] | 1 | 10
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (Tab.3 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 5,5-9,5 | non percettibile dopo diluizione 1:20 | non molesto |  | assenti | 80 | 40 | 160 | 1 |  | 0.5 | 20 | 2 | 0.02 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 6 | 10 |  | 15 | 0.6 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 2 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 1 | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo (TAB.4 - All.5 Parte III D.Lgs. 152/06) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
[9 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 50 a.e.) | [5 empty] | 150
Distretto: TERAMO | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. 51-100 a.e.) | [5 empty] | 150 | 60 | 160
Dirigente Responsabile: Dott. M.Campanella | [8 empty] | Acque di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo (TAB.B - L.R. 31/10 - aggl. > 100 a.e.) | 6-8 |  |  | 10 | assenti | 25 | 20 | 100 | 1 | 0.1 | 0.05 | 10 | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 500 | 200 | 1 | 2 | 15 | [5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 5000 (se indicato in Autorizzazione) | 50 | 50
Periodo di riferimento: III trimestre 2016 - rev.0 | [8 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. ≤ 250 a.e.) | [5 empty] | 200 | 250 | 500
[9 empty] | Acque di scarico in acque superficiali (TAB.C - L.R. 31/10 - aggl. 251-1.999 a.e.) | [5 empty] | 80 | 40 | 160 | [26 empty] | 25 |  |  |  | 20
IMPIANTO | Codice ATO | COMUNE | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUNTO DI PRELIEVO | PRELIEVO ANALISI CHIMICA | PRELIEVO ANALISI BATTERIOLOGICA | PRELIEVO ANALISI TOSSICOLOGICA | CODICE CAMPIONE | DATA CAMPIONAMENTO | pH (Unità di pH) | Colore | Odore | SAR | Materiali grossolani | Solidi sospesi totali (mg/L) | BOD5 (mg/L di O2) | COD (mg/L di O2) | Alluminio (mg/L) | Berillio (mg/L) | Arsenico (mg/L) | Bario (mg/L) | Boro (mg/L) | Cadmio (mg/L) | Cromo totale (mg/L) | Cromo VI (mg/L) | Ferro (mg/L) | Manganese (mg/L) | Mercurio (mg/L) | Nichel (mg/L) | Piombo (mg/L) | Rame (mg/L) | Selenio (mg/L) | Stagno (mg/L) | Vanadio (mg/L) | Zinco (mg/L) | Cianuri totali (mg/L come CN ) | Cloro attivo libero (mg/L) | Solfuri (mg/L come H2S) | Solfiti (mg/L come SO3 2-) | Solfati (mg/L come SO4 2-) | Cloruri (mg/L) | Floruri (mg/L) | Fosforo totale (mg/L) | Azoto totale (mg/L) | Azoto ammoniacale (mg/L come NH4+ ) | Azoto nitroso (mg/L come N) | Azoto nitrico (mg/L come N) | Grassi e olii animali/vegetali (mg/L) | Idrocarburi totali (mg/L) | Fenoli totali (mg/L) | Aldeidi totali (mg/L) | Solventi organici aromatici (mg/L) | Solventi organici azotati (mg/L) | Tensioattivi cationici (mg/L) | Tensioattivi non ionici (mg/L) | Tensioattivi anionici (mg/L) | Tensioattivi totali (mg/L) | Pesticidi fosforati (mg/L) | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (mg/L) | Aldrin (mg/L) | Dieldrin (mg/L) | Endrin (mg/L) | Isodrin (mg/L) | Solventi clorurati (mg/L) | Escherichia coli (UFC/100 ml) | Saggio di tossicità con batteri bioluminescenti (% di inibizione della bioluminescenza) | Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna (% organismi immobilizzati dopo 24 ore) | Colonne aggiuntive riferite a altri parametri analizzati ma non presenti nella normativa … Parametro (unità misura)
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001464/2016 | 04.LUG.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 3 | <20 | [8 empty] | 0.09 | [8 empty] | 0.043 |  |  |  |  | 70 | 101 |  | 1.5 |  | 3.99 | 0.07 | 3.4 | <10 | [5 empty] | 0.3 | 0.4 | 0.34 | 1 | [6 empty] | <0.000833 |  |  | 10
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001465/2016 | 04.LUG.2016 | [55 empty] | 150
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001466/2016 | 04.LUG.2016 | 7.3 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 8 | 3 | <20 | [22 empty] | 55.9 | 87 |  | <0,5 |  | 0.47 | 0.11 | 1.5 | [19 empty] | 20
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001467/2016 | 04.LUG.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001509/2016 | 06.LUG.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 20 | 8 | <20 | [22 empty] | 42.9 | 59 |  | 1.3 |  | 1.93 | 0.09 | 1.6 | [19 empty] | 25
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001510/2016 | 06.LUG.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 001511/2016 | 06.LUG.2016 | 7.3 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 18 | 8 | <20 | [22 empty] | 101.5 | 92 |  | 1.5 |  | 7.46 | 0.14 | 3.2 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.81 | 1.4 | [7 empty] | 210 |  | 15
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001512/2016 | 07.LUG.2016 | [55 empty] | 4200 |  | 10
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | istantaneo | temporizzato 24h | TE/ 001513/2016 | 07.LUG.2016 | 7.3 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 68 | 40 | 146 | [22 empty] | 23.4 | 20 |  | 3.6 |  | 0.73 | 0.05 | 0.7 | [19 empty] | 30
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001514/2016 | 07.LUG.2016 | [55 empty] | 120
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001518/2016 | 08.LUG.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20 | [22 empty] | 44.6 | 44 |  | 0.7 |  | 0.4 | 0.03 | 0.2 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.18 | 0.4
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001519/2016 | 08.LUG.2016 | [55 empty] | < 10
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001569/2016 | 14.LUG.2016 | [55 empty] | 630 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001570/2016 | 14.LUG.2016 | [55 empty] | 140 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001571/2016 | 14.LUG.2016 | [55 empty] | 270 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001572/2016 | 14.LUG.2016 | [55 empty] | 23000 |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001587/2016 | 19.LUG.2016 | [55 empty] | 690 |  | 5
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001588/2016 | 19.LUG.2016 | [55 empty] | < 40 |  | 0
Depuratore Comunale di BASCIANO SALARA | IT1367005A01C01 | BASCIANO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001595/2016 | 18.LUG.2016 | [55 empty] | 100 |  | 5
Depuratore Comunale di COLLEDARA PIANE MAVONE | IT1367018A24C01 | COLLEDARA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001596/2016 | 18.LUG.2016 | [55 empty] | 8000 |  | 0
Depuratore Comunale di ISOLA DEL GRAN SASSO PACCIANO | -- | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001597/2016 | 18.LUG.2016 | [55 empty] | 660 |  | 0
Depuratore Comunale di MONTORIO CAPOLUOGO | IT13000000000079 | MONTORIO AL VOMANO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001598/2016 | 18.LUG.2016 | [55 empty] | < 10 |  | 5
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001599/2016 | 18.LUG.2016 | [55 empty] | 320 |  | 5
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001609/2016 | 20.LUG.2016 | [55 empty] | 12000 |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001610/2016 | 20.LUG.2016 | [55 empty] | 84000 |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001611/2016 | 20.LUG.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 8 | 39 | [22 empty] | 14.4 | 5 |  | <0,5 |  | 0.05 | <0,02 | <0,1 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.9
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001612/2016 | 20.LUG.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 9 | 12 | 54 | <0,025 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.077 | 0.021 |  | <0,005 | 0.011 | 0.02 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 34.8 | 62 |  | 0.6 |  | 7.87 | 0.07 | 0.8 |  | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.6
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001613/2016 | 20.LUG.2016 | [55 empty] | 15000 |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001614/2016 | 20.LUG.2016 | [55 empty] | 950 |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001628/2016 | 21.LUG.2016 | [55 empty] | 36000 |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001629/2016 | 21.LUG.2016 | 7.8 | incolore | NON MOLESTO |  |  | 5 | 7 | 26 | [22 empty] | 45.9 | 52 |  | 1.9 |  | 1.17 | 0.26 | 12.3 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.59 | 1.2
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001630/2016 | 21.LUG.2016 | 7.8 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 277 | 27 | 73 | [22 empty] | 62.5 | 64 |  | 2.1 |  | 4.13 | 0.07 | 0.3
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001631/2016 | 21.LUG.2016 | 7.6 | 1:1 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 3 | <20
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001632/2016 | 21.LUG.2016 | 7.8 | incolore | NON MOLESTO |  |  | 5 | 4 | <20
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001633/2016 | 21.LUG.2016 | 7.7 | incolore | NON MOLESTO |  |  | 4 | 7 | 26 | [22 empty] | 109.1 | 107 |  | <0,5 |  | 0.76 | 0.05 | 6.7 | [19 empty] | 5
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001634/2016 | 21.LUG.2016 |  |  |  | -- | [51 empty] | 180
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001635/2016 | 21.LUG.2016 | 8 | incolore | NON MOLESTO |  |  | 3 | 6 | 20
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001636/2016 | 22.LUG.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 40 | 86 | [22 empty] | 43.8 | 156 |  | 2.8 |  | 27.18 | 0.07 | 0.7
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001639/2016 | 25.LUG.2016 | [55 empty] | 1900 |  | 0
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001640/2016 | 25.LUG.2016 | [55 empty] | < 40 |  | 5
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001641/2016 | 25.LUG.2016 | [55 empty] | 590000 |  | 0
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001642/2016 | 25.LUG.2016 | [55 empty] | 260 |  | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001652/2016 | 26.LUG.2016 | [55 empty] | 5600 |  | 0
Depuratore Comunale di NOTARESCO ZONA INDUSTRIALE | IT13000000000076 | NOTARESCO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001653/2016 | 26.LUG.2016 | 7.8 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 12 | 53 | [22 empty] | 36.4 | 46 |  | 1.5 |  | 14.17 | 0.17 | 0.2 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.43 | 1.2
Depuratore Comunale di CASTELLALTO VILLA PARENTE | IT1367011A01C01 | CASTELLALTO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001654/2016 | 26.LUG.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 10 | 51 | 0.09 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.145 | 0.034 |  | <0,005 | 0.005 | <0,02 |  |  |  | <0,025 |  |  |  |  | 64.2 | 139 |  | 0.5 |  | 5.83 | <0,02 | 0.1 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 1.2
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto situato dopo vasca di disinfezione con acido peracedico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001655/2016 | 26.LUG.2016 | 7.7 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 3 | <20
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001656/2016 | 26.LUG.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001657/2016 | 26.LUG.2016 | [55 empty] | < 10 |  | 5
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001664/2016 | 27.LUG.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 6 | 21 | <0,025 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.046 | 0.017 |  |  | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  | 29.5 | 54 |  | 2.5 |  | 0.12 | 0.13 | 13.3 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.37 | 0.6
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001665/2016 | 27.LUG.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 13 | 58 | 0.025 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.63 | 0.14 |  | <0,005 | 0.008 | 0.02 |  |  |  | 0.057 |  |  |  |  | 46.2 | 47 |  | 1.3 |  | 21.56 | 0.03 |  |  | <0.04
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001666/2016 | 27.LUG.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20 | [22 empty] | 82.8 | 85 |  | 1.2 |  | 3.95 | 0.15 | 4 | <10 | [5 empty] | <0,2 | <0,2 | 0.22 | 0.4 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001667/2016 | 27.LUG.2016 | [55 empty] | 160
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001680/2016 | 01.AGO.2016 | [55 empty] | 8200 |  | 5
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001681/2016 | 01.AGO.2016 | 6.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 3 | <20 | [8 empty] | 0.076 | [8 empty] | 0.067 |  |  |  |  | 60.4 | 129 |  | 1.4 |  | 3.9 | 0.11 | 3.7 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 1 | [6 empty] | <0,0100 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT13000000000015 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001682/2016 | 01.AGO.2016 | [55 empty] | 480
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001683/2016 | 01.AGO.2016 | 6.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 10 | <2 | <20 | [22 empty] | 64.2 | 61 |  | <0,5 |  | 0.87 | <0,02 | 6.3 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001684/2016 | 01.AGO.2016 | [55 empty] | 160
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001685/2016 | 01.AGO.2016 | 6.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 14 | 3 | <20 | [22 empty] | 69.6 | 72 |  | 0.9 |  | 3.13 | 0.11 | 4.5 | <10 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.9 | [9 empty] | 0
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001686/2016 | 01.AGO.2016 | [55 empty] | 73
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001724/2016 | 02.AGO.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 10 | 3 | <20 | [22 empty] | 33 | 66 |  | 0.8 |  | 3.39 | 0.05 | 1.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.39 | 0.9
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001725/2016 | 02.AGO.2016 | [55 empty] | 55 |  | 0
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001726/2016 | 02.AGO.2016 | [55 empty] | < 40 |  | 0
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001727/2016 | 02.AGO.2016 | [55 empty] | < 40 |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001728/2016 | 02.AGO.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 24 | 5 | 27 | [22 empty] | 25.5 | 20 |  | 0.5 |  | 0.37 | 0.05 | 2.3 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001729/2016 | 02.AGO.2016 | [55 empty] | 160
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001742/2016 | 03.AGO.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 5 | 20
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001743/2016 | 03.AGO.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 6 | 31 | <0,025 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.109 | 0.037 |  | <0,005 | 0.007 | <0,02 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 36.9 | 50 |  | 1 |  | 4.58 | 0.05 | 1 |  | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.6
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001744/2016 | 03.AGO.2016 | [55 empty] | 3500 |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001745/2016 | 03.AGO.2016 | [55 empty] | 73 |  | 20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001746/2016 | 03.AGO.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 5 | 20 | [22 empty] | 45.9 | 54 |  | 1.2 |  | 1.73 | 0.04 | 2 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001747/2016 | 03.AGO.2016 | [55 empty] | < 40
Depuratore Consortile di TERAMO SANT'ATTO | IT13000000000007 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001748/2016 | 03.AGO.2016 | 8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | <2 | <20 | [22 empty] | 30.5 | 30 |  | 0.8 |  | <0,04 | <0,02 | 5.4 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | <0,05 | 0.3
Depuratore Comunale di BELLANTE STAZIONE | IT1367006A01C01 | BELLANTE | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | istantaneo | istantaneo | non prelevato | TE/ 001749/2016 | 04.AGO.2016 | 7.1 | 1:10 | MOLESTO |  |  | 316 | 140 | 370 | [47 empty] | 76000
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO STAZIONE | IT13000000000087 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001750/2016 | 04.AGO.2016 | 8 | 1:10 | NON MOLESTO |  |  | 203 | 105 | 255 | [22 empty] | 45 | 51 |  | 4.2 |  | 35.93 | <0,02 | 0.9
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO RIPOLI | IT13000000000078 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001751/2016 | 04.AGO.2016 | 7.3 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20 | [22 empty] | 40.8 | 46 |  | 2 |  | 0.56 | 0.09 | 4.8 | <10 | [5 empty] | 0.2 | <0,2 | 0.18 | 0.5
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001790/2016 | 16.AGO.2016 | [55 empty] | <40 |  | 0
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001791/2016 | 16.AGO.2016 | [55 empty] | 8300 |  | 0
Depuratore Comunale di MOSCIANO SANT'ANGELO COSTA DEL MONTE | IT13000000000086 | MOSCIANO SANT'ANGELO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001798/2016 | 17.AGO.2016 | 8.1 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 7 | 24 | [22 empty] | 27.8 | 30 |  | 1.4 |  | 16.78 | 0.02 | 0.1
Depuratore Comunale di MORRO D'ORO PAGLIARE | IT1367029A10C01 | MORRO D'ORO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | pozzetto finale situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001799/2016 | 17.AGO.2016 | 7.9 | 1:10 | MOLESTO |  |  | 19 | 24 | 75 | 0.151 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.72 | 0.065 |  | <0,005 | <0,005 | 0.02 |  |  |  | 0.114 |  |  |  |  | 19.8 | 35 |  | 1.3 |  | 17.34 | <0,02 |  |  | <0.04 | [18 empty] | Oli minerali persistenti (C>20) mg/L <0.04
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT1367029A10C01 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001802/2016 | 18.AGO.2016 | 7.5 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | <2 | <20 | [8 empty] | 0.055 | [8 empty] | 0.038 |  |  |  |  | 32.9 | 47 |  | <0,5 |  | 1.39 | 0.04 | 1.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | <0,2 | <0,2 | 0.07 | 0.3 | [6 empty] | <0.0100
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT1367029A10C01 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001803/2016 | 18.AGO.2016 | [55 empty] | 3300 |  | 0
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001804/2016 | 18.AGO.2016 | 7.7 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 5 | <20
Depuratore Comunale di GIULIANOVA VILLA POZZONI | IT13000000000017 | GIULIANOVA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001805/2016 | 18.AGO.2016 | [55 empty] | <10 |  | 0
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001813/2016 | 22.AGO.2016 | [55 empty] | 130 |  | 0
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001814/2016 | 22.AGO.2016 | [55 empty] | <10 |  | 0
Depuratore comunale di Silvi-Vallescura | IT1367040A01C01 | SILVI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001820/2016 | 23.AGO.2016 | 7.6 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 26
Depuratore Comunale di ATRI CROCIFISSO | IT1367004A01C02 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo la vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001821/2016 | 23.AGO.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 21 | 0.031 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.052 | 0.011 |  |  | <0,005 | <0,02 |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  | 26.7 | 57 |  | 2 |  | <0,04 | 0.12 | 9.7 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.4 | <0,2 | 0.15 | 0.6
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001822/2016 | 23.AGO.2016 | [55 empty] | <10 |  | 100
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001823/2016 | 24.AGO.2016 | 7.4 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 7 | 26
Depuratore Comunale di PINETO SCERNE | IT13000000000018 | PINETO | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto situato dopo la vasca di disinfezione con acido peracetico | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001824/2016 | 24.AGO.2016 | [55 empty] | 680 |  | 0
Depuratore Comunale di ATRI PANICE | IT1367004A01C01 | ATRI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001825/2016 | 24.AGO.2016 | 7.3 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 8 | 38
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001919/2016 | 02.AGO.2016 | [55 empty] | 8100 |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001920/2016 | 01.SET.2016 | [55 empty] | <40 |  | 10
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001921/2016 | 01.SET.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | <2 | <20 | [22 empty] | 60 | 59 |  | 0.7 |  | 4.55 | 0.04 | 5.5 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TORTORETO SALINELLO | IT13000000000016 | TORTORETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001922/2016 | 01.SET.2016 | [55 empty] | <40
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT1367029A10C01 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001923/2016 | 01.SET.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 3 | <20 | [8 empty] | 0.075 | [8 empty] | 0.051 |  |  |  |  | 43.4 | 61 |  | 0.8 |  | 1.59 | 0.09 | 2.7 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | 0.09 | 0.4 | [6 empty] | <0,0100 |  |  | 0
Depuratore Comunale di MARTINSICURO VILLA ROSA | IT1367029A10C01 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001924/2016 | 01.SET.2016 | [55 empty] | 870
Depuratore Comunale di CORROPOLI ZONA INDUSTRIALE | IT1367021A01C01 | CORROPOLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001928/2016 | 02.SET.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 6 | 10 | 35 | <0,025 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.121 | 0.025 |  | <0,005 | 0.01 | <0,02 |  |  |  | 0.069 |  |  |  |  | 31.7 | 52 |  | 7.3 |  | 1.26 | 0.07 | 5.7 |  | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.21 | 0.6
Depuratore Comunale di MARTINSICURO FOCE TRONTO | IT13000000000014 | MARTINSICURO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001929/2016 | 02.SET.2016 | 7.5 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 10 | 35 | [22 empty] | 66 | 154 |  | 0.7 |  | 3.06 | 0.18 | 2.1 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | 0.19 | 0.5
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001937/2016 | 05.SET.2016 | [55 empty] | 200 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001938/2016 | 05.SET.2016 | [55 empty] | 55 |  | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | temporizzato 24h | TE/ 001949/2016 | 06.SET.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | <20 | [22 empty] | 16 | 17 |  | 0.8 |  | 0.52 | 0.04 | 1.2 | [19 empty] | 0
Depuratore Comunale di TERAMO VILLA PAVONE | IT13000000000003 | TERAMO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | pozzetto dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | non prelevato | TE/ 001950/2016 | 06.SET.2016 | [55 empty] | 320
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001951/2016 | 06.SET.2016 | [55 empty] | 4500 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001952/2016 | 06.SET.2016 | [55 empty] | 45 |  | 0
Depuratore Comunale di SANT'OMERO CAPOLUOGO | IT13000000000096 | SANT'OMERO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001953/2016 | 06.SET.2016 | 7.4 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 4 | 8 | 25 | 0.156 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.065 | 0.018 |  | <0,005 | 0.007 | <0,02 |  |  |  | 0.044 |  |  |  |  | 24.7 | 43 |  | 1.9 |  | 7 | 0.08 | 2.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.2 | <0,2 | 0.12 | 0.4
Depuratore Comunale di NERETO CAPOLUOGO | IT13000000000077 | NERETO | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001954/2016 | 06.SET.2016 | 7.7 | 1:5 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 4 | <20
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA CAPOLUOGO (GUIDO ROSSA) | IT13000000000084 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001976/2016 | 07.SET.2016 | 7.8 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 5 | 20 | [22 empty] | 12 | 17 |  | 0.5 |  | 4.11 | 0.02 | 0.2 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.1 | 0.5
Depuratore Comunale di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA - VILLA MARCHETTI | IT1367038A01C02 | SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA | Acque di scarico in acque superficiali: urbane-domestiche (TAB.1+3) | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 001977/2016 | 07.SET.2016 | 7.9 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 5 | 5 | <20 | 0.029 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 |  | 0.13 | 0.011 |  | <0,005 | <0,005 | <0,02 |  |  |  | <0,025 |  |  |  |  | 34 | 59 |  | 0.7 |  | 7.16 | 0.04 | 0.6 | <10 | <0.04 |  |  |  |  | 0.3 | <0,2 | 0.12 | 0.5
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001990/2016 | 08.SET.2016 | [55 empty] | 2300 |  | 5
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | non prelevato | istantaneo | istantaneo | TE/ 001991/2016 | 08.SET.2016 | [55 empty] | <40 |  | 0
Depuratore Comunale di CAMPLI MORGE | IT1367008A02C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche TAB.1 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 002003/2016 | 09.SET.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 7 | <20
Depuratore Comunale di CAMPLI FLORIANO | IT1367008A01C01 | CAMPLI | Acque di scarico in acque superficiali urbane-domestiche-industriali TAB.1+3 | Pozzetto di campionamento situato dopo vasca di disinfezione | temporizzato 24h | non prelevato | non prelevato | TE/ 002004/2016 | 09.SET.2016 | 7.6 | 1:2 | NON MOLESTO |  |  | 3 | 7 | 25 | [22 empty] | 33.1 | 41 |  | <0,5 |  | 1.08 | 0.02 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | <0,2 | 0.13 | 0.6