## Dati (hidden)
numeri per convalida dati
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Gravità
C.4.1 – Indice di Gravità (G)
Gravità | Effetto | FMEA | Valore Assegnato
Gravità dell’effetto sul Processo
ESTREMA | Impatto sulla violazione di requisiti cogenti da parte di chi utilizzerà i risultati ricevuti e/o risultati che potrebbero portare a gravi conseguenze sulla salute e sicurezza | La prestazione inadeguata del laboratorio porta il cliente ad una violazione di requisiti di legge (es. fornire un risultato dichiarato erroneamente sotto il limite di legge) e/o i risultati errati portano a decisioni che possono provocare gravi conseguenze sulla salute e sicurezza | 10-9
MOLTO ALTA | Impatto sulla violazione di requisiti cogenti | Il processo è eseguito con possibile violazione di un requisito di legge (es. in condizioni di sicurezza precarie) | 8-7
ALTA | Il processo eroga prestazioni non corrette provocando possibili carenze significative | Il processo viene eseguito in condizioni di possibile non idoneità di risorse (es. apparecchiature non tarate) o di carenza di specifiche (es. modalità operative non completamente definite) | 6-5
MODERATA | Il processo fornisce prestazioni corrette ma con perdita di efficienza | L’esecuzione del processo provoca impatti su perdita di efficienza e quindi aggravio di costi | 4-3
LIEVE | Il processo eseguito fornisce prestazioni adeguate anche se talvolta potrebbero verificarsi piccole lievi derive | Le prestazioni sono generalmente nei limiti previsti anche se a tratti possono manifestarsi lievi deviazioni dalle cause non immediatamente rilevabili (esempio linee di tendenza su carta di controllo) | 2-1

## Probabilità
C.4.2 – Indice di Probabilità (P)
Probabilità | Criteri: | Valore Assegnato
Qualità del Processo
FREQUENTE | La probabilità che l’evento si verifichi è molto elevata e/o tali eventi si sono verificati più volte nell’anno | 10-9
PROBABILE | Prestazione inadeguata possibile per cambiamento di risorse e/o variazione delle condizioni operative | 8-7
OCCASIONALE | La probabilità che l’evento si verifichi non presenta condizioni di sistematicità ma sono possibili inadeguatezze a causa di instabilità di processo | 6-5
REMOTA | La probabilità che si verifichi una non conformità di processo è molto sporadica anche se non impossibile | 4-3
IMPROBABILE | La probabilità che si verifichi una non conformità è quasi impossibile in quanto il processo è mediamente sotto controllo | 2-1

## Rilevabilità
C.4.3 – Indice di Rilevabilità (R)
Probabilità di Rilevazione | Possibilità di Rilevazione | FMEA | Valore Assegnato
Criterio: Probabilità di rilevazione del controllo del Processo
QUASI IMPOSSIBILE | Nessuna possibilità di rilevazione | Non sono previste modalità operative atte a controllare possibili carenze e/o nessun controllo di processo attualmente in essere è in grado di rilevare o analizzare il problema | 10-9
REMOTA | Scarsa possibilità di rilevazione a qualsiasi livello | L’errore (causa del problema ) non è facilmente rilevabile per le condizioni operative di esecuzione del processo | 8-7
BASSA | Possibilità di rilevazione casuale | L’errore (causa del problema ) è casualmente rilevabile in un processo in quanto le verifiche definite in alcune fasi non sono sistematicamente previste ed eseguite | 6-5
ALTA | Possibilità di rilevazione alta | L’errore (causa del problema ) è facilmente rilevabile anche se non previste verifiche sistematiche | 4-3
QUASI CERTA | Rilevabilità molto alta | Prestazioni non conformi del processo sono molto improbabili grazie a modalità dettagliatamente definite e sistematici controlli effettuati nelle varie fasi del processo | 2-1

## Segnalazioni-Reclami
<<<< LOGO LABORATORIO>>>> |  |  | Registro Segnalazioni e/o Reclami DESCRIZIONE GESTIONE SEGNALAZIONE
NR | DATA | CLIENTE | MOTIVO | VALUTAZIONE | SE EMESSA nr. NC | REDAZIONE | COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE | verifica data sigla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on D2: TOMMASO MICCOLI: Persona e/o cliente che segnala
Note on E2: TOMMASO MICCOLI: Descrivere brevemente il motivo della segnalazione
Note on F2: TOMMASO MICCOLI: Riportare una sintetica valutazione
Note on G2: TOMMASO MICCOLI: In caso di segnalazione confermata in reclamo, riportare il numero di non confermatà registrata
Note on H2: TOMMASO MICCOLI: sigla di chi ha ricevuto la segnalazione
Note on I2: TOMMASO MICCOLI: Protocolli e/o data delle comunicazioni con il cliente
Note on J2: TOMMASO MICCOLI: Riportare la data e la sigla di chi verifica la correttezza nella getsione del reclamo a conclusione di tutte le attività

## Non Conformità
<<<< LOGO LABORATORIO>>>> |  |  |  | DESCRIZIONE PROPOSTE DI CORREZIONE |  |  |  | CORREZIONE EFFETTUATA |  |  | VALUTAZIONE LIVELLI DI RISCHIO
NR | DATA | PROCESSO | RILEVATA | DESCRIZIONE NC | CORREZIONE PROPOSTA | RESP. ATTUAZIONE | DATA FINE ATTUAZIONE | CORREZIONE INTRAPRESA | ESEGUITA DA | DATA CHIUSURA | L.R. INIZIALE | MOTIVO DELLA RICONFERMA | L.R. RIVALUTATO | AZIONE CORRETTIVA E NR. REV. A.R.
1 | xx-xx-xxxx | ACCETTAZIONE | T.M. in Accettazione campione | Il campione pervenuto in laboratorio consegnato dal corriere GHU inviato dal sig. Pallino della società Palla è giunto con contenitore aperto ed a temperatura ambiente anziché refrigerato. Il campione si è sversato nell'imballo ed è non idoneo per l'esecuzione del profilo analitico richiesto. | Richiedere un nuovo campione al cliente segnalando la non conformità in accettazione | a.b. customer care | xx-xx-xxxx | Avvertito il sig. Pallino della NC nella stessa data il quale, a causa dell'urgenza per avere i risultato ha richiestoche il campionamento fosse eseguito da personale del laboratorio. Avvertito A.D. campionatori che ha schedulato per domani il campionamento. segnalato a commerciale variazione servizio erogato per fatturazione campionamento In data xx-xx-xxxx arrivato campione della ditta Palla per esecuzione profilo analitico come da commessa 345622. Campione idoneo. | T.M. | xx-xx-xxxx | 90 | /// | 192 | T.M.01 xx-xx-xxxx
2 | [9 empty] | OPPURE | 90 | Si riconferma il livello di rischio assegnato in quanto trattasi di caso sporadico in cui il sig.Pallino, pur essendo stato sensibilizzato più volte sull'importanza di rispettare le prescrizioni per il campionamento e trasporto di fatto non le ha rispettate in quanto non ha imballato così come è prescritto in procedura e più volte raccomandato. | /// | ///
3
4
5
Note on D2: TOMMASO MICCOLI: Persona e/o cliente che segnala
Note on E2: TOMMASO MICCOLI: descrivere brevemente il motivo della non conformtità
Note on F2: TOMMASO MICCOLI: riportare una sintetica proposta di correzione
Note on G2: TOMMASO MICCOLI: sigla di chi dovrà apportare la correzione
Note on H2: TOMMASO MICCOLI: Inserire la data prevista di completamento
Note on I2: TOMMASO MICCOLI: Cosa è stato effettivamente fatto
Note on J2: TOMMASO MICCOLI: Sigla o nome di chi ha effettuato la correzione
Note on K2: TOMMASO MICCOLI: Data in cui è stata risolta
Note on L2: TOMMASO MICCOLI: Riportare il livello ri rischio valutato inizialmente per il processo che contiene questa attività
Note on M2: TOMMASO MICCOLI: Indicare la motivazione per la quale si ritierne di confermare il livello di rischio iniziale assegnato
Note on N2: TOMMASO MICCOLI: Compilare solo a seguito della nuova analisi dei rischi effettuata riportando il nuovo valore di livello di rischio ottenuto dopo la rivalutazione
Note on O2: TOMMASO MICCOLI: Compilare solo a seguito dirivalutazione dei rischi riportando il numero dell'azione correttiva effettuata e la nuova revisione assegnata o la nuova data all'analisi dei rischi

## GEST. IMPARZIALITA' r.0
Failure Mode and Effects Analysis (Process) - FMEA
| MACROPROCESSO: | GESTIONE PROCESSO ANALITICO | [7 empty] | MEDIA | 47.0909 | PROFILO DI RISCHIO | FMEA Identificazione: | GM04 DG i |  |  | Rev. | 1
| Preparato da: | Rererente Operativo dei Processi | [8 empty] | 100 | PROPENSIONE AL RISCHIO | Data: | 30-10-2021
[10 empty] | CV | 56.72% | Coefficiente di Variazione | Allegati: | nessuno
9a | 9b | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 16b | 17 | 18 | 19 | 20 | RISULTATI RAGGIUNTI
Attività, fase del PROCESSO | OUTPUT ATTESO | MODI POTENZIALI DI INADEGUATEZZA | EFFETTI POTENZIALI DELLA INADEGUATEZZA | Gravità | Classificazione | CAUSE POTENZIALI | Probabilità | PROCEDURE DI PROCESSO ATTUALMENTE RILASCIATE (Come Prevenire l'inadeguatezza) | CONTROLLI DI PROCESSO ATTUALMENTE EFFETTUATI (Rilevare l'inadeguatezza) | Rilevabilità | IPR (iniziale) | AZIONE PIANIFICATA | RESPONSABILITA' E DATA PREVISTA DI COMPLETAMENTO | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
[14 empty] | AZIONE REALMENTE EFFETTUATA E DATA REALE DI COMPLETAMENTO con la successiva VERIFICA DI EFFICACIA | Gravità | Probabilità | Rilevabilità | IPR (finale)
Concorsi - Prove selettive | Grarantire la corretta selezione del personale | Assunzione di personale di profilo non idoneo alle necessità | Riduzione della produttività della organizzazione | 10 |  | inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione | 2 | Verifica composizione commissioni esaminatrici | nessuno | 5 | 100 | [6 empty] | NA
Conferimento incarichi UO | Selezione della figura professionale più adatta a svolgere l'incarico fi funzione | Insufficiente finalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi UO | Mancato raggiungimento dello standard operativo degli uffici | 8 |  | inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione | 4 | Verifica dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi | nessuno | 3 | 96 | [6 empty] | NA
Conferimento incarichi dirigenziali | Selezione della figura professionale più adatta a svolgere l'incarico dirigenziale | Insufficiente finalizzazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenzali | Mancato raggiungimento dello standard operativo delle Sezioni | 10 |  | inadeguata identificazione delle esigenze dell'Organizzazione | 2 | Verifica sui requisiti candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese | nessuno | 5 | 100 | [6 empty] | NA
Elaborazione cedolini | Corretta elaborazione degli orari del personale | ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze | riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro | 8 |  | inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali | 1 | Rendicontazioni periodiche su spese per personale | nessuno | 1 | 8 | [6 empty] | NA
Rimborsi spese missioni | Corretta restituzione degli importi anticipati dal personale in missione | ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze | riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro | 8 |  | inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali | 1 | Rendicontazioni periodiche su spese per personale, pubblicazione codicie disciplinare | nessuno | 1 | 8 | [6 empty] | NA
Autorizzazione incarichi esterni | Gestire le autorizzazioni agli incarichi esterni in modo che siano rispettati i criteri di correttezza e garanzia nei confronti del richiedente e nei confronti dell'Agenzia | mancanza di leggittimità nelle autorizzazioni | inadempienza al costrutto normativo vigente in materia | 6 |  | inadeguato approfondimento in fase di istruttoria | 2 | Verifica dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi, Adozione regolamento per conferimento incarichi esterni, comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti | nessuno | 2 | 24 | [6 empty] | NA
Esercizio di potere disciplinare | Corretta gestione della disciplina del peronale | arbitrario esercizio del potere disciplinare | insoddisfazione del personale eventualmente interessato | 7 |  | mancata predisposizione delle prassi interpretative | 2 | Adozione di circolari in materia di orario di lavoro, verifiche a campione su regolaità orario del personale, pubblicazione codicie disciplinare, verifica composizione commissioni esaminatrici | nessuno | 4 | 56 | [6 empty] | NA
Gestione cartellini orari e verifica presenze/assenze | Corretta elaborazione degli orari del personale, corretta gestione delle presenze e dei permessi | ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze | riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro | 8 |  | inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali | 2 | pubblicazione codicie disciplinare | nessuno | 4 | 64 | [6 empty] | NA
Gestione di istituti/benefici contrattuali (permessi, 150 ore, buoni pasto) | Corretta fruizione da parte del personale dei benefici contrattuali, verifica delle autocertificaziomi | ritardi, incompletezze o errori nella computazione delle spettanze | riflessi patrimoniali (sul cedolino) e sulla variabilità degli orari di lavoro | 8 |  | inadeguata organizzazione, insufficiente condivisione dei flussi informativi e documentali | 2 | Verifica a campione regolarità orario del personale | nessuno | 4 | 64 | [6 empty] | NA
Predisposizione atti di gara | Garantire il miglior prodotto o servizio rispetto alle esigenze dell'Agenzia | mancata esecuzione della procedura di gara o invalidazione della procedura | Acquisto di prodotti o servizi non completamente funzionali o coerenti con l'attività d'Istituto | 7 |  | carente identificazione dei requisiti di gara e dei capitolati tecnici | 2 | Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l’affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell’Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti | nessuno | 4 | 56 | [6 empty] | NA
Attività relative a commissioni tecniche | Garantire l'imparzialità delle commisioni tecniche | mancanza di imparzialità nelle fasi decisionali dell' istruttoria | inadempienza al costrutto normativo vigente in materia | 7 |  | non congrua scelta dei componenti della commissione | 2 | Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l’affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell’Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti | nessuno | 3 | 42 | [6 empty] | NA
Affidamenti diretti | Corretta gestione deli affidamenti diretti | inidoneo o inopportuno ricorso all'istituto dell'affidamento diretto | Acquisto di prodotti o servizi non completamente funzionali o coerenti con l'attività d'Istituto | 7 |  | carente identificazione dei requisiti di gara e dei capitolati tecnici | 2 | Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l’affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell’Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti | nessuno | 4 | 56 | [6 empty] | NA
Vigilanza sull’esecuzione dei contratti | Garantire la corretta applicazione dei contratti stipulati | mancanza di idonea vigilanza | inadeguata applicazione dei contratti stipulati | 8 |  | mancato utilizzo degli istituti previsti dalla normativa | 1 | Utilizzo del mercato elettronico per ampliare le indagini di mercato, Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche in casi in cui la norma consente l’affidamento diretto, Separazione di competenze tra titolare del potere decisionale e di spesa e RUP, Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici, Verifica rispetto normativa CONSIP, Monitoraggio sulle attività di acquisto dell’Agenzia, Pubblicazione atti relativi alla gestione dei contratti | nessuno | 2 | 16 | [6 empty] | NA
Autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture | Gestire la corretta autorizzazione al pagamento delle fatture | mancata o ritardata liquidazione delle fatture | solleciti e avvio di procedure di recupero crediti da parte dei fornitori | 8 |  | mancato coordinamento nelle fasi endoprocedimentali finalizzate alla spesa | 1 | Richiesta di nulla osta al pagamento delle fatture da parte del dirigente competente o RUP delegato, verifica nulla osta al pagamento di fatture e stati di avanzamento, acquisizione regolarità delle fatture per qualità e quantità | nessuno | 2 | 16 | [6 empty] | NA
Gestione casse economali | Corretta gestione dei fondi economali | inadeguata gestione dei fondi economali | inadeguto impego operativo delle risorse economiche assegnate | 8 |  | eccessivo ricorso a procedure di acquisto non centralizzate | 1 | Controlli a campione sulle casse economali | nessuno | 2 | 16 | [6 empty] | NA
Gestione del patrimonio immobiliare (locazioni, alienazioni, acquisizioni, manutenzioni) | Corretta gestione del patrimonio immobiliare | non adeguata gestione del patrimonio ausiliare | decadimento del valore economico del patrimonio | 8 |  | inadeguata programmazione degli investimenti a lungo termine | 2 | Affidamento ad Agenzia del Territorio stima canoni di locazione e valori immobili | nessuno | 4 | 64 | [6 empty] | NA
Applicazione tariffario Arta | Corretta applicazione del tariffario Arta | emissione di preventivi non congrui tra i vari Distretti quando relativi alla stessa prestazione | mancanza di trasparenza e unicità d'azione della Organizzazione | 8 |  | insufficiente categorizzazione delle voci del tariffario, inadeguata esplicazione dei pacchetti analitici, mancata correlazione tra voci di tariffario e pacchetti analitici | 2 | Adozione linee guida per applicazione delle tariffe e listino prezzi, Stipulazione di convenzioni per l’esecuzione di attività a pagamento Verifica a campione sulle regolarità dei pagamenti in relazione a prestazioni regolate da convenzioni, Verifiche a campione da effettuarsi in loco presso uno o più distretti, Pubblicità sull’attività di controllo | nessuno | 4 | 64 | [6 empty] | NA
Recupero crediti | Evitare danni erariali per l'Agenzia | inidonea o insufficiente valutazione del livello di esigibilità dei crediti | mancato recupero dei crediti esigibili | 8 |  | mancato coordinamento dei flussi informativi e documentali (fatturazione attiva vs. incassi) | 2 | Adozione linee guida per applicazione delle tariffe e listino prezzi, Stipulazione di convenzioni per l’esecuzione di attività a pagamento Verifica a campione sulle regolarità dei pagamenti in relazione a prestazioni regolate da convenzioni, Verifiche a campione da effettuarsi in loco presso uno o più distretti, Pubblicità sull’attività di controllo | nessuno | 4 | 64 | [6 empty] | NA
Pareri tecnici per AIA ed AUA | Corretta formulazione dei pareri AIA e AUA | inadeguata formulazione dei pareri richiesti | restituzione al cliente di pareri incompleti o inadeguati | 8 |  | mancata gestione del know how in caso di traferimento del personale | 1 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 5 | 40 | [6 empty] | NA
Partecipazioni a conferenze di servizi per autorizzazioni impianti produttivi | Corretta valutazione della documentazione ed esprssione del parere | inadeguata valutazione della documentazione | espressione di pareri non adeguati | 8 |  | coinvolgimento di personale non qualificato, mancata gestione del know how in caso di traferimento del personale | 1 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 5 | 40 | [6 empty] | NA
Sopralluoghi presso impianti produttivi di iniziativa, su segnalazione, programmati, o su delega di A.G. | Adeguata valutazione degli impianti produttivi | inadeguata valutazione degli impianti produttivi | danno o vantaggio per l'azienda oggetto di valutazione | 6 |  | coinvolgimento di tecnici non qualificati, mancata gestione del know how in caso di traferimento del personale | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 6 | 72 | [6 empty] | NA
Prelievi di campioni su matrici ambientali | Campionamento condotto secondo procedure di riferimento | Campionamento non corrispondente a procedutre di riferimento | Risultati analitici viziati da errori di campionamento | 6 |  | coinvolgimento di tecnici non abilitati, richiesta di campionamento con metodi non posseduti e applicati dal Laboratorio | 1 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 4 | 24 | [6 empty] | NA
Proposte di sanzioni amministrative | Corretta formulazione della proposta di sanzione | tardiva o omessa emissione della proposta di sanzione | mancata o incongrua erogazione della sanzione | 8 |  | carenza di organizzazione, inefficienza procedimentale | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 5 | 80 | [6 empty] | NA
Segnalazione di notizia di reato all’A.G. | Tempestiva segnalazione di notizie di reato all' A.G. | tardiva o omessa segnalazione | quelli previsti dal sistema di responsabilità civili della PA ed eventualmente penali del dirigente | 10 |  | carenza di organizzazione, inefficienza procedimentale | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 4 | 80 | [6 empty] | NA
Attività di vigilanza e controllo su tematiche ambientali | Corretto espletamento delle attività di vigilanza e controllo | Parziale o superficiale esecuzione delle attività tecnico/amministrative di vigilanza e controllo | Mancato adempimento ai compiti d'Istituto | 6 |  | inadeguata o insufficiente programmazione delle attività di controllo. | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 2 | 24 | [6 empty] | NA
Interventi di emergenza ambientale e protezione civile | Supporto agli enti preposti alla gestione delle emergenze | Insufficiente o intempestiva reazione alle sollecitazioni generate dalle emergenze | Mancato supporto tecnico agli enti preposti alla gestione delle emergenze | 6 |  | impropria o insufficiente programmazione delle prassi di reazione a contesti altamente critici e dinamici | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 2 | 24 | [6 empty] | NA
Monitoraggi ambientali finalizzati alla tutela della salute | Corretto espletamento delle attività di monitoraggio ambientale | Insufficiente o intempestiva esecuzione delle attività tecniche e amministrative legate al monitoraggio | Non congruità dei risultati prodotti - carenza di finalizzazione in relazione agli scopi del monitoraggio | 9 |  | impropria programmazione delle attività tecnico amministrative finalizzate alla esecuzione del monitoraggio | 1 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 2 | 18 | [6 empty] | NA
Monitoraggi ambientali su programmi e progetti regionali | Corretto espletamento delle attività di monitoraggio ambientale | Insufficiente o intempestiva esecuzione delle attività tecniche e amministrative legate al monitoraggio | Non congruità dei risultati prodotti - carenza di finalizzazione in relazione agli scopi del monitoraggio | 7 |  | impropria programmazione delle attività tecnico amministrative finalizzate alla esecuzione del monitoraggio | 1 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 2 | 14 | [6 empty] | NA
Supporto tecnico alla elaborazione di piani e programmi ambientali | Adeguato supporto tecninco nella elaboratzione di piani e programmi ambientali | Esecuzione superficiale o routinaria delle attività di supporto | Supporto inefficace o improduttivo | 8 |  | impropria valutazione, in termini di ascolto e interpretazione, delle esigenze che originano la richiesta di supporto | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 3 | 48 | [6 empty] | NA
Formulazione di pareri tecnici sulle norme ambientali | Corretta formulazione di pareri tecnici inerenti norme ambientali | Variabilità delle prassi interpretative delle norme | Non uniformità dei pareri resi da differenti operatori relativamente a una medesima tipologia di parere | 8 |  | Non uniformità delle prassi e delle procedure impiegate nella valutazione. | 2 | Adozione linee guida su attività di vigilanza, controllo e monitoraggio ambientale, Adozione di linee guida della Direzione Tecnica, Riunioni periodiche Direttori Distretti-Sede Centrale, Verifica applicazione linee guida, Certificazione di qualità strutture ARTA secondo normativa UNI EN ISO 9001-2008, Regolamento di formulazione pareri legali per richieste ad aziende private, Pubblicazione di report sull’attività di monitoraggio ambientale | nessuno | 2 | 32 | [6 empty] | NA
Analisi di laboratorio per attività di vigilanza e controllo | Corretta esecuzione delle analisi di Laboratorio per le attività di vigilanza e vontrollo | Esecuzione parziale o impropria dell'attività analitica | Risultati analitici non corretti che influenzano il confronto con limiti di legge | 8 |  | Concussione o corruzione di personale addetto al personale addetto alle analisi | 2 | Accreditamento dei laboratori in base alle norme UNI EN ISO 17025, Stipulazione di convenzioni per l’esecuzione di attività a pagamento | nessuno | 3 | 48 | [6 empty] | NA
Analisi di laboratorio a favore di privati ed Enti Pubblici a pagamento | Corretta esecuzione delle analisi di Laboratorio per prove a pagamento | Esecuzione parziale o impropria dell'attività analitica | Risultati analitici non corretti che influenzano la formulazione di giudizi o pareri | 8 |  | Concussione o corruzione di personale addetto al personale addetto alle analisi | 2 | Accreditamento dei laboratori in base alle norme UNI EN ISO 17025, Stipulazione di convenzioni per l’esecuzione di attività a pagamento | nessuno | 3 | 48 | [6 empty] | NA
Gestione banche dati relative a rapporti di prova | Integrità e conservazione dei dati LIMS, protezione dagli accessi a personale esterno o non autorizzato | Introduzione nel sistema LIMS di utenti non autorizzati, manomissione o divulgazione di dati | perdita dell'integrità dei dati, perdità di dati, perdita di credibilità dell'agenzia | 8 |  | accesso di hacker nel sistema LIMS, utilizzo non corretto dei dati da parte di personale autorizzato | 2 | Tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite nelle banche dati | nessuno | 3 | 48 | [6 empty] | NA
L'analisi di rischio è stata redatta con la nuova modulistica di analisi FMEA, utilizzando i dati che hanno portato alla compilazione dell'Allegato 1
TABELLA MAPPATURA PROCESSO ANALITICO E GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE
- rischio basso (B): attività presentano un IPR (iniziale) < 33
- rischio medio (M): attività presentano un IPR (iniziale) > 33 e < 66
- rischio alto (A): attività presentano un IPR (iniziale) > 66
Note on A8: TOMMASO MICCOLI: Inserire la fase del processo per cui sarà successivamente dettagliata l'analisi dei potenziali modi di inadeguatezza
Note on B8: TOMMASO MICCOLI: Riportare gli Output attesi per la fase in esame. (E' opportuno quantificare il risultato in modo da rendere più facili gli step successivi di identificazione dei potenziali modi di inadeguatezza)
Note on C8: TOMMASO MICCOLI: Rappresenta il modo in cui quella fase potrebbe non riuscire a soddisfare uno o più risultati attesi specificando anche in quali situazioni potrebbero verificarsi (es. temperatura, umidità, sovratensione, etc.) utilizzare Brainstorming
Note on D8: TOMMASO MICCOLI: Va dettagliato l'effetto dell'inadeguatezza, così come sarà percepito dal cliente (anche interno). Vanno esplicitati eventuali impatti su requisiti di sicurezza o cogenti. Elencare più effetti laddove ci sono. Fare attenzione agli "effetti catena" ossia effetti su processi adiacenti
Note on E8: TOMMASO MICCOLI: Inserire un punteggio da 1 a 10 sulla gravità dell'effetto del guasto (vedi tab.C.4.1)
Note on F8: TOMMASO MICCOLI: Classificazione data dal Cliente su aspetti speciali es. Sicurezza, Cogente e che richiede maggiore attenzione
Note on G8: TOMMASO MICCOLI: Come e perchè si manifesta l'inadeguatezza?
Note on H8: TOMMASO MICCOLI: Si riferisce alla frequenza con cui è probabile che una determinata causa potenziale di inadeguatezza (e/o il suo relativo meccanismo) possano verificarsi durante l'erogazione del processo
Note on I8: TOMMASO MICCOLI: Controllo finalizzato a prevenire l'insorgenza della causa del meccanismo di inadeguatezzao per lo meno di ridurne la frequenza
Note on J8: TOMMASO MICCOLI: Il Controllo di rilevazione è finalizzato ad identificare (rilevare) l'esistenza di una causa con cui il meccanismo di inadeguatezza può insorgere prima che il processo sia validato/rilasciato come standard
Note on K8: TOMMASO MICCOLI: Inserire un punteggio da 1 a 10. Rappresenta un indice di
Note on L8: TOMMASO MICCOLI: indice di probabilità del rischio calcolato inizialmente e dato dal prodotto delle colonne 12* 15* 17
Note on M8: TOMMASO MICCOLI: Sono riportati gli interventi individuati per impedire che l'inadeguatezza si manifesti anche in caso di azione correttiva postuma a seguito di non conformità
Note on N8: TOMMASO MICCOLI: Si individua chi è il responsabile che deve coordinare l'attività e la data entro cui l'attività deve essere completata
Note on O9: TOMMASO MICCOLI: Viene registrato cosa realmente è stato effettuato, la data entro cui ciò è stato completato e successivamente l'esito della verifica di efficacia
Note on P9: TOMMASO MICCOLI: Nuovo valore assegnato all'indice dopo il completamento delle attività
Note on Q9: TOMMASO MICCOLI: Nuovo valore assegnato all'indice dopo il completamento delle attività
Note on R9: TOMMASO MICCOLI: Nuovo valore assegnato all'indice dopo il completamento delle attività
Note on S9: TOMMASO MICCOLI: Nuovo valore assegnato all'indicei dopo il completamento delle attività

## Legenda
L'analisi di rischio è stata redatta con la nuova modulistica di analisi FMEA, utilizzando i dati che hanno portato alla compialzione dell'Allegato 1
TABELLE DELLA MAPPATURA E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
- rischio basso (B): attività presentano un IPR (iniziale) < 33
- rischio medio (M): attività presentano un IPR (iniziale) > 33 e < 66
- rischio alto (A): attività presentano un IPR (iniziale) > 66